**APSTIPRINĀTS**

Salacgrīvas novada domes

 iepirkuma komisijas

2016.gada 4.augusta sēdē

Protokols Nr.29

**Iepirkuma**

**„Videonovērošanas sistēmas izveidei nepieciešamo ierīču iegāde”**

**ident.Nr.SND 2016/29**

**Nolikums**

**Salacgrīva, 2016**

Iepirkums izsludināts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

## **Vispārīga informācija**

* 1. Pasūtītājs **–** Salacgrīvas novada dome, reģ.Nr.9000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, tālr.64071973, fakss 64071993, e-pasts dome@salacgriva.lv
	2. Kontaktpersona –

Didzis Žibals, Salacgrīvas novada domes kārtībnieks, tālr. 25636008

* 1. Iepirkuma identifikācijas Nr.SND 2016/29
	2. CPV kods 32323500-8 – videonovērošanas sistēma
1. **Informācija par iepirkuma priekšmetu**
	1. Iepirkuma priekšmets – videonovērošanas sistēmai nepieciešamo ierīču iegāde
	2. Paredzamās līguma izpildes vieta – Smilšu iela 9, Salacgrīva
	3. Paredzamais līguma izpildes laiks – 6 nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas
	4. Tehniskā specifikācija 1.pielikumā
	5. Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami nolikuma 1.2.punktā minētajai kontaktpersonai un nosūtāmi laikus, lai pasūtītājs varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā trīs dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
2. **Informācija par piedāvājumu**
	1. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – **2016.gada** **16.augusts plkst.12:00**
	2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033.
	3. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu. Ja pretendents izvēlas piedāvājumu nosūtīt pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.
	4. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa – **2016.gada 16.augusts plkst.12:00**, netiks vērtēti un tiks neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
	5. Pretendenti nevar piedāvājumu iesniegt par daļām.
	6. **Piedāvājuma noformējuma prasības**
		1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē ar norādi:

**Salacgrīvas novada domes iepirkumu komisijai**

**Piedāvājums iepirkumam**

 **„Videonovērošanas sistēmas izveidei nepieciešamo ierīču iegāde”**

**Identifikācijas Nr.SND 2016/29**

Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums

* + 1. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskajai specifikācijai (1.pielikums).
		2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā saskaņā ar pievienoto pieteikuma (2.pielikums) un finanšu piedāvājuma formu (3.pielikums). Pieteikumam jāpievieno nolikuma 5.punktā prasītie dokumenti.
	1. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
1. **Prasības pretendentiem**
	1. Iepirkumā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, vai personu apvienība, kuras atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.
	2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai citā reģistrā Latvijā vai ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama.
	3. Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi:
		1. Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
		2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*;
		3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 4.3.[1.](http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p1) un 4.3.[2.punktā](http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p2) minētie nosacījumi.
	4. 4.2. – 4.3. punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem un apakšuzņēmējiem.
	5. Ja pretendents neatbilst šajā nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām, piedāvājumi turpmāk netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.
2. **Iesniedzamie dokumenti**
	1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kuru paraksta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pieteikums jāiesniedz uz pretendenta uzņēmuma veidlapas, kas noformēts atbilstoši 2.pielikumam.
	2. **Tehniskais piedāvājums**
		1. Atbilstība tehniskajai specifikācijai.
	3. **Finanšu piedāvājums**
		1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajam apjomam, iekļaujot tajā visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu.
		2. Norādīt piedāvājuma cenu euro bez PVN, ieskaitot visus likumdošanā noteiktos nodokļus un nodevas.
3. **Piedāvājuma izvēles kritēriji**
	1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.
4. **Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana**

Iepirkuma komisija:

* 1. Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.
	2. Pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošo pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiks vērtēti.
	3. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.
	4. Pārbaudīs iesniegtā Finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām.
	5. Pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Gadījumā, ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos Pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos izlaboto piedāvājuma summu.
	6. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Paziņojumā par līgumu norādītā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.
	7. Publiski pieejamā datu bāzē pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikuma 4.2.punkta prasībām.
	8. Pārbaudīs, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto apstākļu dēļ.
	9. 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.
	10. Gadījumā, ja piedāvājumi pārsniegs Pasūtītāja šim mērķim plānoto budžeta līdzekļu apjomu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu vai samazināt iepirkuma apjomu, nemainot vienības cenu.
	11. Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.
1. **Lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez līguma noslēgšanas**

Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja netiks iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbildīs noteiktajām prasībām.

1. **Līguma slēgšana**
	1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 11.punktu, pasūtītājs slēdz līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju.
	2. Iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks K.Ķemers

1.pielikums

Iepirkumam „Video novērošanas sistēmas izveidei nepieciešamo ierīču iegāde”, Ident.Nr. 2016/29

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**„Videonovērošanas sistēmas izveidei nepieciešamo ierīču iegāde”,**

**identifikācijas Nr.SND 2016/29**

|  |
| --- |
| **Videoserveris – 1 gab.** |
| Pielietojums, funkcija | Video kameru iegūto datu uzkrāšanai  |
| Tehniskie parametri | * 8CH 8POE/4K3840×2160
* Max 4 IP kanāli, līdz 8 megapikseļu 3840×2160izšķirtspēja
* VGA/CVBS/HDMI līdz 4K izejas
* Daudzkanālu sinhronā atskaņošana
* Interface4 SATA (max 16 TB kopējā uzglabāšana)
 |

|  |
| --- |
| **Tīkla āra kamera – 2 gab.** |
| Pielietojums, funkcija | Salacas upes posma uzraudzībai visos laika apstākļos un cauru diennakti |
| Tehniskie parametri | *8MP 4K IR BULLET/IPC-HFW4800EP DAHUA vai analogs** Sensors - 1/2.3” progressivescan CMOS3840×2160@7FPS, 3MP@25FPS
* MIN lumeni: 0.1Lux/F1.6 krāsu
* Dienas/nakts (ICR), BLC/HLC/DWDR/3D DNR
* Fiksēts objektīvs 4.0mm (80°)
* Apgaismojums līdz 30 mIR
* ŠifrēšanaH.264 / MJPEG, ONVIF
* Optimālas darbības apstākļi -30°C~+60°C, PoE / 12VDC jauda
* Ir pieejama bezmaksas monitoringa programmatūra
* Sensora lielums - 1/2.3" progressivescan CMOS
* Fokusa attālums - 4.0mm
* Min. apgaismojums - 0,1  Lux
* Ieslēgšanās ātrums - Auto/Manual, 1/3(4)~1/10000s
* Barošana - DC12V, PoE (802.3af)
* Dimensijas - 178.4 x 70 x 69.9mm
 |

|  |
| --- |
| **Tīkla termokamera - 2 gab.** |
| Pielietojums, funkcija | Salacas upes posma uzraudzībai visos laika apstākļos un cauru diennakti |
| Tehniskie parametri | *BULLET/TPC-BF5300-T-19MM DAHUA vai analogs** Sensora tips - longLife, UncooledVOxMicrobolometer
* Izšķirtspēja - 336\*256
* Pikseļi - 17um
* Spektra diapazons - 7.5～13.5 um
* Skata leņķis - (H×V): 17° x 13°
* Mērījumu diapazons –
	+ zemākais -40°C ~+550°C
	+ augstākais -40°C ~+160°C
* Pieļaujamā mērījumu kļūda - max ±2°C
* Mērīšanas režīms - Spot/Line/Area
* Ievietojama Mikro SD atmiņas karte
* Video izeja- IP / HDCVI / analoga
* Optimālas darbības apstākļi - IP66, -40°C~+60°C,
* jauda - AC24V/DC12V/POE <6W
 |

2.pielikums

Iepirkumam „Videonovērošanas sistēmas izveidei nepieciešamo ierīču iegāde”,

Ident.Nr. 2016/29

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ**

**„Videonovērošanas sistēmas izveidei nepieciešamo ierīču iegāde”**

**identifikācijas Nr.SND 2016/29**

1. Iesniedzējs

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
|  | Reģistrācijas Nr.:Juridiskā adrese:Bankas konts:Tālr.:E-pasta adrese: |

1. Kontaktpersona

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Adrese |  |
| Tālr./fax |  |
| e-pasta adrese |  |

Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies piedāvājam:

***Piegādāt videonovērošanas sistēmas izveidei nepieciešamās ierīces***

1. Piekrītam iepirkuma nolikuma noteikumiem un garantējam iepirkuma nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
2. Apņemamies, ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu, slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
3. Piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;
4. Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu pasūtītājam nepieciešamo preču piegādi;
5. Apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šī iepirkuma procedūras ietvaros;
6. Apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa;
7. Apliecinām, ka visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

/Zīmogs/

3.pielikums

Iepirkumam „ Videonovērošanas sistēmas izveidei nepieciešamo ierīču iegāde”,

Ident.Nr. 2016/29

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

**„Videonovērošanas sistēmas izveidei nepieciešamo ierīču iegāde”**

**identifikācijas Nr.SND 2016/29**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Prece  | Skaits, gb.  | Cena EUR (bez PVN) | Summa EUR (bez PVN) |
| 1. | Video serveris  | 1  |  |  |
| 2. | Tīkla āra kamera | 2 |  |  |
| 3. | Tīkla termokamera | 2 |  |  |
|  | **KOPĀ (bez PVN)** |  |

Piedāvājuma cenā iekļautas visas izmaksas, tai skaitā piegāde.