APSTIPRINĀTS

Salacgrīvas novada

iepirkuma komisijas

2017.gada 20.septembra sēdē

protokols Nr.40

Iepirkuma

(Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā)

# „autonoma saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūve salacgrīvas novadā”,

ident. Nr. SND 2017/40 - EJZF

NOLIKUMS

Salacgrīva, 2017

1. Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

SND 2017/40-EJZF

  - Pasūtītājs

Salacgrīvas novada dome

Pasūtītāja rekvizīti:

Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033

Reģ.Nr.90000059796

Tālr.: +371 64071773

Fakss: +371 64071993

e-pasta adrese dome@salacgriva.lv

Kontaktpersona:

Jānis Auziņš, Salacgrīvas novada domes enerģētiķis, tālr.26552180, e-pasts: janis.auzins@salacgriva.lv

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks

### Piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 2.oktobrim plkst. 11:00 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, LV-4033, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājuma nodrošinājums

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir EUR 2000 (divi tūkstoši euro) apmērā.

    - Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju, apdrošināšanas polisi vai iemaksājot Salacgrīvas novada domes kontā – AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr. LV71UNLA0013013130848.

    - Piedāvājuma nodrošinājumu pievieno piedāvājuma dokumentiem neiesietā veidā.

    - Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš – 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot ar nākamo dienu pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu datuma, kas noteikts nolikuma 1.3.1.punktā.

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem, izņemot nolikuma 1.4.6.punktā minēto gadījumu:

      - līdz 1.4.4.punktā minētajam piedāvājuma derīguma termiņam;

      - pretendentam, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad izraudzītais pretendents, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu;

      - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

    - Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

      - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

      - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu;

      - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

    - Piedāvājumu, kuram nav pievienots atbilstošs piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģināls, pasūtītājs noraidīs bez izskatīšanas.

    - Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atmaksā, atsauc bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi pretendentiem šādā kārtībā:

      - pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas Pasūtītājam;

      - pārējiem pretendentiem – ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas vai Pasūtītāja lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai izbeigšanu bez rezultātiem.

  - Piedāvājuma noformēšana

### Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

      - pasūtītāja nosaukums un adrese;

      - pretendenta nosaukums un adrese;

      - atzīme ”Piedāvājums iepirkumam ”Autonoma saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā”, identifikācijas Nr. SND 2017/40 -EJZF. Neatvērt līdz 2017.gada 2.oktobrim plkst.11:00”.

### Piedāvājums sastāv no:

      - pretendenta atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;

      - tehniskā piedāvājuma;

      - finanšu piedāvājuma

    - Piedāvājums cauršūts tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietots 1.4.1.punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu tiesīga parakstīt persona, kurai ir paraksta tiesības. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumu paraksta visas fiziskās personas vai juridisko personu pārstāvoša paraksta tiesīga persona, kura ietilpst personu apvienībā.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu, informāciju par pilnvaroto personu, kas pārstāv attiecīgo personu apvienību, un informāciju par to, kādu daļu no iepirkuma priekšmeta realizēs katrs no dalībniekiem.

    - Piedāvājumā iekļauto dokumentu atvasinājumu (kopiju) un tulkojumu pareizību, pretendents var apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

    - Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts

    - Iepirkuma priekšmets – autonoma saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju nolikuma 1.pielikumā.

    - Iepirkuma priekšmeta daļas

      - 1.daļa – autonoma saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūve Pārupes ielā, Liepupē, Salacgrīvas novadā;

      - 2.daļa – autonoma saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūve Kaiju, Zāles, Gatves ielās, Ainažos, Salacgrīvas novadā;

      - 3.daļa – autonoma saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūve Līvānu, Ceriņu, Lazdu ielās, Jelgavkrastos, Salacgrīvas novadā.

  - CPV kods – 45316110-9– ceļu apgaismes ierīču uzstādīšana

  - Līguma izpildes vieta

    - Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – Pārupes iela, Liepupe, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads;

    - Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – Kaiju, Zāles un Gatves iela, Ainaži, Salacgrīvas novads;

    - Iepirkuma priekšmeta 3.daļa – Līvānu, Ceriņu un Lazdu iela, Jelgavkrasti, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

  - Līguma izpildes laiks – līdz 2018.gada 29.jūnijam

  - Maksājumu kārtība

Maksājumu kārtība noteikta iepirkumu līguma projektā (7.pielikums).

  - Pirms pieteikuma iesniegšanas pretendentam ir jāiepazīstas ar būvdarbu objektu dabā.

  - Pretendenti piedāvājumu iesniedz par visām iepirkuma priekšmeta daļām.

  - Garantijas laika nodrošinājums

    - 5 (piecu) darba dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uzņēmējam jāiesniedz pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta garantijas laika garantija 5% (pieci procenti) apmērā no kopējās līguma summas.

    - Garantijas laika nodrošinājums iesniedzams kā bankas garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu polisi Salacgrīvas novada domei, ko ir izsniegusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde/apdrošināšanas sabiedrība, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci; Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde/apdrošināšanas sabiedrība, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu/apdrošināšanas sabiedrību uzraudzības iestādes; cita kredītiestāde/apdrošināšanas sabiedrība, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde/apdrošināšanas sabiedrība, kas saņēmusi FKTK licenci.

    - Garantijas laika garantijai jāatbilst šādiem nosacījumiem:

      - Garantijas/polises devējs apņemas pirmā pasūtītāja pieprasījuma samaksāt pasūtītājam garantijas nodrošinājuma summu, ja uzņēmējs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības;

      - Garantija/polise ir spēkā visā būvdarbu garantijas termiņa laikā;

      - Garantija/polise ir neatsaucama;

      - pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas nodrošinājuma summa no uzņēmēja pirms prasības iesniegšanas garantijas nodrošinājuma devējam un nav jāprasa uzņēmēja saskaņojums, lai iesniegtu pieprasījumu garantijas nodrošinājuma summas izmaksai

# Prasības pretendentiem

## Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

## Dalība iepirkuma procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienībai (piegādātāju apvienība, personālsabiedrība) jebkurā to kombinācijā neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas (turpmāk – Pretendents).

## Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

    - Iepirkuma komisija pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

      - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

      - ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

      - iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

      - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 3.1.3.1., 3.1.3.2. un 3.1.3.3.punktā minētie nosacījumi.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.  Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas izpildīs būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kur veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu (2012.-2016.gadā un 2017.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) laikā veicis vismaz 2 (divu) līgumu izpildi, kuru ietvaros veikta elektroietaišu vai ielu apgaismojuma izbūve un katra līguma summa vismaz EUR 20000 (bez PVN). Objekts pabeigts un pieņemts ar darbu nodošanas-pieņemšanas aktu līgumā noteiktā termiņā un kvalitātē. Ja pretendents ir personu apvienība, tad personu apvienības dalībniekiem kopā jāatbilst šajā punktā noteiktai prasībai.

    - Pretendents var nodrošināt tehnisko personālu, kura kvalifikācija atbilst vismaz šādām prasībām:

      - Sertificētu speciālistu elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā līdz 35kV, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) līgumu izpildē, kuru ietvaros speciālists ir veicis elektroietaišu, ielu apgaismojuma izbūves vai rekonstrukcijas darbu vadīšanu un kuru ietvaros ir veikta elektroietaišu vai apgaismojuma inženierkomunikāciju tīklu uzstādīšana un montāža.

      - Sertificētu speciālistu ceļu būvdarbu vadīšanā.

    - Nolikuma 3.3.1.punktā noteiktās prasības attiecas uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, ja pretendents balstās uz šo personu spējām, lai apliecinātu iepirkuma nolikuma 3.3.1. punktā norādīto prasību izpildi.

    - Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

  - Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 3.punktā norādītajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

# Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendentu atlases dokumenti

    - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona, to sagatavo atbilstoši nolikuma 2.pielikumam.

    - Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 3.1.2.punkta prasībām, ārvalstu pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu atbilstību, iepirkumu komisija pārbaudīs publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv

    - Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 3.2.1.punkta prasībām, ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu atbilstību, iepirkumu komisija pārbaudīs publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv

    - Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 3.3.1.punkta prasībām, jāiesniedz:

      - Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) profesionālās pieredzes apraksts, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 3.pielikumam.

      - Vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes, kurā norādīts paveikto darbu apjoms euro, laika periods, pasūtītājs un pasūtītāja kontaktpersonas, kura pilnvarota apstiprināt atsauksmē minēto informāciju, tālruņa Nr.

    - Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 3.3.2.punkta prasībām, jāiesniedz Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts.

    - Ja Būvdarbu izpildē plānots piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir 10 procenti vai vairāk no kopējās iepirkuma līguma vērtības, tad pretendentam papildus jāiesniedz:

      - Katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu apjomu, saskaņā ar 4.pielikumu;

      - Rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī par apakšuzņēmēja gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamos būvdarbu apjomus.

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (5.pielikums).

    - Finanšu piedāvājumā cenu norāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Cenā iekļauj visas izmaksas, kas saistīts ar Būvdarbiem, detalizēti izvērtējot un ietverot visus riskus.

    - Iespējamais materiālu un tehnoloģiju sadārdzinājums līguma izpildes laikā netiks papildus apmaksāts, šis risks pretendentam jāievērtē, sagatavojot piedāvājumu. Vienību cenas tiek fiksētas uz visu līguma izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

    - Finanšu piedāvājumam pievieno izvērstas tāmes.

    - Tāmes iesniedz papīra formātā.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar šī nolikuma tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktajām prasībām.

    - Par darbu izpildi jāiesniedz darbu izpildes kalendārais laika grafiks nedēļās (bez piesaistes konkrētam sākuma datumam), kurā, ievērojot tehnoloģiskos procesus, norādīta darbu izpilde pa darbu veidiem.

    - Apliecinājums par piedāvāto būvdarbu garantijas laiku (mēnešos) un apliecinājums par izmantoto materiālu garantijas laiku (mēnešos).

    - Pasūtītājam adresēts bankas/apdrošināšanas sabiedrības rakstisks apliecinājums, ka 5 (piecu) darba dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā tiks iesniegta garantijas laika garantija 5 (pieci) procentu apmērā no kopējās līguma summas bankas izsniegtas garantijas/ apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas polises izsniegtas garantijas laika garantijas formā.

    - Tehniskajam piedāvājumam pretendents pievieno aizpildītu apsekošanas aktu (6.pielikums).

# Piedāvājumu izvēles kritērijs un lēmuma pieņemšana

  - Piedāvājuma izvēles kritēriji

    - Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

    - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Komisija ņemot vērā vērtēšanas rezultātus un pasūtītāja budžeta finanšu iespējas, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu.

# Iepirkuma līgums

  - Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (7.pielikums).

  - Pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pretendentam jāiesniedz pasūtītājam būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, ja tādus plānots iesaistīt, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā jānorāda arī pretendenta apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

  - Iepirkuma uzvarētājam 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas, jāiesniedz parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

  - Būvdarbu izpildi līdzfinansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) projekta „Saules un vēja enerģija Salacgrīvas novada ielu apgaismojumā”, Nr. 16-09-FL05-F043-0202-000004 ietvaros.

# Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

    - Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 1.5.punktā minētajām prasībām.

    - Pārbaudīt, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiek konstatētas, tad tās tiek izlabotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā veiktos labojumus.

    - Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

    - Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

    - Pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja iepirkumam iesniegtie piedāvājumi neatbildīs nolikuma 3.punkta prasībām vai gadījumā, ja piedāvājumi ievērojami pārsniegs pasūtītāja šim mērķim plānoto budžeta līdzekļu apjomu.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

### Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

### Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

### Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

### Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā www.eis.gov.lv, pārbaudīt pretendentu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas prasībām.

### Ārvalstīs reģistrēto pretendentu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas prasībām, pārbauda pieprasot iesniegt attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Izziņas jāiesniedz 10 darbadienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

### Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības

    - Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Ārvalstīs reģistrēts pretendents, vai pretendents, kura valdes vai padomes loceklis ir reģistrēts vai pastāvīgi dzīvo ārvalstīs, kopā ar piedāvājumu var iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētie izslēgšanas gadījumi.

  - Pretendenta pienākumi

    - Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs						D.Straubergs

Iepirkuma „Autonoma saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā”,

id.Nr.SND 2017/40 -EJZF nolikuma

1.pielikums

Tehniskā specifikācijas

Autonoma saules – vēja ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā,

id.Nr/SND 2017/40-EJZF

- Vispārīgās galveno materiālu tehniskās prasības, kas attiecas uz iepirkuma priekšmeta 1., 2. un 3.daļu

- Gaismekļu tehniskās Prasības

| Nr.p.k. | Parametrs | Pieprasīts |
| --- | --- | --- |
|  | Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) |
|  | Gaismas plūsmas veids: | Asimetriska ielas optika |
|  | Gaismekļa gaismas krāsu temperatūra ne lielāka kā: | 3000K +/- 10% |
|  | Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets alumīnijs |
|  | Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: | IP66 |
|  | Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā: | IK08 |
|  | Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 5.5 kg |
|  | Gaismekļa saderība ar balsta vai konsoles gala diametru, ne sliktāk kā: | Uz sāna konsoles:  (diametrs) 40÷60mm, uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju -15°līdz 15° ar soli 5° |
|  | Darba temperatūra, ne sliktāk kā: | -40°C - +50°C |
|  | Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |
|  | Gaismekļa efektivitāte, ne mazāka kā: | 114.06 Lm/W |
|  | Sistēmas faktiskā gaismas plūsma, ieskaitot optikas zudumus, ne mazāka kā: | 3993 Lm |
|  | Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI), ne mazāka kā: | 80 |
|  | Gaismas plūsmas dimmēšanas iekārtas papildus prasības: | Iekārta ir rūpnieciski integrēta gaismekļa korpusā gaismekļa ražošanas procesā |
|  | Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 11 ÷ 32V |
|  | Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598: | I (pirmā) |
|  | Kopējā elektriskā patērējamā jauda, ne vairāk kā: | 35 W |
|  | Gaismekļu barošanas bloka papildus tehniskās prasības: | Programmējams barošanas bloks ar izejas strāvas programmēšanas funkciju; |
|  | Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |
|  | Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamās virsmas |
|  | Gaismekļa kalpošanas laiks ne mazāk kā: | 100 000h |
|  | Papildus prasības: | Gaismekļa konstrukcijā ir iestrādāts spiedienu izlīdzinošs mitruma/putekļu filtrs, kas novērš kondensāta veidošanos gaismekļa korpusā; |
|  | Gaismekļu ražotājrūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā kvalitātes vadības sistēma ISO9001 vai ekvivalents: | Jā |
|  | Izmēri, ne lielāki kā: | 525x225x110 (mm) |
|  | Gaismekļa korpusa krāsa: | Gaiši pelēka/Metāliska, RAL9006 |
|  | Oficiālā rūpnīcas ražotāja garantija ne sliktāk kā: | gadi |

- GAISMAS PLŪSMAS DIMĒŠANAS PROFILS

| Gaismekļa barošanas blokam, bez sistēmas kontroliera vadības jābūt ieprogrammētam šādam dimēšanas profilam: |
| --- |
| Solis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Gaismas līmenis % | 100 | 70 | 40 | 70 | 100 | 0 |
| Laiks T (hh:mm) | Ieslēgts | 22:00 | 23:00 | 05:00 | 07:00 | Izslēgts |
| Ieslēgšanās/izslēgšanās pielāgošanās laiks līdz 100% gaismas līmenim (min) | 15min |  |  |  |  | 15min |

- Vēja turbīnas  TEHNISKĀS PRASĪBAS

| Nr.p.k. | Parametrs | Pieprasīts |
| --- | --- | --- |
|  | Vēja turbīnas tips: | Horizontālā turbīna |
|  | Nominālā jauda, ne sliktak kā: | 400 W |
|  | Nominālais vēja ātrums: | 12m/s |
|  | Nominālā lādēšanas strāva: | 33.3 |
|  | Vēja turbīnas nominālais spriegums: | 24V DC |
|  | Turbīnas starta vējā ātrums: | 2m/s |
|  | Trokšņu līmenis, ne lielāks kā: | <20dB (pie vēja ātruma 5m/s) |
|  | Darba temperatūra, ne sliktāk kā: | -40°C - +60°C |
|  | Izdzīvošanas vēja ātrums, ne sliktāk kā: | 50m/s |
|  | Ātruma ierobežošana: | Elektromagnētiska ierobežošana, ar spārnu aerodinamisko bremzēšanu |
|  | Spārnu materiāls: | Stiprināta neilona stikla šķiedra |
|  | Ģeneratora tips: | 3-fāzu ar patstāvīgo neodīma magnētu |
|  | Ģeneratora korpusa materiāls: | Liets alumīnija korpuss ar augstas precizitātes nerūsējošā tērauda rotoru |
|  | Svars, ne lielāks, kā | 30kg |
|  | Kontroliera tips: | PWM vai zemas voltāžas lādēšanas funkcija |
|  | Produkta mūžs, ne sliktāk kā: | 15 gadi |
|  | Oficiālā rūpnīcas ražotāja garantija ne sliktāk kā: | 3 gadi |
|  | Sertifikāti ne sliktāk kā: | ISO9001:2008, CE, RoHS |

- Apgaismes balsta un pamatnes TEHNISKĀS PRASĪBAS

Apgaismes balsta pamatne ģeometriski var atšķirties no tehniskajā projektā uzrādītā rasējuma. Būvniecības gaitā pretendents saskaņo ar pasūtītāju konstruktora izgatavotu risinājumu balsta pamatnei, kurā aprēķinātas balsta slodzes uz balsta pamatni.

| Nr.p.k. | Parametrs | Pieprasīts |
| --- | --- | --- |
|  | Balsta apdare | Cinkots |
|  | Balsta montāža uz pamatnes | Ar flanci |
|  | Balstam komplektā ir kronšteini saules paneļa, gaismekļa un vēja turbīnas montāžai | Jā |
|  | Balsta šahtā ir vieta kontroliera montāžai | Jā |
|  | Balsta pamatnes betona klase, ne sliktāk kā: | C20/25 |

- Sistēmas kontroliera TEHNISKĀS PRASĪBAS

| Nr.p.k. | Parametrs | Pieprasīts |
| --- | --- | --- |
|  | Baterijas parametri |  |
|  | Baterijas spriegums: | 24V |
|  | Baterijas aizsardzība | Reversā slēguma aizsardzība, pārsprieguma aizsardzība, zemsprieguma aizsardzība |
|  | Pārsprieguma aizsardzības punkts: | 29.0V ± 0.2 V |
|  | Zemsprieguma aizsardzības punkts: | 21.0V ± 0.2 V |
|  | Baterijas temperatūras kompensēšana: | 5mv/℃/2V |
|  | Vēja turbīnas ieejas parametri |  |
|  | Nominālā vēja turbīnas jauda | 400W/24 V |
|  | Vēja turbīnas aizsardzības metode: | Maksimālo apgriezienu aizsardzība |
|  | MPPT (Maximum Power Point Tracking) funkcija | Jā, automātiskā izsekošana vai 5 segmentu līknes izsekošana |
|  | MPPT (Maximum Power Point Tracking) kanāla ieejas strāvas stiprums: | 12A |
|  | Saules paneļa ieejas parametri |  |
|  | Nominālā ieejas stāva: | 15A vai 30A |
|  | Lādēšanas sprieguma kritums | <0.2 V |
|  | Saules paneļu aizsardzība: | Reversā savienojuma aizsardzība |
|  | Izlādes izeju parametri |  |
|  | Izeju skaits: | 2 izejas |
|  | Izejas stāvas lielums: | 12A |
|  | Izejas aizsardzība: | Maksimālā darba strāvas vērtība (15A/30sec. 18A/0.4sec.), Aizsardzība pret īssavienojumu (strāva > 150 A) |
|  | Citi parametri |  |
|  | Izvades ekrāns: | Šķidro kristālu (LCD) displejs |
|  | Saziņa ar konrolieri: | RS232(5V)/RS485; Maza rādiusa bezvadu pieslēgums |
|  | Attēlotie parametri | Vēja turbīnas ieejas spriegums / strāva / jauda / saražotā enerģija / apgriezieni / izejas strāva; PV ieejas spriegums / strāva / jauda / saražotā enerģija; Baterijas spriegums / uzlādes strāva / jauda / kopējā uzlādes jauda / baterijas statuss Informācija; Izejas strāvas / jaudas / kļūda par 2. izeju |
|  | Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā: | ≤20ma /24V |
|  | Darba temperatūra / vides mitruma diapazons: | -40~+ 80 ℃/2 0~85% R H （bez kondensācijas） |
|  | Aizsardzības klase: | IP41 |
|  | Kontroliera izmērs G*P*A mm: | 175mm*148mm*84mm |
|  | Svars: | 1.8kg |

- BATERIJAS TEHNISKĀS PRASĪBAS

| Nr.p.k. | Parametrs | Pieprasīts |
| --- | --- | --- |
|  | Baterijas tips: | VRLA, dziļizlādes želeja tipa |
|  | Nominālais spriegums: | 12 V |
|  | Nominālā ietilpība: | 80Ah |
|  | Ražotāja norādītais produkta mūžs ne sliktāk kā: | 10 gadi |
|  | Darba temperatūra, ne sliktāk kā: | -40℃～60℃ |
|  | Ciklu izpilde, ne sliktāk kā: | resurss 400 cikliem ar 100% izpildi, 1600 cikliem ar 50% izpildi |
|  | Optimālā darba temperatūra: | 20℃～25℃ |
|  | Pašizlādes parametri ne sliktāk kā: | Pašizlāde ＜0.1% dienā (20℃) |
|  | Korpusa materiāls | ABS |
|  | Skrūvju izmērs (mm) | M6 |
|  | Oficiālā rūpnīcas ražotāja garantija, ne sliktāk kā: | 2 gadi |

- BATERIJAS kastes TEHNISKĀS PRASĪBAS

| Nr.p.k. | Parametrs | Pieprasīts |
| --- | --- | --- |
|  | Kastes IP klase ne sliktāk kā: | IP66 |
|  | Kastes izmēri, ne lielāki kā: | 480*430*300mm |
|  | Kastes materiāls: | UV izturīga plastmasa |

- Saules paneļa  TEHNISKĀS PRASĪBAS

| Nr.p.k. | Parametrs | Pieprasīts |
| --- | --- | --- |
|  | Solārā paneļa šūnu tips: | Polikristālisks |
|  | Solārā paneļa efektivitāte, ne sliktāk kā: | 17% |
|  | Solārā paneļa nominālā jauda, ne sliktāk kā: | 100 W |
|  | Darba spriegums Vm(V) | 18.2V |
|  | Maksimālā pārsprieguma vērtība (VDC) | 800V |
|  | Darba temperatūras diapazons, ne sliktāk kā: | -40°C - +85°C |
|  | IP aizsardzība, ne sliktāk kā: | IP66 |
|  | Solārā paneļa izmērs ne lielāks, kā: | 1050x690x35mm |
|  | Rāmja materiāls | Anodizēts alumīnijs |
|  | Priekšējais aizsargstikls izgatavots no: | Rūdīts stikls ar biezumu 3.2mm |
|  | IEC 61215 | Jā, 25mm pie 23m/s |
|  | Oficiālā rūpnīcas ražotāja garantija ne sliktāk kā: | 3 gadi, |
|  | Enerģijas ražošanas garantija: | 90% no izejošās jaudas 10 gadus, 80% no izejošās jauda 20 gadus |

- Izbūves objektu apgaismojuma līmeņa prasības

Uzstādītajiem gaismekļiem jānodrošina šādas minimālā apgaismojuma prasības atbilstošās vietas apgaismojuma klasei:

| Apgaismojuma klases ME5 parametri: |
| --- |
| Nr.p.k. | Klase | Apgaismojuma parametri, ja ir sausa virsma | Apžilbinājums | Apkārtējais apgaismojums |
|  |  | , cd/m2 (minimāli uzturamais) | U0 (minimālais) | U1 (minimālais) | TI, % (minimālais) | SR (minimālais) |
| 1. | ME5 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | 15 | 0,5 |

- Apgaismojuma aprēķini un gaismekļA fotometrijas faili:

  - Pretendents pasūtītājam elektroniskā veidā datu nesējā iesniedz:

    - Gaismekļa fotometriskos failus *.ldt vai *.ies formātā par piedāvāto gaismekļa modeli, kas ietver gaismekļa izstarotās gaismas leņķi horizontālā un vertikālā plaknē, kopējo gaismas plūsmu (Lm), žilbinājumu, gaismas temperatūru (Kelvini) un citu nepieciešamo informāciju, lai pasūtītājs spētu izvērtēt pretendenta piedāvāto gaismekļa atbilstību.

    - Pretendenta gaismekļa apgaismojuma plānošanas aprēķinu (fotometriskos) *.dlx vai *.rdf formātā ar piedāvāto modeli, kas sakrīt ar 10.1.1. punktā iesniegtajiem gaismekļa fotometrijas failiem. Aprēķinā pretendents izmantojis šādus ielas parametrus:

      - Apgaismojuma aprēķinā izmantojamie ielas parametri:

| Parametrs | Vērtība |
| --- | --- |
| Ceļa apgaismojuma klase | ME5 |
| Attālums starp balstiem (metri) | 36m |
| Brauktuves (ielas) platums (metri) | 6.5 m |
| Joslu skaits (gab) | 1 |
| Gaismekļa augstums no zemes (balsta augstums) | 6.75m |
| Konsoles garums (metri) | 1m |
| Konsoles leņķis (grādi) | 4° |
| Balsta attālums no brauktuves (ielas) malas (metri) | 1.2m |
| Brauktuves (ceļa) seguma klase | R3, q0: 0.07 |
| Rezerves koeficients (maintenance factor) | 0.80 |

  - Gadījumā, ja apgaismojuma aprēķinā netiek izpildītas minimālās apgaismojuma prasības atbilstoši tehniskās specifikācijas 9. punktam, tad iepirkuma komisija lemj par pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkumā.

- PREČU PARAUGI

Pasūtītājs var lūgt, lai pretendents iesniedz pasūtītājam piedāvātā gaismekļa 3 (trīs) paraugus. Pretendents gaismekļu paraugus iesniedz pasūtītājam ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja pretendenta iesniegtie preču paraugi neatbilst nolikumam vai pretendenta piedāvājumam, iepirkuma komisija lemj par pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkumā. Pasūtītājs atgriež pretendentiem iesniegtos gaismekļu paraugus ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas.

- Līguma izpildes termiņš

2018. gada 29. jūnijs

- GARANTIJAS TERMIŅŠ

Darbu kvalitātes garantija ir 3 (trīs) gadi no objekta pieņemšanas ekspluatācijā. Garantijas laiks izmantotajiem būvniecības materiāliem un iekārtām ir to ražotāju noteiktais.

- DOKUMENTI PAR PREČU ATBILSTĪBU

  - Pretendents piedāvājumā iesniedz pasūtītājam zemāk minētos dokumentus par piedāvāto gaismekli:

    - Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC sertifikāts.

Gaismekļiem ir jābūt ar ENEC marķējumu: .

ENEC ir elektrisko produktu kvalitātes zīme, kas apliecina atbilstību Eiropas Savienības drošības standartiem. ENEC sertifikātā ir jābūt norādei par gaismekļu atbilstību vismaz šādiem standartiem:

EN 62031:2008

EN 62471:2008

EN 60598-1:2008+A11:2009

EN 60598-2-3:2003+A1:2011

Šo dokumentu pretendentam ir tiesības iesniegt tikai angļu valodā bez tulkojuma.

    - Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija. Gaismekļiem ir jābūt ar CE marķējumu. CE atbilstības deklarācijā ir jābūt norādei par gaismekļu atbilstību ES direktīvai Nr.2014/30/ES (elektromagnētiskā savietojamība), ES direktīvai Nr.2014/35/ES (Zemsprieguma direktīva), un vismaz šādiem Latvijas standartiem:

LVS EN 60598-2-3:2003 + A1:2011

LVS EN 60598-1:2009 + A11:2009

LVS EN 61547:2010

LVS EN 55015:2013

LVS EN 61000-3-2:2015

LVS EN 61000-3-3:2013

LVS EN 61347-2-13:2007

Šo dokumentu pretendentam atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā.

    - IP klases testa protokols. Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts gaismekļu IP klasi (aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību) apliecinošs gaismekļu testa protokols. Šo dokumentu pretendentam ir tiesības iesniegt tikai angļu valodā bez tulkojuma. EN 60598-1:2008.

    - IK klases testa protokols. Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts gaismekļu IK klasi (triecienizturība) apliecinošs gaismekļu testa protokols. Šo dokumentu pretendentam ir tiesības iesniegt tikai angļu valodā bez tulkojuma. EN 50102.

    - Gaismekļu ražotāja rūpnīcas izsniegtas tehniskās specifikācijas. Katra piedāvātā gaismekļa modeļa tehniskā specifikācijā ir iekļauta informācija par gaismekļa atbilstību visiem šīs tehniskās specifikācijas 1.punktā minētajiem gaismekļu tehniskiem rādītājiem, kā arī iekļauts vai pievienots gaismekļa attēls. Šo dokumentu pretendentam atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā.

Par šim punktam atbilstošu tiks uzskatītas tikai piedāvāto gaismekļu ražotāja rūpnīcas izsniegtas tehniskās specifikācijas – t.i. (a) gaismekļu ražotāja rūpnīcas parakstītas tehniskās specifikācijas vai (b) gaismekļu ražotāja rūpnīcas tehniskās specifikācijas izdruka, ievērojot, ka gaismekļu ražotāja rūpnīcas tehniskā specifikācijā vai pretendenta piedāvājumā ietverta norāde uz precīzu gaismekļu ražotāja rūpnīcas mājas lapas adresi (hipersaiti), kur pretendenta iesniegtās tehniskās specifikācijas ir publicētas un kur pasūtītājs var pārbaudīt pretendenta iesniegto tehnisko specifikāciju atbilstību ražotāja publicētajām tehniskām specifikācijām.

    - Gaismekļu ražotāja rūpnīcas izsniegtas montāžas instrukcijas. Katra piedāvātā gaismekļa modeļa montāžas instrukcijā soli pa solim ir iekļauta informācija par gaismekļa uzstādīšanu. Šo dokumentu pretendentam atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā.

    - Gaismekļu ražotāja rūpnīcas izsniegts apliecinājums (oriģināls) par pretendentam pieejamiem gaismekļiem. Apliecinājumā gaismekļu ražotāja rūpnīca apliecina, ka nodrošina vai nodrošinās pretendentam gaismekļu piegādi tādā apjomā un tādos termiņos, lai pretendents spētu izpildīt iepirkuma līguma prasības iepirkuma līgumā noteiktā termiņā. Šo dokumentu pretendentam atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā.

    - EMC tests. Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts gaismekļu elektromagnētiskās savietojamības novērtējums (EMC tests). EMC testa protokolā ir jābūt norādei par gaismekļu atbilstību vismaz šādiem standartiem:

LVS EN 55015:2013

LVS EN 61547:2010

LVS EN 61000-3-2:2015

LVS EN 61000-3-3:2013

Šo dokumentu pretendentam ir tiesības iesniegt tikai angļu valodā bez tulkojuma.

    - Trieciena tests un vibrācijas tests. Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts gaismekļu trieciena tests (Shock test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-27 un vibrācijas tests (Vibration (sinusoidal) test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-6. Šo dokumentu pretendentam ir tiesības iesniegt tikai angļu valodā bez tulkojuma.

    - LM-79-08 testa protokoli. Katra piedāvāta gaismekļu modeļa LM-79-08 testa protokols. Šo dokumentu pretendentam ir tiesības iesniegt tikai angļu valodā bez tulkojuma.

    - TM-21 testa protokoli. Katra piedāvāta gaismekļu modeļa TM-21 testa protokols (par katru piedāvāto gaismekļu modeļa veidu uz konkrēto gaismekļu jaudu). Šo dokumentu pretendentam ir tiesības iesniegt tikai angļu valodā bez tulkojuma.

  - Pretendents piedāvājumā iesniedz pasūtītājam zemāk minētos dokumentus par piedāvāto vēja turbīnu:

    - Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija. Vēja turbīnām ir jābūt ar CE marķējumu. CE atbilstības deklarācijā ir jābūt norādei par vēja turbīnu atbilstību ES direktīvai Nr. 2004/108/EC (Elektromagnētiskās Savietojamības Direktīva), ES direktīvai Nr.2006/42/EC (Mašīnu Direktīva) un ES direktīvai Nr.2014/35/EU (Zemsprieguma Elektroiekārtu Direktīva), un šādiem standartiem:

EN 61400-2

EN 60204-1

EN 61000-6-4

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 61000-6-2

  - Pretendents piedāvājumā iesniedz pasūtītājam zemāk minētos dokumentus par piedāvāto saules paneli:

    - Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija. Saules panelim ir jābūt ar CE marķējumu. CE atbilstības deklarācijā ir jābūt norādei par saules paneļa atbilstību ES direktīvai Nr.2014/30/EU (Elektromagnētiskās Savietojamības Direktīva) un šādiem standartiem:

EN 61730-1

EN 61730-2

EN 61215

EN 61000-6-1

EN 61000-6-3

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

  - Pretendents piedāvājumā iesniedz pasūtītājam zemāk minētos dokumentus par piedāvāto kontrolieri:

    - Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija. Kontrolierim ir jābūt ar CE marķējumu. CE atbilstības deklarācijā ir jābūt norādei par kontroliera atbilstību ES direktīvai Nr. 2004/108/EC (Elektromagnētiskās Savietojamības Direktīva) un šādiem standartiem:

EN 55015

EN 61547

EN 6100-3-2

EN 61000-3-3

  - Pretendents piedāvājumā iesniedz pasūtītājam zemāk minētos dokumentus par piedāvāto bateriju:

    - Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija. Baterijai ir jābūt ar CE marķējumu šādiem standartiem:

EN61427

EN60896

- DARBU UN MATERIĀLU APJOMI

- Darbu un materiālu apjomi iepirkuma priekšmeta 1.daļai „Autonoma saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūve Pārupes ielā, Liepupē, Salacgrīvas novadā”

| N.p.k. | Darba veids | Mērv. | skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabeļu montāža | balsts | 14 |
| 2. | Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam (1.25mx1.25mx1.30m) | gab | 14 |
| 3. | Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma baterijai (0.8mx0.8mx0.8m) | gab | 14 |
| 4. | Stabu pamatnes montāža gatavā bedrē | gab | 14 |
| 5. | Apgaismes staba uzstādīšana ar saules paneli, gaismekli, vēja turbīnu un kontrolieri | kompl | 14 |
| 6. | Baterijas uzstādīšana gatavā bedrē | gab | 14 |
| 8. | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 14 |
| 9. | Neparedzētie darbi | kompl | 1 |
| Materiālu izmaksas |
| 1. | Kab. no ģeneratora uz kontrolieri H07RN-F 3x2.5mm2 | balsts | 14 |
| 2. | Kab.no Saules paneļa uz kontrolieri H07RN-F 3x1.5mm2 | balsts | 14 |
| 3. | Kab.no kontrolieri uz gaismekli NYY-J 3x1.5mm2 | balsts | 14 |
| 4. | Kab. no Baterijas uz kontrolieri NYY-J 2x2.5 mm2 | balsts | 14 |
| 5. | Tērauda balsts, h=9m | gab | 14 |
| 6. | Apgaismojuma balsta betona pamatne | gab | 14 |
| 7. | Gaismeklis LED ≤ 35W | gab | 14 |
| 8. | Baterija 2x80Ah | gab | 14 |
| 9. | Saules panelis ≥ 2x100W | gab | 14 |
| 10. | Vēja ģenerators ≥ 400W | gab | 14 |
| 11. | Vēja un saules hibrīda kontrolieris | gab | 14 |
| 12. | Kabeļa aizsargcaurule ∅ 50mm, 450N | m | 14 |
| 13. | Materiāli zālāju atjaunošanai | kompl | 14 |
| 14. | Materiālie pamata betonēšanai | kompl | 14 |
| 15. | Palīgmateriāli | kompl | 1 |
| Citi darbi |
| 1. | Balstu atrašanās vietu nospraušana un uzmērīšana | gab. | 14 |
| 2. | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |
| 3. | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1 |

Piezīmes

Specifikācijā uzrādīti tikai galvenie darbi un materiāli

- Darbu un materiālu apjomi iepirkuma priekšmeta 2.daļai „Autonoma saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūve Kaiju, Zāles, Gatves ielās, Ainažos, Salacgrīvas novadā”

| N.p.k. | Darba veids | mērv. | skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabeļu montāža | balsts | 20 |
| 2. | Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam(1.25mx1.25mx1.30m) | gab | 20 |
| 3. | Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma baterijai(0.8mx0.8mx0.8m) | gab | 20 |
| 4. | Stabu pamatnes montāža gatavā bedrē | gab | 20 |
| 5. | Apgaismes staba uzstādīšana ar saules paneli, gaismekli, vēja turbīnu un kontrolieri | kompl | 20 |
| 6. | Baterijas uzstādīšana gatavā bedrē | gab | 20 |
| 7. | Koku ciršana līdz 30cm diametrā | gab | 16 |
| 8. | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 20 |
| 9. | Esošo apgaismojuma stabu demontāža | gab | 4 |
| 10. | Neparedzētie darbi | kompl | 1 |
| 11. | Nogāžu līdzināšana caurteku galos | gab | 6 |
| 12. | Tranšejas rakšana slēgtā grāvja izbūvei | m | 69 |
| 13. | Perforētas caurules d=400mm, sagatavošana un ietīšana ģeotekstiklā | m | 69 |
| 14. | Slēgtā grāvja izbūve | m | 69 |
| 15. | Grāvja tīrīšana | m | 165 |
| 16. | Slēgtā grāvja aizbēršana ar atvesto melnzemi | objekts | 1 |
| 17. | Izraktās grunts izlīdzināšana | m2 | 69 |
| 18. | Esošo caurteku cauruļu demontāža | m | 20 |
| Materiālu izmaksas |
| 1. | Kab. no ģeneratora uz kontrolieri H07RN-F 3x2.5mm2 | balsts | 20 |
| 2. | Kab.no Saules paneļa uz kontrolieri H07RN-F 3x1.5mm2 | balsts | 20 |
| 3. | Kab.no kontrolieri uz gaismekli NYY-J 3x1.5mm2 | balsts | 20 |
| 4. | Kab. no Baterijas uz kontrolieri NYY-J 2x2.5 mm2 | balsts | 20 |
| 5. | Tērauda balsts, h=9m | gab | 20 |
| 6. | Apgaismojuma balsta betona pamatne | gab | 20 |
| 7. | Gaismeklis LED ≤ 35W | gab | 20 |
| 8. | Baterija 2x80Ah | gab | 20 |
| 9. | Saules panelis ≥ 2x100W | gab | 20 |
| 10. | Vēja ģenerators ≥ 400W | gab | 20 |
| 11. | Vēja un saules hibrīda kontrolieris | gab | 20 |
| 12. | Kabeļa aizsargcaurule ∅ 50mm, 450N | m | 20 |
| 13. | Materiāli zālāju atjaunošanai | kompl | 20 |
| 14. | Materiālie pamata betonēšanai | kompl | 20 |
| 15. | Palīgmateriāli apgaismojuma izbūvei | kompl | 1 |
| 16. | Ģeostikls caurulei | objekts | 1 |
| 17. | Lietus ūdens gūlija | gab | 2 |
| 18. | Slēgtā grāvja perforēta caurule, d=400mm | m | 69 |
| 19 | Smilts | objekts | 1 |
| 20. | Melnzeme grāvja aizbēršanai | objekts | 1 |
| 21. | Grants | objekts | 1 |
| 22. | Palīgmateriāli slēgtā grāvja izbūvei | kompl | 1 |
| 23. | Palīgmateriāli cauruļu sagatavošanai | kompl | 1 |
| Citi darbi |
| 1. | Balstu atrašanās vietu nospraušana un uzmērīšana | gab. | 20 |
| 2. | Slēgtā grāvja nospraušana un uzmērīšana | m | 113 |
| 3. | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |
| 4.. | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1 |

Piezīmes

Specifikācijā uzrādīti tikai galvenie darbi un materiāli

- Darbu un materiālu apjomi iepirkuma priekšmeta 3.daļai „Autonoma saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūve Līvānu, Ceriņu, Lazdu ielās, Jelgavkrastos, Salacgrīvas novadā”

| N.p.k. |  | mērv. | vien. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabeļu montāža | balsts | 22 |
| 2. | Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam(1.25mx1.25mx1.30m) | gab | 22 |
| 3. | Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma baterijai(0.8mx0.8mx0.8m) | gab | 22 |
| 4. | Stabu pamatnes montāža gatavā bedrē | gab | 22 |
| 5. | Apgaismes staba uzstādīšana ar saules paneli, gaismekli un vēja turbīnu | kompl | 22 |
| 6. | Baterijas uzstādīšana gatavā bedrē | gab | 22 |
| 7. | Koku ciršana līdz 30cm diametrā | gab | 12 |
| 8. | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 22 |
| 9. | Esošo apgaismojuma stabu demontāža | objekts | 1 |
| 10. | Neparedzētie darbi | kompl | 1 |
| Materiālu izmaksas |
| 1. | Kab. no ģeneratora uz kontrolieri H07RN-F 3x2.5mm2 | balsts | 22 |
| 2. | Kab.no Saules paneļa uz kontrolieri H07RN-F 3x1.5mm2 | balsts | 22 |
| 3. | Kab.no kontrolieri uz gaismekli NYY-J 3x1.5mm2 | balsts | 22 |
| 4. | Kab. no Baterijas uz kontrolieri NYY-J 2x2.5 mm2 | balsts | 22 |
| 5. | Apgaismojuma balsts, h=9m | gab | 22 |
| 6. | Apgaismojuma balsta betona pamatne | gab | 22 |
| 7. | Gaismeklis LED ≤ 35W | gab | 22 |
| 8. | Baterija 2x80Ah | gab | 22 |
| 9. | Saules panelis ≥ 2x100W | gab | 22 |
| 10. | Vēja ģenerators ≥ 400W | gab | 22 |
| 11. | Vēja un saules hibrīda kontrolieris | gab | 22 |
| 12. | Kabeļa aizsargcaurule ∅ 50mm, 450N | m | 22 |
| 13. | Materiāli zālāju atjaunošanai | kompl | 22 |
| 14. | Materiālie pamata betonēšanai | kompl | 22 |
| 15. | Palīgmateriāli | kompl | 1 |
| Citi darbi |
| 1. | Balstu atrašanās vietu nospraušana un uzmērīšana | gab. | 22 |
| 2. | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |
| 3. | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1 |

Piezīmes

Specifikācijā uzrādīti tikai galvenie darbi un materiāli

Iepirkuma „Autonoma saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā”,

id.Nr.SND 2017/40-EJZF nolikuma

2.pielikums

Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas, norādot visus rekvizītus

# PIETEIKUMS DALĪBAI iepirkumā

# Pretendents ______________________________________________, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Apņemas veikt būvdarbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- Apņemamies pabeigt būvdarbus objektā _____________ līdz ______________________.

- Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies, ka pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā piedāvājuma sakarā.

- Ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, garantējam līgumsaistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.

- Ar šo apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, piekrītam slēgt Iepirkuma Līgumu saskaņā ar Iepirkuma dokumentāciju un nolikuma 6.pielikuma nosacījumiem, kā arī, iesniedzot piedāvājumu, apliecinām, ka Pretendents ir iepazinies un pārzina LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai attiekties uz šo piedāvājumu, Iepirkuma Līguma darbībām un aktivitātēm.

- Apliecinām, ka visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

- Informācija par to, vai piedāvājumu iesniegušā Pretendenta (personu grupas gadījumā – katra dalībnieka) uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam atbilstoši EK komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.):

| Persona (norādīt nosaukumu un lomu (pretendents, personu apvienības dalībnieks), apakšuzņēmējs) iepirkumā) | Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro (atbilst/neatbilst) | Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro (atbilst/neatbilst) |
| --- | --- | --- |
| < > | < > | < > |

Pretendenta nosaukums:

Reģistrācijas Nr.

Būvkomersanta reģ. Nr.

Adrese:

Bankas konts:

E-pasts:

Tālr.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

Pilnvarotās personas paraksts:

Iepirkuma „Autonoma saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā”,

id.Nr.SND 2017/40 -EJZF nolikuma

3.pielikums

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS

Iepirkums „Autonoma saules – vēja ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā”,

ident.Nr.SND 2017/40-EJZF

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un veikto būvdarbu īss raksturojums (jānorāda objekta adrese, veids, platība, un citi raksturlielumi, kas pierāda atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām) | Būvdarbu vērtība EUR bez PVN | Pašu spēkiem veikto būvdarbu apjoms (% no būvdarbu vērtības) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tālruņa Nr.) | Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pretendents sarakstā iekļauj būvobjektus, kas nodrošina Nolikuma prasību izpildi.

Vārds, uzvārds

Amata nosaukums

Paraksts

Datums

Iepirkuma „Autonoma saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā”,

id.Nr.SND 2017/40-EJZF nolikuma

4.pielikums

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

| Nr. p. k. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese, | Apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu veidu īss apraksts | Apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu apjoms EUR | Apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu apjoms % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_________________________________________________________________________

/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

Iepirkuma „Autonoma saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā”,

id.Nr.SND 2017/40-EJZF nolikuma

5.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

# Pretendents ______________________________________________

iepazinies ar iepirkuma „Autonoma saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā”, identifikācijas Nr.SND 2017/40-EJZF noteikumiem piedāvā veikt Nolikumā paredzētos Būvdarbus par Līguma izpildes gaitā nemainīgiem darba izcenojumiem:

| Nosaukums | Summa (bez PVN) EUR |
| --- | --- |
| Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – Autonomas saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūvi Pārupes ielā, Liepupē, Salacgrīvas novadā * |  |
| Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – Autonomas saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūvi Kaiju, Zāles, Gatves ielās, Ainažos, Salacgrīvas novadā * |  |
| Iepirkuma priekšmeta 3.daļa – Autonomas saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūvi Līvānu, Ceriņu, Lazdu ielās, Jelgavkrastos, Salacgrīvas novadā* |  |
| KOPĀ |  |

* Finanšu piedāvājumam pievieno tāmes.

Vārds, uzvārds

Amata nosaukums

Paraksts

Datums

Iepirkuma „Autonoma saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā”,

id.Nr.SND 2017/40-EJZF nolikuma

6.pielikums

APSEKOŠANAS AKTS

Iepirkums „Autonoma saules – vēja ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā”,

ident.Nr.SND 2017/40-EJZF

| Piegādātājs (nosaukums, reģ. Nr.) |  |
| --- | --- |
| Piegādātāja pārstāvis (vārds, uzvārds) | Piegādātāja pārstāvja paraksts | Pasūtītāja pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts | Apsekošanas datums |

Iepirkuma „Autonoma saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā”,

id.Nr.SND 2017/40-EJZF nolikuma

7.pielikums

BŪVDARBU LĪGUMS  Nr. 3-25.1/ _____

Salacgrīvas novads, Salacgrīva	                                     2017.gada __________

Salacgrīvas novada dome (turpmāk - Pasūtītājs), reģistrācijas Nr.90000059796, juridiskā adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, tās priekšsēdētāja Dagņa Strauberga personā, kurš darbojas pamatojoties uz pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

__________ (turpmāk – Uzņēmējs), reģistrācijas Nr. _________, juridiskā adrese: _____ ___________, tās ______________personā, kurš rīkojas uz ____ pamata, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi saukta Puse, pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes rīkotā iepirkuma “Autonoma saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā” (Ident. Nr. SND 2017/40-EJZF), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, turpmāk - Piedāvājums, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums).

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs par samaksu, ar saviem materiāliem, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē apņemas veikt:

    - autonomu saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūvi Pārupes ielā, Liepupē, Salacgrīvas novadā;

    - autonomu saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūvi Kaiju, Zāles, Gatves ielās, Ainažos, Salacgrīvas novadā;

    - autonomu saules – vēja enerģijas ielu apgaismojuma izbūvi Līvānu, Ceriņu, Lazdu ielās, Jelgavkrastos, Salacgrīvas novadā,

turpmāk tekstā - turpmāk – Būvdarbi, saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, izstrādāto būvprojektu, Būvdarbu tāmēm (________________), tehnisko specifikāciju un Uzņēmēja Iepirkumam iesniegto piedāvājumu, Būvdarbu izpildes grafiku, kas ir šī Līguma pielikumi un neatņemamas Līguma sastāvdaļas, Pasūtītāja objektā: ___________________.

  - Parakstot šo Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar objektu un veicamajiem Būvdarbiem tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, Būvdarbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī Būvdarbu veikšanas vietu un tehnisko stāvokli, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Uzņēmējs apliecina, ka darbu tāmēs, ir iekļauti visi Uzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu saistītie izdevumi.

  - Parakstot šo Līgumu Uzņēmējs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas, apliecības un/vai sertifikāti, kā arī darbiniekiem ir visas nepieciešamās iemaņas un zināšanas, kas nepieciešamas pilnīgai paredzēto Būvdarbu veikšanai.

- DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  - Uzņēmējs atbild par atbilstošas kvalifikācijas personāla un sertificētu materiālu izmantošanu būvdarbu laikā objektā.

  - Būvdarbi ir jāveic saskaņā ar apstiprināto tehnisko projektu, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja, būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus.

  - Uzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā.

  - Pirms Būvdarbu uzsākšanas objektā Uzņēmējs nozīmē Būvdarbu vadītāju, kas norādīts Uzņēmēja Piedāvājumā. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai Būvdarbu vadītājs pastāvīgi atrastos Būvdarbu veikšanas teritorijā laikā, kad tiek veikti būvdarbi. Uzņēmēja nozīmētajam Būvdarbu vadītājam ir pienākums piedalīties Līguma 2.7.punktā minētajās būvdarbu sanāksmēs.

  - Būvdarbu vadītāju Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt pēc Pasūtītāja pamatota pieprasījuma vai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

  - Uzņēmējs ir atbildīgs, lai Būvdarbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, normatīvie akti, būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un tāmju dokumentāciju, kā arī jāievēro citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanu, tajā skaitā būvdarbu drošības tehnikas, būvdarbu aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus.

  - Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvdarbu sanāksmēs, kurās piedalās Būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, kā arī citas viņu pieaicinātas personas. Būvdarbu sanāksmju protokolēšana jānodrošina Uzņēmējam. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Pusēm vienojoties. Būvdarbu sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Uzņēmēja pārstāvji.

- DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam Līguma summu EUR ____ (____euro) (turpmāk līguma tekstā – Līguma summa). Pievienotās vērības nodokli Pasūtītājs maksā valsts budžetā saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142.panta nosacījumiem.

  - Pasūtītājs kopējās Līguma summas samaksu Uzņēmējam veic šādā kārtībā:

    - avansa maksājumu 15% apmērā no Līguma 3.1.apakšpunktā noteiktās Līguma summas 10 darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Avansa maksājums tiek veikts saskaņā ar Uzņēmēja iesniegto rēķinu;

    - Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam starpmaksājumus pēc Līgumā minēto Būvdarbu daļējas izpildes, par ko tiek sastādīts atbilstošs Būvdarbu daļas izpildes pieņemšanas-nodošanas akts. Starpmaksājums tiek izmaksāts ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no darbu pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas. Līdz Līgumā paredzēto darbu pilnīgai izpildei, Uzņēmējam izmaksātā summa nedrīkst pārsniegt 70% no kopējās Līguma summas;

    - Galīgo norēķinu Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā (pēc pieņemšanas - nodošanas akta apstiprināšanas datuma) un bankas/apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas garantijas laika garantijas iesniegšanas Pasūtītājam;

    - Pamatojums galējā norēķina veikšanai ir apstiprināts akts par būves pieņemšanu  ekspluatācijā un Uzņēmēja iesniegts rēķins.

  - Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

- PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

  - Pasūtītājs apņemas:

    - nozīmēt savu pārstāvi – būvuzraugu – Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt Būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Uzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā;

    - nodrošināt Uzņēmēju ar tā rīcībā esošo, Būvdarbu veikšanu nepieciešamo dokumentāciju;

    - pieņemt Uzņēmēja kvalitatīvi izpildītos Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - samaksāt par izpildītajiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Uzņēmējs pārkāpj būvnormatīvus vai citu normatīvo aktu prasības.

- UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI

  - Uzņēmējs apņemas:

    - veikt Būvdarbu sagatavošanu;

    - Būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, citiem normatīviem aktiem un atbilstoši tehniskajā dokumentācijā norādītajām funkcionālajām prasībām;

    - Būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Būvdarbiem objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām;

    - nodrošināt visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līguma un normatīvo aktu nosacījumiem;

    - nodrošināt objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;

    - par visām konstatētajām neprecizitātēm vai kļūdām tehniskajā dokumentācijā, vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Būvdarbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Būvdarbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

    - nodrošināt atbildīgā Būvdarbu vadītāja atrašanos objektā darba dienas laikā un izpildāmo Būvdarbu kontroli;

    - uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par objektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta abpusējai parakstīšanai;

    - pēc Būvdarbu pabeigšanas un pirms Būvdarbu nodošanas ekspluatācijā sakārtot objektu un tam piegulošo teritoriju (novākt būvgružus un Uzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

    - nodrošināt Uzņēmēja pārstāvja klātbūtni sanāksmēs Būvdarbu laikā;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, tehnisko dokumentāciju, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem;

    - sagatavot nepieciešamos dokumentus būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai;

    - līdz Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem novērst pieteiktās pretenzijas par objektam nodarītajiem bojājumiem.

  - Izpildītājs visā ar Līguma izpildi saistītajā dokumentācijā uzrāda projekta numuru: 16-09-FL05-F043.0202-000004.

  - Cilvēku traumu un Būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas Uzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Uzņēmējs uzņemas arī objekta, Būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Uzņēmēja uz Pasūtītāju ar būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanas brīdi.

  - Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Uzņēmēja vainas dēļ Būvdarbu izpildes laikā.

- LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

  - Būvdarbus Uzņēmējs paveic un ar Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu nodod Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz _________________, saskaņā ar darba izpildes grafiku.

  - Ar būves objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz ______________.

  - Būvdarbi jānodod ekspluatācijā ne vēlāk kā līdz __________________.

  - Uzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kas kavē Būvdarbu izpildi.

  - Uzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

    - ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Uzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Uzņēmējs ir nekavējoties (divu darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem un ar Pasūtītāju rakstveidā ir saskaņots Līguma izpildes termiņa pagarinājums;

    - objektīvu apstākļu dēļ, kas var ietekmēt Būvdarbu izpildes termiņu, ar nosacījumu, ka Uzņēmējs ir nekavējoties (divu darba dienu laikā no brīža, kad ir konstatēti attiecīgie apstākļi) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem un ar Pasūtītāju rakstveidā ir saskaņots Līguma izpildes termiņa pagarinājums;

    - ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Uzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi.

  - Uzņēmējam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Uzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

- APDROŠINĀŠANA

Uzņēmējs uz sava rēķina apņemas noslēgt Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.

- LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES UN GARANTIJAS LAIKA NODROŠINĀJUMS

  - 5 (piecu) darba dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam bankas/apdrošināšanas sabiedrības izsniegta garantijas laika garantija 5% (pieci procenti) apmērā no kopējās Līguma summas par garantijas laikā atklāto defektu un/vai trūkumu novēršanu, ja Uzņēmējs nav veicis savas līgumsaistības garantijas laikā. Gadījumā, ja Uzņēmējs kā Būvdarbu garantijas laika nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas polisi, tad kopā ar apdrošināšanas polisi Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas sabiedrības izziņa vai bankas maksājuma dokuments par apdrošināšanas prēmijas par polisi samaksu pilnā apmērā. Pēc garantijas laika beigām Pasūtītājs atgriež Uzņēmējam garantijas laika garantiju.

  - Bankas/apdrošināšanas sabiedrības izsniegtajā garantijas laika garantijā jāiekļauj nosacījums, ka banka/apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt atlīdzību pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, ja Uzņēmējs jebkādu iemeslu dēļ neveic savas līgumsaistības garantijas laikā. Pieprasītā summa maksājama pārskaitot uz Pasūtītāja norādīto bankas kontu 5 (piecu) dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas.

  - Uzņēmējam jānodrošina, lai garantijas laika garantijas būtu spēkā Būvdarbu garantijas termiņā, t.i., ___ (___) mēnešus no Būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā.

- DARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA

  - Būvdarbi tiek nodoti ar Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu.

  - Ar būves objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam ar aktu.

  - Pēc Būvdarbu pabeigšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu 2 (divos eksemplāros), kuru akceptējuši Būvdarbu vadītājs, būvuzraugs.

  - Ja izpildīto Būvdarbu pieņemšanas nodošanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti Būvdarbi, defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem vai tehniskās dokumentācijas, Būvdarbu pieņemšana pārtraucama un tiek sastādīts divpusējs akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie defekti un atkāpes no projekta, kā arī tiek noteikti termiņi, kuros Uzņēmējam ir jānovērš minētie trūkumi. Būvdarbu izpildes pieņemšanas – nodošanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un Uzņēmēja pilnvarotie pārstāvji, kā arī Būvdarbu vadītājs, būvuzraugs.

  - Uzņēmējam jānovērš aktā minētie defekti uz sava rēķina Pasūtītāja norādītajā termiņā. Aktā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

  - Būves pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par veikto Būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc būves pieņemšanas.

- APAKŠUZŅĒMĒJU DARBS

  - Būvdarbu veikšanai Uzņēmējs drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus atbilstoši iepirkuma procedūras piedāvājumā un Pasūtītājam iesniegtajam sarakstam (Līguma __. pielikums).

  - Apakšuzņēmēju, par kuriem Uzņēmējs informējis Pasūtītāju un kurus Uzņēmējs plāno piesaistīt Būvdarbu izpildē, kā arī apakšuzņēmēju,  uz kuru iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nomaiņa drīkst notikt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Līguma __.pielikums norādīto apakšuzņēmēju nomaiņa un jaunu apakšuzņēmēju piesaistes kārtība veicama atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta noteikumiem.

  - Līguma izpildes laikā Uzņēmējam ir pienākums rakstveidā paziņot Pasūtītājam par jebkurām Līguma __.pielikumā minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildināt apakšuzņēmēju sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Būvdarbu veikšanā.

  - Uzņēmējs ir pilnībā materiāli un juridiski atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu Būvdarbos.

  - Līguma izpildē Uzņēmēja iesaistītā, Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa un jauna personāla piesaistes kārtība veicama atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta noteikumiem.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem.

  - Ja Uzņēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par katru nokavēto līgumsaistību izpildes dienu 0,5 % apmērā no Līguma summas, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Uzņēmējam izmaksājamās summas. Līgumsods neatbrīvo Uzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

  - Ja Uzņēmējs nepilda kādu Līgumā minēto noteikumu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā par katru fiksēto noteikumu pārkāpumu. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Uzņēmējam izmaksājamās summas. Līgumsods neatbrīvo Uzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

  - Ja Uzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek izbeigts Uzņēmēja vainas dēļ, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu Līguma saistību izpildi 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas.

  - Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 3.2. punktā noteikto maksājumu, tad viņš maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no apmaksājamās Līguma summas.

- NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

- GARANTIJAS SAISTĪBAS

  - Uzņēmējs garantē, ka izpildītie Būvdarbi un Būvdarbos izmantotie materiāli būs kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbildīs tehniskajā dokumentācijā un Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Būvdarbos un tajos izmantotajos materiālos nebūs defektu.

  - Garantijas termiņš visiem objektā veiktajiem Būvdarbiem ir ______ (______) no akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datuma. Garantijas laiks Būvdarbos izmantotajiem materiāliem un iekārtām tiek noteikts saskaņā ar Tehniskā piedāvājuma nosacījumiem. Garantijas termiņu sāk skaitīt no akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datuma.

  - Uzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, apņemas uz sava rēķina novērst defektus, trūkumus vai neatbilstību, atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī laiku un vietu, kad Uzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien Puses nevienojas citādi.

  - Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot defektus, neatbilstības vai trūkumus veiktajā darbā, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Uzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Uzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā vienpusēji sastādīto aktu nosūta Uzņēmējam.

  - Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas termiņos veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā pieaicina neatkarīgu ekspertu, kura lēmums pusēm ir saistošs. Eksperta izdevumus sedz vainīgā puse.

  - Garantijas laikā atklātie defekti un/vai trūkumi veiktajos Būvdarbos un/vai izmantotajos materiālos un iekārtās Uzņēmējam jālikvidē uz sava rēķina termiņā, kas nav ilgāks par 5 (piecām) darba dienām vai citā ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņotā termiņā, no brīža, kad Puses ir sastādījušas defektu aktu, vai Pasūtītājs ir iesniedzis Uzņēmējam vienpusēji sastādīto defektu aktu.

  - Gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda Līguma 13.6.punktā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs par tā brīža tirgus cenām, ņemot vērā piemaksu par steidzamību un citus apstākļus, novērst defektus pats vai piesaistīt trešās personas defektu novēršanai bez iepriekšēja rakstiska brīdinājuma. Visas defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas, kā arī visus Pasūtītājam radušos izdevumus un zaudējumus Pasūtītājs pieprasa no Uzņēmēja un/vai Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma 8.1. punktā noteikto garantijas laika garantiju izmaksu segšanai.

- LĪGUMA GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA UN  IZBEIGŠANA

  - Līgumu var papildināt, grozīt, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties, kā arī vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Grozījumi Līgumā tiek veikti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta nosacījumiem, noformējot tos rakstiski. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Pusēm rakstveidā jāinformē vienai otru, ja konstatē, ka:

    - starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;

    - Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

    - Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni.

  - Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, kā arī vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem :

    - Uzņēmējs neievēro Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu;

    - Uzņēmējs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus vai neievēro normatīvo aktu prasības – ar nosacījumu, ka Uzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;

    - ir uzsākta Uzņēmēja likvidācija vai arī Uzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu vai apturēta Uzņēmēja saimnieciskā darbība vai uzsākts Uzņēmēja likvidācijas process.

  - Šī Līguma 14.5.punktā minētā Līguma pirmstermiņa izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un/vai līgumsodu.

  - Uzņēmējs Līguma 14.5.punktā noteiktās Līguma izbeigšanas gadījumā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma 14.5.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma 11.4.punkta noteikumiem.

  - Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Uzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai objekts un paveiktie Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz Būvdarbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir kvalitatīvi veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

  - Uzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt vai izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas.

- STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

  - Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesīgā persona, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

  - Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei vai Līguma laušanai saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

  - Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Uzņēmēja.

  - Līguma visi pielikumi, kā arī visi Līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.

  - Visi šajā Līgumā minētie paziņojumi un cita veida korespondence iesniedzama otrai Pusei personiski pret parakstu vai nosūtāma vēstulē kā vienkāršu pasta sūtījumu uz Puses juridisko adresi.

  - Uzskatāms, ka Puse ir saņēmusi attiecīgo paziņojumu ne vēlāk kā 8 (astotajā) dienā pēc tā nosūtīšanas dienas, ja paziņojums tiek sūtīts pa pastu.

- KONTAKTPERSONAS

  - Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses: _____

  - Kontaktpersonas no Uzņēmēja puses: ______, tālrunis:

- LĪGUMA PIELIKUMI:

  - Tehniskā specifikācija;

  - Būvdarbu tāmes;

  - Tehniskais piedāvājums (kopija uz ___);

  - Būvdarbu izpildes grafiks;

  - Apakšuzņēmēju saraksts.

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| Pasūtītājs: Salacgrīvas novada dome Reģ. Nr. 90000059796 Juridiskā adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033 Valsts Kase kods TRELLV22 konts LV96TREL980071D661404 _____________________/ D. Straubergs/ Z.v. | Uzņēmējs: ___________________/ / |
| --- | --- |