## TS_DDS
3.3.2. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi, izmaksu aprēķins.
Projektētājs | SIA "Ceļu Komforts"
Objekts | Operatīvā transporta nobrauktuve.
Adrese | Jūras piekrastes josla, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads. Zemes vienības kad. apz. 66720110104
AADTj,piev. | ≤500
AADTj,sm. | ≤100
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena EUR | Kopējā izmaksa EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| DAŽĀDI DARBI | N/A
1 | Uzmērīšana un nospraušana (izmantojot digitālo failu LKS92 koordināšu sistēmā) | objekts | 1
2 | Asfaltbetona seguma demontāža frēzējot (vidēji 8cm biezumā) un utilizācija | m² | 4
3 | Esošās metāla drošības barjeras demontāža 6m garā posmā (ieskaitot jaunu nobeiguma elementus un uzstādīšanu, gala balstu uzstādīšanu un citus darbus, lai barjeru varētu ekspluatēt pilnā apmērā) | kompl. | 1
4 | Krūmu ciršana darbu robežās un aizvešana uz uzņēmēja atbērtni | m² | 40
| ZEMES KLĀTNE | N/A
5 | Zemes klātnes ierakuma izbūve (gultnes rakšana, tai skaitā augu zeme), ar smilšainās grunts izmantošanu objektā, nederīgās aizvešanu uz uzņēmēja atbērtni. | m³ | 71.4
6 | Uzbēruma grunts (smilšaina) un izbūve | m³ | 32
7 | Augu zeme, daudzgadīga zāliena sēklas un ieklāšana, h=10cm un apsēšana, tai skaitā nogāžu un reljefa planēšana (Apjoms uzrādīts horizontālajā projekcijā. Darbu veicējam tāmes sastādīšanā ievērtēt slīpuma koeficientu) | m² | 33
8 | Vītais matračveida gabions. Acs tips 6x8 cm, stieples diametrs 2,2 mm, h=17cm ar korozijas aizsardzības veidu Galmac vai ekvivalents + PVC pārklājums un izbūve | m² | 174
9 | Ģeotekstils neausts (stiepes st >10.kN.m) un izbūve zem gabiona "matrača" | m² | 174
16 | Dolomīta šķembas vai akmens oļi (no ∅100 līdz ∅200mm) un uzpilde gabiona "matracī" | m³ | 30
| KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS | N/A
10 | Salizturīgā kārta un būvniecība 40cm biezumā | m³ | 127
11 | Nesaistīta minerālmateriāla pamats un izbūve 20cm biezumā | m² | 174
12 | Nesaistīta minerālmateriāla pamats un izbūve 27cm biezumā | m² | 11
13 | Nesaistīta minerālmateriāla (0/16s) segums un izbūve nomales remonta zonā 7cm biezumā | m² | 1.5
14 | Šķembu izsijas (fr.0-5mm) un izbūve zem bruģa seguma h=3-5cm | m² | 6
15 | Betona bruģis ("taisnstūra" 0,1x0,2m, pelēks, h=8cm) un izbūve | m² | 6
16 | Rūpnieciski ražota betona ceļa plātne ar rievotu virsmu h=0.17m, b=1.75m, a=3.0m ietverot savienojumu spraugu aizpildīšanu ar minerālmateriālu un izbūve | m² | 168
17 | Karstais asfalts (AC11 surf) un dilumkārtas būvniecība h=4cm biezumā (remonta zonās). | m² | 4
18 | Karstais asfalts (AC16 base) un dilumkārtas būvniecība h=5cm biezumā (remonta zonās). | m² | 4
| SATIKSMES APRĪKOJUMS | N/A
19 | Ceļa apmale 100.30.15 (guļus) uz minerālmateriāla un betona C30/37 pamata un izbūve | m | 11.5
20 | Ceļa apmale 100.30.15 uz minerālmateriāla un betona C30/37 pamata un izbūve | m | 6
21 | Ceļa zīmes metāla stabs un uzstādīšana. | gab. | 1
22 | Ceļa zīme (300.grupa) un vairoga uzstādīšana | gab. | 1
23 | Papildzīme (800.grupa) un vairoga uzstādīšana | gab. | 2
24 | Stāvvietu barjera - "Trīspunktu", slēdzama ar iekšējo slēdzeni. Izmēri: 980x450x400mm. Uzstādīšana ietverot pamatu sagatavošanu un stiprināšanas materiālus | kompl. | 1
| INŽENIERTĪKLU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI | N/A
25 | Divdaļīga saliekama aizsardzības caurule D110 (min mehāniskā izturība 750N) un izbūve, čaulošana, nepieciešamības gadījumā kabeļu padziļināšana (elektrības kabeļiem) | m | 10
26 | Signāllenta kabeļiem, caurulēm un izbūve (elektrības kabeļiem) | m | 10
| CITI DARBI | N/A
27 | Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana | kompl. | 1
28 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (c/z, materiāli, ceļu uzturēšana u.c.) | kompl. | 1
29 | Ģeodēziskā uzmērīšana ar dokumentu noformēšanu (izpildtopogrāfija) | kompl. | 1
|  |  |  | Kopā: | 0
| PIEZĪMES: |  |  | PVN (21%): | 0
| 1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā. |  |  | Pavisam kopā: | 0
2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.
3. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017" prasībām.
4. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie
materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
6. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus
darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)