## DDS-Kopsavilkums
Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi
(Koptāme)
Objekts | Transporta iela (posms no Pērnavas ielas līdz km 0.24)
Adrese | Transporta iela, Salacgrīva, Salacgrīvas novads,
Kad.apz. 66150010071
AADTj,piev. | 501-1500
AADTj,sm. | 101-500
Nr. p. k. | Darba nosaukums | Kopējā izmaksa EUR
1 | 2 | 3
1 | TS- Teritorijas sadaļa
2 | LKT- Lietus ūdens kanalizācijas tīkli sadaļa.
3 | ELT- Elektroapgāde, ārējie tīkli sadaļa.
4 | ŪKT (U1) - Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli sadaļa.
5 | ŪKT (K1) - Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli sadaļa.
| Kopā: | 0
| PVN (21%): | 0
| Pavisam kopā: | 0
PIEZĪMES:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.
3. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017" prasībām.
4. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie
materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
6. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus
darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)

## TS-P.1
Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi
TS- Teritorijas sadaļa
Objekts | Transporta iela (posms no Pērnavas ielas līdz km 0.24)
Adrese | Transporta iela, Salacgrīva, Salacgrīvas novads,
Kad.apz. 66150010071
AADTj,piev. | 501-1500
AADTj,sm. | 101-500
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums
1 | 2 | 3 | 4
| DAŽĀDI DARBI | N/A
1 | Uzmērīšana un nospraušana (izmantojot digitālo failu LKS92 koordināšu sistēmā) | objekts | 1
2 | Esošo ceļa zīmju norāžu demontāža un nodošana pasūtītājam | kompl. | 3
3 | Esošo ceļa zīmju demontāža un vēlāka atpakaļuzstādīšana | kompl. | 2
4 | Esošo reklāmas plakātu demontāža un vēlāka atpakaļuzstādīšana | kompl. | 2
5 | Betona apmaļu demontāža un aizvešana | m | 29.5
6 | Esoša betona bruģa vai plātņu demontāža un atjaunošana vai izbūve remontzonās (pārkrāmēšana vertikālajai un horizontālajai savietošanai ar projektēto segumu, ietverot pamatnes sagatavošanu). | m² | 18
7 | Asfaltbetona seguma demontāža frēzējot (vidēji 12cm biezumā) un izmantošana objektā stabilizējošā slāņa izbūvē sajaucot ar noņemto segas minerālmateriālu (šķembas+grants) | m² | 4862
8 | Betona elementu (tai skaitā caurtekas, dz.betona gala sienas, u.c.) demontāža un utilizēšana. | m³ | 15.5
9 | Esošo elementu (žogs, vārti un balsti) demontāža un vēlāka atpakaļuzstādīšana ietverot balstu betonēšanu un citus darbus, lai uzstādītu žogu un vārtus (3 kompl.) sākotnējā stāvoklī un izskatā. (Darbs veicams tikai gadījumā, ja tas traucē ielas izbūvei.) | m | 96
10 | Dzīvžoga zāģēšana un utilizācija. (Darbs veicams tikai gadījumā, ja tas traucē ielas izbūvei.) | m | 96
11 | Krūmu un koku zaru zāģēšana redzamības nodrošināšanai, vietās, kur tie traucē gājēju, automašīnu pārvietošanos, vai traucē apgaismojuma nodrošināšanai, celmu likvidēšana un aizvešana | m² | 75
12 | Koka zaru apzāģēšana, sadalīšanaun aizvešana uz uzņēmēja atbērtni. | kompl. | 3
13 | Augsnes kārtas ar mainīgu biezumu noņemšana klātnes robežās, novietošana atbērtnē ar vēlāku izmantošanu objektā, liekā aizvešanu | m³ | 188.4
14 | Dzīvžoga stādi un to stādīšana (stāda augstums h>0,9m) (tips saskaņojams ar pasūtītāju) (Darbs veicams tikai gadījumā, ja tas traucē ielas izbūvei.) | m | 96
15 | Ģeotekstils (neausts, st.stiprība 20kN/m) un izbūve | m² | 1450
16 | Ģeorežģis (ekstrudēts, st.stiprība 40/40 kN/m, acs izmērs ne mazāks par 50mm) un izbūve | m² | 700
17 | Atbalsta sienas un citu betona elementu remonts | m³ | 1.5
18 | Drenu caurule ģeotekstila ietvarā (PVC, d=110, iebūves dziļums h līdz 1m) ar pieslēgšanu gūlijā (8.vietas) un izbūve | m | 160
| ZEMES KLĀTNE | N/A
19 | Zemes klātnes ierakuma izbūve (gultnes rakšana, tai skaitā segas konstrukcija bez a/b, ar minerālmateriāla (šķembas +grants) atdalīšanu no pārējā ierakuma materiāla), ar derīgā materiāla izmantošanu objektā, liekā aizvešanu. | m³ | 1998
20 | Uzbēruma grunts un izbūve no ierakumā iegūtās grunts. | m³ | 29
21 | Stabilizējošais slānis no noraktās ceļa segas mais. (šķembas, grants, frēzasfalts) un izbūve, h=vid10cm | m³ | 183
22 | Grunts apmaiņa (ierakuma izstrāde, nederīgās grunts aizvešana un uzbēruma grunts izbūve no iepriekš noņemtā ceļas segas materiāla un ierakumā iegūtās grunts) (Darbu pozīcija izmantojama tikai gadījumā, ja pēc ielas gultnes izveides tiek konstatēts, ka ģeoloģiskajā urbumā Nr.1 konstatētās dūņas atrodas seklāk un pēc stabilizējošā slāņa izbūves nav iespējama nepieciešmā segas pamatnes nestspējas sasniegšana.) | m³ | 1125
23 | Augu zeme (nepieciešamības gadījumā pievesta), daudzgadīga zāliena sēklas un ieklāšana, h=10cm un apsēšana, tai skaitā nogāžu un reljefa planēšana (Apjoms uzrādīts horizontālajā projekcijā. Darbu veicējam tāmes sastādīšanā ievērtēt slīpuma koeficientu) | m² | 493
| AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS | N/A
24 | Salizturīgās kārtas būvniecība līdz 40cm biezumā | m³ | 893
25 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā | m² | 580
26 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 30cm biezumā | m² | 1833
27 | Nesaistītu minerālmateriālu (0/16) seguma būvniecība 10cm biezumā | m² | 33
28 | Smilts un izbūve zem bruģa seguma ietvju zonās h=3-5cm | m² | 245
29 | Šķembu izsijas (mais.0-5mm) un izbūve zem bruģa seguma vietās priekš transporta slodzēm h=3-5cm | m² | 161
30 | Betona bruģis ("taisnstūra 0,1x0,2m", pelēks, h=6cm) un izbūve | m² | 233
31 | Betona bruģis ("taisnstūra 0,1x0,2m", pelēks, h=8cm) un izbūve | m² | 180
32 | Nesaistītu minerālmateriālu (0/16) seguma būvniecība (remonta zonās) | m³ | 7.3
| AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS | N/A
33 | Karstā asfalta apakškārtas (AC22 base) būvniecība h=8cm biezumā. | m² | 1545
34 | Karstā asfalta dilumkārtas (AC11 surf) būvniecība h=4cm biezumā. | m² | 1568
35 | Karstā asfalta apakškārtas (AC22 base) būvniecība h=8cm biezumā. (remonta zonās) | m² | 73
36 | Karstā asfalta dilumkārtas (AC11 surf) būvniecība h=4cm biezumā. (remonta zonās) | m² | 227
37 | Laukakmens oļi (no ∅10 līdz ∅20cm) ar grants aizpildījumu h>10cm un izbūve | m² | 104
38 | Laukakmens oļi (no ∅10 līdz ∅15cm) cementbetona C30/37 javā h>10cm un izbūve | m² | 70
| SATIKSMES APRĪKOJUMS | N/A
39 | Ceļa apmale 100.30.15 uz šķembu un betona C30/37 pamata un izbūve | m | 133
40 | Ceļa apmale 100.30.15 (izcelta 0cm, gājēju noejās) uz šķembu un betona C30/37 pamata un izbūve | m | 33
41 | Ceļa apmale 100.30.15 (slīpo) uz šķembu un betona C30/37 pamata un izbūve | m | 13
42 | Ceļa apmale 100.22.15 uz šķembu un betona C30/37 pamata un izbūve | m | 211
43 | Ceļa betona tekne 100.12.30 uz šķembu un betona C30/37 pamata un izbūve | m | 124
44 | Ietves apmale 100.20.08 uz šķembu un betona C30/37 pamata un izbūve | m | 385
45 | Ceļa zīmes metāla staba uzstādīšana. | gab. | 5
46 | Priekšrocības ceļa zīme (200.grupa) un vairoga uzstādīšana | gab. | 1
47 | Aizlieguma ceļa zīme (300.grupa) un vairoga uzstādīšana | gab. | 3
48 | Vertikālie apzīmējumi (900.grupa) un vairoga uzstādīšana | gab. | 2
49 | Ceļa horizontālie apzīmējumi ar termoplastu, uzklājot mehāniski. | m² | 9.2
50 | Ceļa horizontālie apzīmējumi ar termoplastu, uzklājot ar roku darbu. | m² | 1
| INŽENIERTĪKLU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI | N/A
51 | Sakaru kanalizācijas skatakas regulēšana seguma līmenī. | kompl. | 2
52 | Sakaru kanalizācijas skatakas regulēšana seguma līmenī un vāka nomaiņa ar 40t izturību | kompl. | 1
53 | Divdaļīga saliekama aizsardzības caurule D110 (min mehāniskā izturība 450N) un izbūve, čaulošana, nepieciešamības gadījumā kabeļu padziļināšana (elektrības kabeļiem) | m | 107
54 | Divdaļīga saliekama aizsardzības caurule D110 (min mehāniskā izturība 750N) un izbūve, čaulošana, nepieciešamības gadījumā kabeļu padziļināšana (elektrības kabeļiem) | m | 227
55 | Signāllenta kabeļiem, caurulēm un izbūve (elektrības kabeļiem) | m | 334
| CITI DARBI | N/A
56 | Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana | kompl. | 1
57 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (c/z, materiāli, ceļu uzturēšana u.c.) | kompl. | 1
58 | Ģeodēziskā uzmērīšana ar dokumentu noformēšanu (izpildtopogrāfija) | kompl. | 1
PIEZĪMES:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.
3. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017" prasībām.
4. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie
materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
6. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus
darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)

## LKT-P.1
Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi
LKT- Lietus ūdens kanalizācijas tīkli sadaļa.
Objekts | Transporta iela (posms no Pērnavas ielas līdz km 0.24)
Adrese | Transporta iela, Salacgrīva, Salacgrīvas novads,
Kad.apz. 66150010071
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums
1 | 2 | 3 | 4
SAGATAVOŠANAS DARBI
1 | Uzmērīšana un nospraušana (izmantojot digitālo failu LKS92 koordināšu sistēmā) | obj. | 1
MONTĀŽAS DARBI
2 | Plastmasas gūlija DN560/500 ar nosēddaļu min 0.5 m, kvadrātveida ķeta rāmi (500x500mm), enģēm un resti 40t, H līdz 1.0 m un izbūve. | kompl. | 8
3 | Plastmasas skataka DN560/500, H līdz 1.5 m, aku vāks atbilstoši LVS EN 124 prasībām, aku vāks peldošā tipa ķeta vāks 40tn. bez uzraksta, un izbūve. | kompl. | 5
4 | Dzelzsbetona naftas produktu atdalītājs ar jaudu 8l/s, ar koalescento filtru, integrētu nosēdumu tvertni un iekšējo pārplūdes līniju, ar paaugstinājumu, aku vāks atbilstoši LVS EN 124 prasībām, aku vāks nepeldošā tipa ķeta vāks 12.5tn, bez uzraksta, un izbūve zonā ar paaugstinātu gruntsūdens līmeni, firmas ACO betona naftas produktu atdalītājs Coalisator CCB BYPASS 8/80/1200 vai ekvivalents | kompl. | 1
5 | Plastmasas PP uzmavu lietus ūdens kanalizācijas caurule De200 (Di ≥175), SN8 klase, H līdz 1.5m un izbūve. (Izbūve atbilstoši rasējumam LKT-4 "Segto cauruļvada izbūve") | m | 26.4
6 | Plastmasas PP uzmavu lietus ūdens kanalizācijas caurule De250 (Di ≥215), SN8 klase, H līdz 1.5m un izbūve. (Izbūve atbilstoši rasējumam LKT-4 "Segto cauruļvada izbūve") | m | 173.3
7 | Plastmasas PP uzmavu lietus ūdens kanalizācijas caurule De315 (Di ≥275), SN8 klase, H līdz 1.5m un izbūve. (Izbūve atbilstoši rasējumam LKT-4 "Segto cauruļvada izbūve") | m | 3.4
8 | Gala pretvērsts cauruļvadiem DN315 un izbūve (Gala pretvērsts stiprināms pie dzelzsbetona atbalsta sienas) | kompl. | 1
CITI DARBI
9 | Lietus ūdens kanalizācijas caurules izbūve (urbšana) caur dzelzsbetona atbalsta sienai, L=0.35m | vietas | 1
10 | Krustošanās ar elektrības un apgaismojuma vadiem, tā aizsardzība būvdarbu laikā | vietas | 6
11 | Krustošanās ar elektrības vadiem, tā aizsardzība būvdarbu laikā | vietas | 2
12 | Krustošanās ar ūdensvadu un sadzīves kanalizāciju, tā aizsardzība būvdarbu laikā | vietas | 9
13 | Krustošanās ar siltumtrasi, tā aizsardzība būvdarbu laikā | vietas | 1
14 | Gruntsūdens un virsūdens līmeņa pazemināšana no būvbedres (ar adatfiltriem vai citu metodi) | m | 176.7
15 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana no būvbedres naftas produktu atdalītāja izbūves zonā (ar adatfiltriem vai citu metodi) | kompl. | 1
16 | CCTV inspekcijas veikšana un hidrauliskās pārbaudes veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem un skatakām | kompl. | 1
17 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
PIEZĪMES:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie
materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
3. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus
darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)

## ELT-P.1
Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi
ELT- Elektroapgāde, ārējie tīkli sadaļa.
Objekts | Transporta iela (posms no Pērnavas ielas līdz km 0.24)
Adrese | Transporta iela, Salacgrīva, Salacgrīvas novads,
Kad.apz. 66150010071
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums
1 | 2 | 3 | 4
| IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA | N/A
1 | Kabelis AXMK 4x35 (214 x 1,15) | m | 275
2 | Kabelis NYM 3x1.5 | m | 72
3 | Kabeļu gala apdare Cellpach SEH4 47-23 vai ekvivalents | gab. | 11
4 | Kabeļa brīdinājuma lenta 0,4 kV kabelim (198x1,05) | m | 207
5 | Aizsargcaurule D=110mm 750N sarkana EVOCAB HARD vai ekvivalents | m | 108
6 | Aizsargcaurule D=75mm 450N sarkana EVOCAB vai ekvivalents (kabeļa ievēršanai zem balstiem) | m | 6
7 | Stabu L-veida konsole (Pielāgot esošajiem stabiem Transporta ielā) | gab. | 2
8 | Ielas gaismeklis LED VIZULO STORK 68 W vai ekvivalents | gab. | 8
9 | Automātslēdzis C-1x6A, stabā | gab. | 6
10 | PV-1,5 vads | m | 1
11 | Stabs koniskais cinkots 8m | gab. | 2
12 | Staba betona pamats DBP-13 vai ekvivalents | gab. | 2
13 | Blīvgredzens GB-RG vai ekvivalents | gab. | 2
14 | Nozarošanās spaiļu komplekts SV15 Ensto vai ekvivalents | gab. | 6
15 | Stabu ķīļskrūve | kompl. | 2
16 | Balstu apzīmējumu uzlīmes | kompl. | 7
17 | Kabeļu birkas | gab. | 11
18 | Palīgmateriāli: skrūves, savilces,kabeļkurpe, izolācijas lenta, āderuzgaļi u.c. | kompl. | 1
| MONTĀŽAS. DEMONTĀŽAS DARBI | N/A
1 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab | 24
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 180
3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 48
4 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 50 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 108
5 | ZS kabeļa līdz 50 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 104
6 | ZS kabeļa līdz 50 mm2 ievēršana caurulē | m | 94
7 | ZS kabeļa montāža apgaismojuma balstā | balsts | 6
8 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 50 mm2 gala apdare | gab. | 11
9 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.198
10 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.198
11 | Automātslēdža un spaiļu komplekta montāža balstā | kompl. | 6
12 | Esošo metāla apgaismojuma balstu, pamatu demontāža | kompl. | 4
13 | Pamata uzstādīšana un montāža apgaismojuma balstam | gab. | 6
14 | Apgaismojuma balsta uzstādīšana | gab. | 6
15 | Konsoles uzstādīšana apgaismojuma balstam | kompl. | 6
16 | Gaismekļa (armatūras) uzstādīšana un pieslēgšana | kompl. | 8
17 | Kabeļlentas ieklāšana tranšejā | m | 198
18 | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 26
19 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (cilpas F-0 pret. mērīšana, izolācijas pretestība mērījumi, izpildshēmas utt.) un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1
PIEZĪMES:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie
materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
3. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus
darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)

## UKT-U1_P.1
Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi
ŪKT (U1) - Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli sadaļa.
Objekts | Transporta iela (posms no Pērnavas ielas līdz km 0.24)
Adrese | Transporta iela, Salacgrīva, Salacgrīvas novads,
Kad.apz. 66150010071
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums
1 | 2 | 3 | 4
SAGATAVOŠANAS DARBI
1 | Uzmērīšana un nospraušana (izmantojot digitālo failu LKS92 koordināšu sistēmā) | obj. | 1
2 | Esošā ūdensvada caurules demontāža d50-d100 un utilizācija | m | 245
3 | Esošā ūdensvada caurules un pievadu demontāža d32 - d50 un utilizācija | vietas | 7
4 | Esošās skatakasdemontāža, veidgabalu un citu materiālu demontāža skatakā un utilizācija (ķeta veidgabalus nodot SIA "Salacgrīvas ūdens") | vietas | 2
MONTĀŽAS DARBI
5 | PE caurule ūdensapgādei PN10 DN32 (DN32x3.0), ar PP aizsargslāni, dziļumā līdz 2.0m un izbūve, (Izbūve atbilstoši rasējumam ŪKT-5 "Segto cauruļvada izbūve") | m | 138.35
6 | PE siltināta caurule ūdensapgādei PN10 DN25 (32x2.9/68), ar ribotu polietilēna (HDPE) aizsargčaulu un ārēju pašregulējošu apsildes kabeli, un PE caurulīti sensora ievietošanai, dziļumā līdz 2.0m un izbūve (ieguldīšana tranšejā un esošajā metāla D100 ūdensvada caurulē).(Izbūve atbilstoši rasējumam ŪKT-5 "Segto cauruļvada izbūve") | m | 82.5
7 | PE caurule ūdensapgādei PN10 DN63 (DN63x3.8), ar PP aizsargslāni, dziļumā līdz 2.0m un izbūve, (Izbūve atbilstoši rasējumam ŪKT-5 "Segto cauruļvada izbūve") | m | 170.1
8 | EM diametru pāreja (redukcija) DN63/32 un izbūve | gab. | 1
9 | Atloku diametru pāreja (redukcija) DN100/65 un izbūve | gab. | 1
10 | EM trejgabals DN63/63 un izbūve | gab. | 1
11 | Atloku aizbīdnis DN65 un izbūve | gab. | 1
12 | Atloku adapters DN65 un izbūve | gab. | 1
13 | Rūpnieciski ražota aizsargcaurule PE caurulei DN32 dzelzsbetona aku sienā un izbūve | gab. | 2
14 | Rūpnieciski ražota aizsargcaurule PE caurulei DN63 dzelzsbetona aku sienā un izbūve | gab. | 4
15 | Sedlu uzlika PE caurulēm DN 63x32, PN16, komplektā ar kompresijas adapteri ar bronzas ārējo vītni 1" (2gab.), ķeta ekspluatācijas ventīli DN25, ar iekšējām vītnēm 1", ar teleskopisko pagarinātāju un garnitūru, peldošā tipa kapi 40tn, dziļumā līdz 2.0m un izbūve, firmas Frialen veidgabals vai ekvivalents | kompl. | 8
16 | Sedlu uzlika PE caurulēm DN 63x32, PN16, komplektā ar kompresijas adapteri ar bronzas ārējo vītni 1" (2gab.), ķeta ekspluatācijas ventīli DN25, ar iekšējām vītnēm 1", un noslēgkapi, dziļumā līdz 2.0m un izbūve skatakā. | kompl. | 1
17 | Kompresijas adapteri ar bronzas ārējo vītni 1" (2gab.), ķeta ekspluatācijas ventīli DN25, ar iekšējām vītnēm 1", un noslēgkapi, dziļumā līdz 2.0m un izbūve skatakā. | kompl. | 1
18 | Kompresijas adapteri ar bronzas ārējo vītni 2" (2gab.), ķeta ekspluatācijas ventīli DN50, ar iekšējām vītnēm 2", un noslēgkapi, dziļumā līdz 2.0m un izbūve skatakā. | kompl. | 1
19 | Dzelzsbetona aka ∅1000 no saliekamiem elementiem un pamatni, kas atbilst LVS EN 1917 prasībām, betonam - LVS EN 206-1 un blīvējumam EN 681-1 prasībām, aku vāks atbilstoši LVS EN 124 prasībām, aku vāks peldošā tipa ķeta vāks 40tn ar uzrakstu "Ūdensvads", akai jābūt hermētiskai, ar hidroizolāciju, H līdz 2.0m un izbūve | kompl. | 1
20 | Dzelzsbetona aka ∅1000 no saliekamiem elementiem un pamatni, kas atbilst LVS EN 1917 prasībām, betonam - LVS EN 206-1 un blīvējumam EN 681-1 prasībām, aku vāks atbilstoši LVS EN 124 prasībām, aku vāks peldošā tipa ķeta vāks 40tn ar uzrakstu "Ūdensvads", akai jābūt hermētiskai, ar hidroizolāciju, H līdz 2.5m un izbūve (ūdens izlaides aka, nosēddaļa 1.0m) | kompl. | 1
21 | Ūdens mērītāja aka DN500, ar plūsmas mērītāja (C klase, DN15, attālinātās nolasīšanas iespēju) izbūvi skatakā (atbilstoši izbūves mezglam) un izbūve, slodzes klase A15. | kompl. | 6
22 | Ūdens mērītāja aka DN500, ar plūsmas mērītāja (C klase, DN15, attālinātās nolasīšanas iespēju) izbūvi skatakā (atbilstoši izbūves mezglam) un izbūve, slodzes klase B125. | kompl. | 3
23 | Ūdens mērītāja aka DN500, ar plūsmas mērītāja (C klase, DN15, attālinātās nolasīšanas iespēju) izbūvi skatakā (atbilstoši izbūves mezglam) un izbūve, slodzes klase D400, firmas Rotons PM500 ūdens skaitītāja aka vai ekvivalents | kompl. | 1
24 | Dažādu diametru dubultuzmava PE caurulēm DN32 PE/d32 un izbūve (Pievienošanās esošajam ūdensvadam) | gab. | 7
25 | Dažādu diametru dubultuzmava PE caurulēm DN32 PE/d40 un izbūve (Pievienošanās esošajam ūdensvadam) | gab. | 1
26 | Rūpnieciski ražots gala noslēgs DN32 un izbūve | gab. | 2
27 | Rūpnieciski ražots plūsmas pretvārs DN63 un izbūve | gab. | 1
28 | Betona balsts caurulēm DN63 - DN100, noslēgatlokiem, veidgabaliem un aizbīdņiem | gab. | 15
CITI DARBI
29 | Pievienošanās esošajam ūdensvadam | vietas | 2
30 | Krustošanās ar elektrības un apgaismojuma vadiem, tā aizsardzība būvdarbu laikā | vietas | 31
31 | Krustošanās ar sakaru kanalizāciju, tā aizsardzība būvdarbu laikā | vietas | 5
32 | Krustošanās ar siltumtrasi, tā aizsardzība būvdarbu laikā | vietas | 9
33 | Krustošanās ar sadzīves kanalizāciju un lietus ūdens kanalizāciju, tā aizsardzība būvdarbu laikā | vietas | 16
34 | Marķiera lenta 100mm platumā ar uzrakstu "Ūdensvads" un izbūve | m | 380.95
35 | Divdaļīga saliekama aizsardzības caurule D110 (min mehāniskā izturība 750N) un izbūve, čaulošana, nepieciešamības gadījumā kabeļu padziļināšana (ELT kabeļiem) | m | 44
36 | Signāllenta kabeļiem, caurulēm un izbūve (ELT kabeļiem) | m | 44
37 | Gruntsūdens un virsūdens līmeņa pazemināšana no būvbedres (ar adatfiltriem vai citu metodi) | m | 272.9
38 | Esošā ūdensvada akas Ø1000 remonts un vāku regulēšana seguma līmenī. Esošās skatakas vāka, vāku pamatnes un gredzenu demontāža, ja nepieciešams esošās pārsedzes demontāža un groda piezāģēšana, akas vertikālā regulēšana, jauna virsējā groda un pārsedzes izbūve (0.5m no seguma virsmas), un hidroizolācijas izbūve no iekšpuses (ar hidroizolācijas materiāliem Penetron un Penekrit, vai ekvivalentiem) un ārpuse līdz 1.5m (bitumena hidroizolācija 2 kārtās). Jaunas plastmasas PE vadulas DN800/700, apbetonējuma un peldošā tipa ķet vāka 12.5tn izbūve seguma līmenī ar uzrakstu "Ūdensvads". Demontētos materiālus nodot SIA "Salacgrīvas ūdens". | kompl. | 1
39 | Grunts apmaiņa ūdensvada izbūves zonā (zonās ar nestabilu grunts sastāvu) no jaunas pievestas uzbēruma grunts (atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" prasībām) | m³ | 557.2
40 | Seguma atjaunošana (bruģakmens, grants, zālājs) ūdensvada izbūves zonā ārpus Transporta ielas būvdarbu zonas (privātīpašumi, u.c.) | m² | 144
41 | Hidrauliskās pārbaudes veikšana un dezinfekcija izbūvētajiem cauruļvadiem un skatakām | kompl. | 1
42 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
PIEZĪMES:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie
materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
3. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus
darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)

## UKT-K1_P.1
Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi
ŪKT (K1) - Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli sadaļa.
Objekts | Transporta iela (posms no Pērnavas ielas līdz km 0.24)
Adrese | Transporta iela, Salacgrīva, Salacgrīvas novads,
Kad.apz. 66150010071
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums
1 | 2 | 3 | 4
SAGATAVOŠANAS DARBI
1 | Uzmērīšana un nospraušana (izmantojot digitālo failu LKS92 koordināšu sistēmā) | obj. | 1
2 | Esošā sadzīves kanalizācijas caurules DN150 demontāža un utilizācija | m | 23.4
MONTĀŽAS DARBI
3 | Plastmasas PP uzmavu gofrēta dubultsienu B tipa kanalizācijas caurule ar piemetinātu PP monolīto ražošanas uzmavu un gumijas blīvgredzenu De200 (Di ≥174), SN16 klase, un izbūve līdz 1.5m, firmas Evopipes caurule Evosan-RF PP vai ekvivalents (Izbūve atbilstoši rasējumam "Segto cauruļvada izbūve", skatīt ŪKT-5 rasējumu) | m | 23.4
4 | Rūpnieciski ražota aizsargcaurule PP caurulei De200 dzelzsbetona aku sienā un izbūve | gab. | 1
5 | Rūpnieciski ražota diametru pāreja PP caurulei De200/150 un izbūve | gab. | 1
CITI DARBI
6 | Pievienošanās esošajai sadzīves kanalizācijas skatakai | vietas | 1
7 | Pievienošanās esošajai sadzīves kanalizācijas caurulei | vietas | 1
8 | Gruntsūdens un virsūdens līmeņa pazemināšana no būvbedres (ar adatfiltriem vai citu metodi) | m | 23.4
9 | Esošās sadzīves kanalizācijas Ø1000 akas remonts. Esošās skatakas vāka mūrējuma demontāža un atjaunošana, hidroizolācijas atjaunošana no iekšpuses (ar hidroizolācijas materiāliem Penetron un Penekrit, vai ekvivalentiem). | kompl. | 1
10 | Krustošanās ar elektrības un apgaismojuma vadiem, tā aizsardzība būvdarbu laikā | vietas | 5
11 | Krustošanās ar elektrības vadiem, tā aizsardzība būvdarbu laikā | vietas | 1
12 | Krustošanās ar ūdensvadu un lietus ūdens kanalizāciju, tā aizsardzība būvdarbu laikā | vietas | 3
13 | Krustošanās ar siltumtrasi, tā aizsardzība būvdarbu laikā | vietas | 1
14 | Marķiera lenta 100mm platumā ar uzrakstu "Sadzīves kanalizācija" un izbūve | m | 23.4
15 | Divdaļīga saliekama aizsardzības caurule D110 (min mehāniskā izturība 750N) un izbūve, čaulošana, nepieciešamības gadījumā kabeļu padziļināšana (ELT kabeļiem) | m | 6
16 | Signāllenta kabeļiem, caurulēm un izbūve (ELT kabeļiem) | m | 6
17 | Seguma atjaunošana (bruģakmens, grants, zālājs) sadzīves kanalizācijas izbūves zonā ārpus Transporta ielas būvdarbu zonas (privātīpašumi, u.c.) | m² | 28
18 | CCTV inspekcijas veikšana un hidrauliskās pārbaudes veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem un skatakām | kompl. | 1
19 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
PIEZĪMES:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie
materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
3. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus
darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)