Iepirkuma „Elektromontāžas darbu veikšana Salacgrīvas novada domē un tās struktūrvienībās”,

ident.Nr.SND 2018/16 nolikuma

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Elektromontāžas darbu veikšana Salacgrīvas novada domē un tās struktūrvienībās,

identifikācijas Nr.SND 2018/16

| N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kabeļu (3x1,5; 4x1,5; 3x2,5) guldīšana pa sienu vai gatavos kanālos. | m |
| 2. | Kabeļu kanāla montāža līdz 40x40mm | m |
| 3. | Kabeļu (3x1,5; 4x1,5; 3x2,5) guldīšana zem apmetuma ar apdari un krāsošanu | m |
| 4. | Virsapmetuma vai zemapmetuma kontaktligzdu, slēdžu montāža gatavā kārbā vai uz apmetuma. | gab. |
| 5. | Zem apmetuma Kārbas montāža ar ģipsēšanu un apdari | gab. |
| 6. | Apgaismojuma armatūru ar luminiscentām spuldzēm montāža pie dzelzsbetona paneļu griestiem | gab. |
| 7. | Apgaismojuma armatūru ar luminiscentām spuldzēm montāža iekaramajos griestos (2x36w; 4x18w; 2x18w; 1x36w) un tās pieslēgums. | gab. |
| 8. | Vienfāzu elektroenerģijas skaitītāja uzstādīšana | gab. |
| 9. | Trīsfāzu elektroenerģijas skaitītāja uzstādīšana | gab. |
| 10. | Luminiscentās spuldzes nomaiņa | gab. |
| 11. | Apgaismes armatūras palaidēja nomaiņa, remonts | gab. |
| 13. | Zibensnovedēja iekārtu pretestību mērīšana. | posms |
| 15. | Pretestību mērījumu veikšana pašvaldību iestāžu iekšējos elektrotīklos. | posms |
| 16. | Aizsardzības automāta nomaiņa (1F un 3F) | gab. |
| 17. | Tranšejas rakšana līdz 0.8m dziļumā un aizbēršana | m |
| 18. | Kabeļa AXMK ieguldīšana tranšejā (4x16mm2, 4x25 mm2, 4x35 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2) | m |
| 19. | Kabeļa bojājumu vietas noteikšana | gab. |
| 20. | Kabeļa remonts (kabeļu mufe sausa kabelim) | gab. |
| 21. | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 50mm2 gala apdare | gab. |
| 22. | Avārijas brigādes izsaukšana elektroietaišu vai elektrotīkla bojājumu gadījumā (ierašanās laiks līdz 30min, neattiecas uz plānotajiem darbiem) | izsaukums |
| 23. | Neiekļautie elektroinstalācijas un el.ietaišu remonta darbi pašvaldības iestādēs darba dienās no 8.00-18.00 (darba veidu, apjomu, plānoto laiku darba izpildei pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar pasūtītāju) | Cilv./h |
| 24. | Neiekļautie elektroinstalācijas un el.ietaišu remonta darbi pašvaldības iestādēs brīvdienās un svētku dienās (darba veidu, apjomu, plānoto laiku darba izpildei pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar pasūtītāju) | Cilv./h |
| 25. | Neiekļautie elektroinstalācijas un el.ietaišu remonta darbi pašvaldības iestādēs darba dienās no 18.00-8.00 (darba veidu, apjomu, plānoto laiku darba izpildei pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar pasūtītāju) | Cilv./h |
| 26. | Transporta izmaksas nokļūšanai līdz objektam ārpus Salacgrīvas pilsētas robežas (t.s. atpakaļceļš) | km |

Specifikācija

Visi elektromontāžas darbi ir jāveic atbilstoši LR noteikumiem.

Pirms darbu uzsākšanas visi darbi tiek iepriekš saskaņoti ar atbildīgo personu, izņemot avārijas gadījumus, kad tiek traucēta elektropadeve vai ir elektroietaišu bojājumi.

Iepirkuma „Elektromontāžas darbu veikšana Salacgrīvas novada domē un tās struktūrvienībās”,

ident.Nr.SND 2018/16 nolikuma

2.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI iepirkumā

- Iesniedzējs

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |
|  | Reģistrācijas Nr.: Adrese: Bankas konts: Tālr. e-pasta adrese |

- Kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr./fax |  |
| e-pasta adrese |  |

- Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, piedāvājam veikt elektromontāžas darbus Salacgrīvas novada domē un tās struktūrvienībās, saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem;

- Piekrītam iepirkuma nolikuma noteikumiem un garantējam iepirkuma nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- Piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

- Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu;

- Apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šī iepirkuma procedūras ietvaros;

- Apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa;

- Apliecinām, ka visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam

- Informācija par to, vai piedāvājumu iesniegušā Pretendenta (personu grupas gadījumā – katra dalībnieka) uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam atbilstoši EK komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.):

| Persona (norādīt nosaukumu un lomu (pretendents, personu apvienības dalībnieks), apakšuzņēmējs) iepirkumā) | Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro (atbilst/neatbilst) | Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro (atbilst/neatbilst) |
| --- | --- | --- |
| < > | < > | < > |

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

Pilnvarotās personas paraksts:

Iepirkuma „Elektromontāžas darbu veikšana Salacgrīvas novada domē un tās struktūrvienībās”,

ident.Nr.SND 2018/16  nolikuma

3.pielikums

PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS

Pretendenta nosaukums:	_______________________________________________

Reģistrācijas Nr._______________________________________________________

- Apliecinām, ka mums ir pieredze tehniskajā specifikācijā norādīto darbu veikšanā iepriekšējo 3 gadu laikā:

| Nr. p.k. | Līguma nosaukums, īss veicamo darbu apraksts | Līguma summa EUR bez PVN | Līguma izpildes laiks | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tālruņa Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, uzvārds

Amata nosaukums

Paraksts

Datums

Iepirkuma „Elektromontāžas darbu veikšana Salacgrīvas novada domē un tās struktūrvienībās”,

ident.Nr.SND 2018/16  nolikuma

4.pielikums

PRETENDENTA PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

Elektromontāžas darbu veikšana Salacgrīvas novada domē un tās struktūrvienībās,

ident.Nr.SND 2018/16

| Vārds un uzvārds | Sertifikāta/apliecības izsniegšanas gads, numurs | Speciālista statuss (speciālists ir vai nav pretendenta darbinieks) (ir; nav) |
| --- | --- | --- |

_________________________________________________________________/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

Iepirkuma „Elektromontāžas darbu veikšana Salacgrīvas novada domē un tās struktūrvienībās”,

ident.Nr.SND 2018/16 nolikuma

5.pielikums

Speciālista apliecinājums

Elektromontāžas darbu veikšana Salacgrīvas novada domē un tās struktūrvienībās,

ident.Nr.SND 2018/16

Uzvārds:

Vārds:

Personas kods:

Sertifikāta Nr.

Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka piekrītu piedalīties Salacgrīvas novada domes organizētajā iepirkumā „Elektromontāžas darbu veikšana Salacgrīvas novada domē un tās struktūrvienībās”, Identifikācijas Nr.SND 2018/16 un gadījumā, ja Pretendents „..................................” tiks atzīts par uzvarētāju un tiks noslēgts līgums, būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma parakstīšanas dienas.

2018.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

Iepirkuma „Elektromontāžas darbu veikšana Salacgrīvas novada domē un tās struktūrvienībās”,

ident.Nr.SND 2018/16  nolikuma

6.pielikums

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

| Nr. p. k. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese, | Apakšuzņēmējam nododamā pakalpojuma īss apraksts | Apakšuzņēmējam nododamā pakalpojuma apjoms EUR | Apakšuzņēmējam nododamā pakalpojuma apjoms % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma „Elektromontāžas darbu veikšana Salacgrīvas novada domē un tās struktūrvienībās”,

ident.Nr.SND 2018/16 nolikuma

7.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

„Elektromontāžas darbu veikšana Salacgrīvas novada domē un tās struktūrvienībās”,

identifikācijas Nr.SND 2018/16

| N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabeļu (3x1,5; 4x1,5; 3x2,5) guldīšana pa sienu vai gatavos kanālos. | m |  |
| 2. | Kabeļu kanāla montāža līdz 40x40mm | m |  |
| 3. | Kabeļu (3x1,5; 4x1,5; 3x2,5) guldīšana zem apmetuma ar apdari un krāsošanu | m |  |
| 4. | Virsapmetuma vai zemapmetuma kontaktligzdu, slēdžu montāža gatavā kārbā vai uz apmetuma. | gab. |  |
| 5. | Zem apmetuma Kārbas montāža ar ģipsēšanu un apdari | gab. |  |
| 6. | Apgaismojuma armatūru ar luminiscentām spuldzēm montāža pie dzelzsbetona paneļu griestiem | gab. |  |
| 7. | Apgaismojuma armatūru ar luminiscentām spuldzēm montāža iekaramajos griestos (2x36w; 4x18w; 2x18w; 1x36w) un tās pieslēgums. | gab. |  |
| 8. | Vienfāzu elektroenerģijas skaitītāja uzstādīšana | gab. |  |
| 9. | Trīsfāzu elektroenerģijas skaitītāja uzstādīšana | gab. |  |
| 10. | Luminiscentās spuldzes nomaiņa | gab. |  |
| 11. | Apgaismes armatūras palaidēja nomaiņa, remonts | gab. |  |
| 13. | Zibensnovedēja iekārtu pretestību mērīšana. | posms |  |
| 15. | Pretestību mērījumu veikšana pašvaldību iestāžu iekšējos elektrotīklos. | posms |  |
| 16. | Aizsardzības automāta nomaiņa (1F un 3F) | gab. |  |
| 17. | Tranšejas rakšana līdz 0.8m dziļumā un aizbēršana | m |  |
| 18. | Kabeļa AXMK ieguldīšana tranšejā (4x16mm2, 4x25 mm2, 4x35 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2) | m |  |
| 19. | Kabeļa bojājumu vietas noteikšana | gab. |  |
| 20. | Kabeļa remonts (kabeļu mufe sausa kabelim) | gab. |  |
| 21. | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 50mm2 gala apdare | gab. |  |
| 22. | Avārijas brigādes izsaukšana elektroietaišu vai elektrotīkla bojājumu gadījumā (ierašanās laiks līdz 30min, neattiecas uz plānotajiem darbiem) | izsaukums |  |
| 23. | Neiekļautie elektroinstalācijas un el.ietaišu remonta darbi pašvaldības iestādēs darba dienās no 8.00-18.00 (darba veidu, apjomu, plānoto laiku darba izpildei pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar pasūtītāju) | Cilv./h |  |
| 24. | Neiekļautie elektroinstalācijas un el.ietaišu remonta darbi pašvaldības iestādēs brīvdienās un svētku dienās (darba veidu, apjomu, plānoto laiku darba izpildei pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar pasūtītāju) | Cilv./h |  |
| 25. | Neiekļautie elektroinstalācijas un el.ietaišu remonta darbi pašvaldības iestādēs darba dienās no 18.00-8.00 (darba veidu, apjomu, plānoto laiku darba izpildei pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar pasūtītāju) | Cilv./h |  |
| 26. | Transporta izmaksas nokļūšanai līdz objektam ārpus Salacgrīvas pilsētas robežas (t.s. atpakaļceļš) | km |  |

Iepirkuma „Elektromontāžas darbu veikšana Salacgrīvas novada domē un tās struktūrvienībās”,

ident.Nr.SND 2018/16  nolikuma

8.pielikums

PROJEKTS

LĪGUMS  Nr. 3-25.3/ _____

Salacgrīvas novads, Salacgrīva	                                     2018.gada ___. __________

Salacgrīvas novada dome (turpmāk - Pasūtītājs), reģistrācijas Nr.90000059796, juridiskā adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, tās priekšsēdētāja Dagņa Strauberga personā, kurš darbojas pamatojoties uz Salacgrīvas novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

__________ (turpmāk – Uzņēmējs), reģistrācijas Nr. _________, juridiskā adrese: _____ ___________, tās ______________personā, kurš rīkojas uz ____ pamata, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi saukta Puse, pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes rīkotā iepirkuma

„Elektromontāžas darbu veikšana Salacgrīvas novada domē un tās struktūrvienībās” (Ident. Nr. SND 2018/16), noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums).

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs par samaksu, ar saviem materiāliem, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē apņemas veikt elektromontāžas darbus Salacgrīvas novada domē un tās struktūrvienībās (turpmāk – Pasūtījums), saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām (1.pielikums) un Uzņēmēja iesniegtā finanšu un tehniskā piedāvājuma iepirkumam nosacījumiem (2.pielikums), kas ir šī Līguma pielikumi un neatņemamas Līguma sastāvdaļas, kā arī atbilstoši Līgumam, un attiecīgajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Līgumā noteiktā Pasūtījuma izpildi.

  - Parakstot šo Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar objektiem un veicamajiem darbiem tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī darbu veikšanas vietu un tehnisko stāvokli, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Uzņēmējs apliecina, ka darbu tāmēs, ir iekļauti visi Uzņēmēja ar Pasūtījuma veikšanu saistītie izdevumi.

  - Parakstot šo Līgumu Uzņēmējs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas, apliecības un/vai sertifikāti, kā arī darbiniekiem ir visas nepieciešamās iemaņas un zināšanas, kas nepieciešamas pilnīgai paredzētā Pasūtījuma izpildei.

- DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  - Uzņēmējs atbild par atbilstošas kvalifikācijas personāla un sertificētu materiālu izmantošanu darbu laikā objektā.

  - Pasūtījums ir jāveic saskaņā ar Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus.

  - Uzņēmējs apņemas veikt Pasūtījumu Līgumā noteiktajā termiņā.

  - Uzņēmējs ir atbildīgs, lai Pasūtījuma izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, Pasūtītāja norādījumi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un tāmju dokumentāciju, kā arī jāievēro citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Pasūtījuma veikšanu, tajā skaitā darbu drošības tehnikas, darbu aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus.

  - Uzņēmējs Pasūtījumu veic, pamatojoties uz iepriekšēju Pasūtītāja rakstveida pieteikumu, turpmāk tekstā –Pieteikums. Katrā atsevišķā Pieteikumā Pasūtītājs norāda kārtējā reizē veicamā Pasūtījuma apjomu.

  - Pasūtītāja pārstāvis izdara Pieteikumu, izmantojot šādus Uzņēmēja sakaru līdzekļus: telefonu: ______, e-pasta adresi: ______. Pieteikums ir uzskatāms par izdarītu telefona sarunas vai e-pasta nosūtīšanas brīdī. Izdrukas par nosūtīto elektroniskā pasta sūtījumu, nepieciešamības gadījumā katrai no Pusēm var kalpot par pierādījumu par attiecīgās vēstules nosūtīšanu un, pamatojoties uz kuru, var tikt piemērotas soda sankcijas attiecībā pret Uzņēmēju par Līgumā noteikto termiņa neievērošanu, kā arī uzdevumu neizpildi.

  - Uzņēmējs Pasūtījumu izpilda saskaņā ar Līguma nosacījumiem. Pasūtījums sevī ietver visus Līgumā, tā pielikumā noteiktos darbus, t.sk., Pasūtījuma izpildes vadību un organizēšanu, Pasūtījuma izpildei nepieciešamos materiālus, materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Par Pasūtījuma izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam Līguma summu atbilstoši faktiski veiktajam Pasūtījuma apjomam pēc Pasūtījuma izpildes saskaņā ar abpusēji apstiprinātu darbu pieņemšanas nodošanas aktu un Uzņēmēja iesniegto rēķinu saskaņā ar finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) noteikto vienību izcenojumiem.

  - Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus par Pasūtījuma izpildi veic ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja Līgumā vai Uzņēmēja iesniegtajā rēķinā, kura apmaksa tiek veikta atbilstoši Līgumam, norādīto Uzņēmēja bankas kontu.

  - Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veikts Pasūtījums netiek pieņemts un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo darbu pieņemšanai.

- PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

  - Pasūtītājs apņemas:

    - nodrošināt Uzņēmēju ar tā rīcībā esošo, Pasūtījuma veikšanai nepieciešamo dokumentāciju;

    - pieņemt Uzņēmēja kvalitatīvi izpildīto Pasūtījumu saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - samaksāt par izpildīto Pasūtījumu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī veikt Pasūtījuma un to izpildes pārbaudi, pārbaudot tā atbilstību Līgumam un tā pielikumiem, kā arī normatīvo aktu, kas reglamentē Līgumā noteiktā Pasūtījuma izpildi, prasībām. Šajā Līguma punktā noteiktās pārbaudes var veikt pats Pasūtītājs, kā arī Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt jebkuras personas šajā Līguma punktā noteikto pārbaužu veikšanai.

  - Gadījumā, ja Uzņēmējs nespēj Pasūtījumu vai tā daļu veikt šajā Līgumā minētajā termiņā vai arī kavē savas vainas dēļ Pasūtījuma vai tā daļas izpildi vairāk par 2 (divām) kalendārajām dienām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt papildus darbaspēku attiecīgajā Pasūtījuma vai tā daļas izpildei vai arī šos darbus nodot citiem uzņēmējiem.

  - Pasūtītājam ir tiesības apturēt Pasūtījuma vai tā daļas izpildi, ja Uzņēmējs vai tā personāls neievēro attiecīgā objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz Pasūtījuma izpildi attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma nosacījumus. Pasūtījuma izpildi Uzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Uzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Pasūtījuma izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu darbu apturēšanu.

- UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI

  - Pirms Pasūtījuma izpildes uzsākšanas objektā Pasūtītājam ir jāiepazīstas ar attiecīgā objekta izvietojumu, ar objektā jau esošajām būvēm un konstrukcijām, to pašreizējo stāvokli, kā arī ar esošo inženiertīklu izvietojumu. Visi ar to saistītie iebildumi ir jādara zināmi rakstiskā veidā Pasūtītājam pirms darbu uzsākšanas.

  - Uzņēmējs apņemas:

    - Pasūtījumu veikt saskaņā ar Līguma un tā pielikuma nosacījumiem, citiem normatīviem aktiem un atbilstoši tehniskajā dokumentācijā norādītajām funkcionālajām prasībām;

    - Pasūtījuma veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības nosacījumus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Pasūtījuma izpildi objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām;

    - nodrošināt objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Pasūtījuma izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

    - nodrošināt  Pasūtījuma izpildi ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc Pasūtītāja Pieteikuma par Pasūtījuma veikšanas nepieciešamību saņemšanas brīža;

    - nomainītajām ierīcēm un tehnikas detaļām garantijas un ekspluatācijas termiņus dot atbilstoši ražotāju dotajiem standartiem. Uzņēmējam jāinformē Pasūtītājs par iekārtu vai nomaināmo detaļu garantijas un ekspluatācijas termiņiem;

    - līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam iesniegt Pasūtītājam Pasūtījuma izpildes nodošanas–pieņemšanas aktus par iepriekšējā mēnesī kvalitatīviem un termiņā izpildītiem darbiem, atbilstoši Līgumam un tā pielikumiem;

    - veicot Pasūtījumu, izmantot speciāli šim nolūkam apmācītu un kvalificētu personālu, specializētus transporta un tehniskos līdzekļus, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

    - Pasūtījuma izpildē izmantot tikai to tehniku, materiālus, izstrādājumus un iekārtas, kuru kvalitāte atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem un tehnisko noteikumu prasībām;

    - par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem un ar savu darbaspēku veikt visus darbus, kas saistīti ar Pasūtījuma izpildes sagatavošanu un ir nepieciešami savlaicīgai un kvalitatīvai Pasūtījuma izpildei;

    - patstāvīgi nodrošināt visu Pasūtījuma veikšanai nepieciešamo atļauju saņemšanu, kā arī saskaņot darbus ar citām atbildīgām institūcijām;

    - ievērot visus Pasūtītāja iebildumus un aizrādījumus Pasūtījuma izpildē, likvidēt visus norādītos trūkumus, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;

    - pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par izpildāmo darbu gaitu, ko paredz šis Līgums.

  - Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Uzņēmēja vainas dēļ Pasūtījuma izpildes laikā.

  - Visos gadījumos, ja darba gaitā vai pieņemot izpildīto Pasūtījumu, Pasūtītājs konstatē nekvalitatīvi veiktu Pasūtījumu vai tā daļu, Uzņēmējs to nekavējoties novērš par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem un ar savu darbaspēku.

- LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

  - Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā, un Līgumā paredzētie darbi Uzņēmējam jāveic no 201_.gada _. ____ līdz 20__.gada ___.maijam, ievērojot nosacījumu, ka kopējā Līguma summa nedrīkst pārsniegt EUR 41999.

- PASŪTĪJUMA NODOŠANA – PIEŅEMŠANA

  - Pasūtījums tiek nodots ar Pasūtījuma pieņemšanas-nodošanas aktu.

  - Pēc Pasūtījuma izpildes Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Pasūtījuma pieņemšanas - nodošanas aktu 2 (divos eksemplāros), kurā uzrāda veiktā Pasūtījuma apjomu un izmaksas. Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtījuma pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas jānosūta Uzņēmējam parakstīts akts vai akts ar motivētām iebildēm pieņemt Pasūtījumu vai atsevišķus darba posmus.

  - Ja izpildītā Pasūtījuma pieņemšanas nodošanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti darbu, defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem vai tehniskās specifikācijas, Pasūtījuma pieņemšana pārtraucama un tiek sastādīts divpusējs akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie defekti, kā arī tiek noteikti termiņi, kuros Uzņēmējam ir jānovērš minētie trūkumi. Pasūtījuma pieņemšanas – nodošanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un Uzņēmēja pilnvarotie pārstāvji.

  - Uzņēmējam jānovērš aktā minētie defekti uz sava rēķina Pasūtītāja norādītajā termiņā. Aktā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

- GARANTIJAS

  - Garantijas laiks Pasūtījumā izmantotajiem materiāliem un Uzņēmēja veiktajiem darbiem Pasūtījuma izpildē ir 24 mēneši no Pasūtījuma pieņemšanas – nodošanas aktu abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Uzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, apņemas uz sava rēķina 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību.

  - Pirms defektu novēršanas Puses sastāda defektu novēršanas aktu, norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Pasūtījuma izpildē. Gadījumā, ja Uzņēmējs Līguma 8.2.punktā noteiktajā termiņā nenovērš trūkumus un defektus vai atsakās parakstīt Pasūtītāja sastādīto defektu novēršanas aktu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Uzņēmējam. Sastādīto defektu novēršanas aktu Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam personiski vai arī nosūta pa pastu kā vienkāršu pasta sūtījumu uz Uzņēmēja juridisko adresi.

  - Gadījumā, ja Uzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus Līguma 8.2.punktā noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 3 (trīs) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Uzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas no Pasūtītāja, pretējā gadījumā Uzņēmējs papildus ar defektu novēršanu saistītajiem izdevumiem maksā Pasūtītājam arī līgumsodu 2 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu.

  - Uzņēmēja garantija neattiecas uz defektiem un bojājumiem, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai, veicot darbības, kas pasliktina Pasūtījuma stāvokli.

- APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA DARBS

  - Pasūtījuma veikšanai Uzņēmējs drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus atbilstoši iepirkuma procedūras piedāvājumā un Pasūtītājam iesniegtajam sarakstam (Līguma __. pielikums).

  - Apakšuzņēmēju, par kuriem Uzņēmējs informējis Pasūtītāju un kurus Uzņēmējs plāno piesaistīt Pasūtījuma izpildē, kā arī apakšuzņēmēju,  uz kuru iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nomaiņa drīkst notikt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Līguma __.pielikums norādīto apakšuzņēmēju nomaiņa un jaunu apakšuzņēmēju piesaistes kārtība veicama atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem.

  - Līguma izpildes laikā Uzņēmējam ir pienākums rakstveidā paziņot Pasūtītājam par jebkurām Līguma __.pielikumā minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildināt apakšuzņēmēju sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Pasūtījuma veikšanā.

  - Uzņēmējs ir pilnībā materiāli un juridiski atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu Pasūtījuma izpildē.

  - Pasūtītājs nepiekrīt veikt piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - Uzņēmēja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst tām iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Uzņēmēja apakšuzņēmējiem;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās Līguma summas, atbilst iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

    - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Uzņēmēja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pasūtītājs nepiekrīt veikt jauna apakšuzņēmēja piesaistei, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - Uzņēmēja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst tām iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Uzņēmēja apakšuzņēmējiem;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs, ja tā sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās Līguma vērtības, atbilst iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

    - jauna apakšuzņēmēja piesaistes rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Uzņēmēja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Uzņēmējam apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

  - Līguma izpildei Uzņēmējs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu. Uzņēmējs ir atbildīgs par piesaistītā personāla veiktā darba atbilstību Līguma prasībām.

  - Uzņēmējs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas veikt personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, nomaiņu un papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.  Pasūtītājs nepiekrīt veikt personāla nomaiņu vai papildus personāla iesaistīšanu, ja Uzņēmēja piedāvātais personāls neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Uzņēmēja personālu. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Uzņēmējam personāla nomaiņu vai papildus personāla iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem.

  - Ja Uzņēmējs savas vainas dēļ kavē šī Līguma 5.2.5. punktā minēto termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Uzņēmējam līgumsodu par līgumsaistību neizpildi EUR 50 (piecdesmit euro) apmērā.

  - Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 3.2. punktā noteikto maksājumu, tad viņš maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no apmaksājamās Līguma summas.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma nosacījumiem vai  vienpusēji atsakās no Līguma izpildes, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma saistību neizpildi EUR 1000 (viens tūkstotis euro) apmērā.

  - Ja Uzņēmējs nenovērš ar aktu fiksētos trūkumus aktā norādītajā termiņā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Uzņēmējam līgumsodu EUR 50 (piecdesmit euro) par Līguma saistību neizpildi.

  - Par katru Pasūtījuma vai Pasūtījuma darba daļas neizpildi vai nekvalitatīvu izpildi,  par kuru ir sastādīts akts, saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Uzņēmējam līgumsodu EUR 50 (piecdesmit euro) par Līguma saistību neizpildi.

  - Ja Uzņēmējs vispār nenovērš aktā konstatētos trūkumus, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu un Uzņēmējam ir pienākums samaksāt Līgumā noteikto līgumsodu par Līguma saistību neizpildi un Pasūtītājam radušos zaudējumus.

  - Ja Uzņēmējs neiesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas aktu Līguma 5.2.7.punktā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Uzņēmējam līgumsodu                   EUR 100 (viens simts euro) par Līguma saistību neizpildi.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs no Uzņēmējam izmaksājamās summas ieturēt aprēķināto līgumsodu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes, izņemot Līguma 10.4. un 10.7.punktā noteiktajā gadījumā.

- NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

- LĪGUMA GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA UN  IZBEIGŠANA

  - Līgumu var papildināt, grozīt, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties, kā arī vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Grozījumi Līgumā tiek veikti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta nosacījumiem, noformējot tos rakstiski. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Pusēm rakstveidā jāinformē vienai otru, ja konstatē, ka:

    - starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;

    - Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

    - Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni.

  - Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, kā arī vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem :

    - Uzņēmējs neievēro Līgumā noteikto darbu izpildes termiņu;

    - Uzņēmējs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus;

    - ir uzsākta Uzņēmēja likvidācija vai arī Uzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu vai apturēta Uzņēmēja saimnieciskā darbība.

  - Šī Līguma 12.5.punktā minētā Līguma pirmstermiņa izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un/vai līgumsodu.

  - Uzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt vai izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas.

- STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

  - Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesīgā persona, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

  - Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei vai Līguma laušanai saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

  - Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Uzņēmēja.

  - Līguma visi pielikumi, kā arī visi Līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.

  - Visi šajā Līgumā minētie paziņojumi un cita veida korespondence iesniedzama otrai Pusei personiski pret parakstu vai nosūtāma vēstulē kā vienkāršu pasta sūtījumu uz Puses juridisko adresi.

  - Uzskatāms, ka Puse ir saņēmusi attiecīgo paziņojumu ne vēlāk kā 8 (astotajā) dienā pēc tā nosūtīšanas dienas, ja paziņojums tiek sūtīts pa pastu.

- KONTAKTPERSONAS

  - Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses: _____,

  - Kontaktpersonas no Uzņēmēja puses: ______, tālrunis:

- LĪGUMA PIELIKUMI:

  - Tehniskā specifikācija;

  - Finanšu piedāvājums;

  - Tehniskais piedāvājums.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| Pasūtītājs: Salacgrīvas novada dome Reģ. Nr. 90000059796 Juridiskā adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033 Banka AS SEB banka kods UNLALV2X konts LV71UNLA0013013130848 _____________________/ D. Straubergs/ Z.v. | Uzņēmējs: ___________________/ / |
| --- | --- |