**APSTIPRINĀTS**

Salacgrīvas novada

 iepirkuma komisijas

2018.gada 9.marta sēdē

protokols Nr.7

**Atklāta konkursa**

**„Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā”,**

**ident. Nr. SND 2018/7**

**NOLIKUMS**

Salacgrīva, 2018**1. Vispārīgā informācija**

* 1. **Iepirkuma identifikācijas numurs**

SND 2018/7

* 1. **Pasūtītājs**

Salacgrīvas novada dome

Pasūtītāja rekvizīti:

Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033

Reģ.Nr.90000059796

Tālr.: +371 64071773

Fakss: +371 64071993

e-pasta adrese dome@salacgriva.lv

Kontaktpersona:

Jānis Auziņš, Salacgrīvas novada domes enerģētiķis, tālr. 26552180, e-pasts janis.auzins@salacgriva.lv

* 1. **Piegādātājs**

Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā tirgū veikt iepirkuma priekšmetam atbilstošus pakalpojumus.

* 1. **Pretendents**

Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu atklātā konkursā.

* 1. **Iepirkuma procedūras veids**

Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss.

* 1. **Informācijas apmaiņa**
		1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un/vai Pasūtītāja iepirkumu komisiju un piegādātājiem un/vai pretendentiem notiek rakstveidā, pa pastu, faksu, e-pastu vai iesniedzama personīgi.
		2. Ja piegādātājs ir laikus rakstiski pieprasījis papildu informāciju par atklāta konkursa nolikumu, Pasūtītāja iepirkumu komisija to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

* 1. **Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība**
		1. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 6.aprīlim plkst. 11:00, Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, LV-4033, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.
		2. Piedāvājumi tiks atvērti piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Salacgrīvas novada domē 106.kabinetā Smilšu ielā 9, Salacgrīvā 2018.gada 6.aprīlī plkst.11:00.
		3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

* 1. **Piedāvājuma noformēšana**
		1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
			1. pasūtītāja nosaukums un adrese;
			2. pretendenta nosaukums un adrese;
			3. atzīme ”Piedāvājums konkursam „Ielu apgaismojuma apkalpošana Salacgrīvas novadā”, identifikācijas Nr. SND 2018/7. Neatvērt līdz 2018.gada 6.aprīlim plkst.11:00”.
		2. Piedāvājums sastāv no trīs daļām:
			1. pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai konkursā;
			2. pretendenta finanšu piedāvājuma;
			3. pretendenta tehniskā piedāvājuma.
		3. Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai konkursā ir cauršūti tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietoti 1.8.1.punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.
		4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
		5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.
		6. Ja piedāvājumā kāds dokuments vai tehniskā dokumentācija ir svešvalodā, tam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts tulkojums latviešu valodā.
		7. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu tiesīga parakstīt persona, kurai ir paraksta tiesības. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumu paraksta visas fiziskās personas vai juridisko personu pārstāvoša paraksta tiesīga persona, kura ietilpst personu apvienībā.
		8. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas atklātā konkursā pārstāv attiecīgo personu apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu, informāciju par pilnvaroto personu, kas pārstāv attiecīgo personu apvienību, un informāciju par to, kādu daļu no iepirkuma priekšmeta realizēs katrs no dalībniekiem.
		9. Piedāvājumā iekļauto dokumentu atvasinājumu (kopiju) un tulkojumu pareizību, pretendents var apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
		10. Iesniegtie konkursa piedāvājumi pēc piedāvājuma atvēršanas ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

* 1. **Iepirkuma priekšmeta apraksts**
		1. Iepirkuma priekšmets – ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums). Līguma izpildes laikā atbilstoši pašvaldības attīstības izmaiņām vai izmaiņām pašvaldības finanšu budžetā, darbu apjoms var tikt precizēts un mainīts, ievērojot Publiskā iepirkuma likuma nosacījumus.
		2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās:
			1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā;
			2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – materiālu piegāde ielu apgaismojuma ekspluatācijai un apkalpošanai.
		3. CPV kods – 50232100-1 – *ielu apgaismojuma tehniskās apkopes pakalpojumi*, papildus CPV kods – 31000000-6 - *elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums*.
		4. Pretendents piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām.
		5. Pretendentam nav tiesību iesniegt piedāvājuma variantus.
	2. **Līguma izpildes vieta –** Salacgrīvas novada teritorija.
	3. **Līguma izpildes laiks**

36 mēneši no līguma noslēgšanas

* 1. **Maksājumu kārtība**

Maksājumu kārtība noteikta iepirkumu līguma projektā (8.pielikums)

1. **Prasības pretendentiem**
	1. Dalība iepirkuma procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienībai (piegādātāju apvienība, personālsabiedrība) jebkurā to kombinācijā neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas.
	2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 42. pantā pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem. Publisko iepirkumu likuma 42. pantā pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma vērtības un uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 42. panta trešo daļu.
	3. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

## **Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām**

* + 1. Pretendents pēdējo trīs gadu laikā (2015.-2017.) veicis ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošanu vismaz 1 (viena) līguma izpildē, kura līguma summa nav mazāka par 40000 EUR.
		2. Pretendents pēdējo trīs gadu laikā (2015.-2017.) veicis hibrīda saules-vēja ielu apgaismojuma sistēmu apkalpošanas darbus un remontdarbus.
		3. Pretendentam jānodrošina pakalpojuma sniegšana maksimāli īsā laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža, nepārsniedzot tehniskajā specifikācijā norādītos laikus.
		4. Pretendentam Darbu izpildē jānodrošina vismaz 1 (viens) speciālists, kuram ir sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā ar apakš jomām – gaisvadu elektropārvades līnijas līdz 1kV, kabeļu elektropārvades līnijas līdz 1 kV un zibens aizsardzība un pārspriegumaizsardzība līdz 1 kV.
		5. Pretendentam īpašumā, tiesiskajā valdījumā, patapinājumā vai nomā jābūt:
			1. Mobilajam personāla pacēlājam, kura maksimālais darba augstums ir vismaz 13 m;
			2. Kabeļu uzrādītājam – meklētājam ar ģeneratoru.
		6. Izmantotajam mobilajam personāla pacēlājam ir jābūt nokārtotām visām tehniskajām pārbaudēm.
		7. Pretendentam ir spēkā esoša Civiltiesiskās atbildības Apdrošināšanas polise.
		8. Nolikuma 3.4.1.-3.4.6. punktā noteiktās prasības attiecas uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, ja pretendents balstās uz šo personu spējām.
		9. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumu, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
		10. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 3.punktā norādītajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

# Iesniedzamie dokumenti

* 1. **Pretendentu atlases dokumenti**
		1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona, to sagatavo atbilstoši nolikuma 2.pielikumam.
		2. Nolikuma 3.3.punktā minētās prasības apliecināšanai, ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā. Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu atbilstību, iepirkumu komisija pārbaudīs publiski pieejamā datubāzē [www.ur.gov.lv](http://www.ur.gov.lv)
		3. Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 3.4.1., 3.4.2.punkta prasībām, jāiesniedz:
			1. Pieredzes apliecinājums, saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu.
			2. Vismaz 1 (viena) pozitīva atsauksme, kurā norādīts paveikto darbu apjoms euro, laika periods, pasūtītājs un pasūtītāja kontaktpersona, kura pilnvarota apstiprināt atsauksmē minēto informāciju, tālruņa Nr.
		4. Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 3.4.4.punkta prasībām, jāiesniedz speciālistu saraksts, saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu, pievienojot piedāvātā speciālista apliecību un sertifikātu kopijas un speciālista apliecinājumu, saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu.
		5. Pretendenta rīcībā esošā nolikuma 3.4.5.punktā minētā tehnikas aprīkojuma saraksts, pievienojot apliecinājumu par nolikuma 3.4.6.punktā minētajām tehniskajām pārbaudēm.
		6. Pretendentam izsniegtas spēkā esošas Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.
		7. Ja pakalpojuma sniegšanā plānots piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir 10 procenti vai vairāk no kopējās iepirkuma līguma vērtības, tad pretendentam papildus jāiesniedz:
			1. Katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojuma apjomu, saskaņā ar 6.pielikumu;
			2. Rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī par apakšuzņēmēja gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu apjomu.
		8. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments:
			1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru dalībnieku.
			2. Pretendents var iesniegt pasūtītājam Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
			3. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam un tā pieejama [*https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv#*](https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv)
	2. **Finanšu piedāvājums**
		1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (7.pielikums).
		2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.
		3. Cenā iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu, detalizēti izvērtējot un ietverot visus riskus.
	3. **Tehniskais piedāvājums**
		1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar šī konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktajām prasībām.

# Piedāvājumu izvēles kritērijs un lēmuma pieņemšana

* 1. **Piedāvājuma izvēles kritēriji**
		1. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.
		2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa katrā iepirkuma daļā.
		3. Komisija ņemot vērā vērtēšanas rezultātus un pasūtītāja budžeta finanšu iespējas, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu.

# Iepirkuma līgums

* 1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (8.pielikums).
	2. Pirms iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendentam jāiesniedz pasūtītājam sarakstu ar pakalpojuma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem, kurus Pretendents norādījis piedāvājumā, norādot apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā jānorāda arī Pretendenta apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

# Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

* 1. **Iepirkuma komisijas tiesības**
		1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
		2. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 1.8.punktā minētajām prasībām.
		3. Pārbaudīt, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiek konstatētas, tad tās tiek izlabotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā veiktos labojumus.
		4. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
		5. Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
		6. Pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja iepirkumam iesniegtie piedāvājumi neatbildīs nolikuma 3.punkta prasībām vai gadījumā, ja tam ir objektīvs pamatojums.
	2. **Iepirkuma komisijas pienākumi**
		1. Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.
		2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
		3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.
		4. Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā, pārbaudīt Latvijā reģistrēta pretendenta, kuram atbilstoši nolikumā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstību Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 6. un 7.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem. Izslēgšanas nosacījumu pārbaudi veikt arī personālsabiedrības biedram, pretendenta norādītam apakšuzņēmējam, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska būvdarbu līguma vērtības un pretendenta norādītai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās.
		5. Ārvalstīs reģistrēto pretendentu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas prasībām, pārbauda pieprasot iesniegt attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Izziņas jāiesniedz 10 darbadienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas.
		6. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# Pretendenta tiesības un pienākumi

* 1. **Pretendenta tiesības**
		1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.
		2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
		3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
		4. Ārvalstīs reģistrēts pretendents, vai pretendents, kura valdes vai padomes loceklis ir reģistrēts vai pastāvīgi dzīvo ārvalstīs, kopā ar piedāvājumu var iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas gadījumi.
		5. Piedalīties piedāvājumuatvēršanas sanāksmē.
	2. **Pretendenta pienākumi**
		1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
		2. Sniegt patiesu informāciju.
		3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
		4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu

# Pielikumi

1.pielikums – Tehniskā specifikācija

2.pielikums – Pieteikums dalībai konkursā

3.pielikums – Pretendenta pieredzes apraksts

4.pielikums – Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts

5.pielikums – Speciālista apliecinājums

6.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts

7.pielikums – Finanšu piedāvājums

8.pielikums – Līguma projekts

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs D.Straubergs

*Atklāta konkursa „Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā”, id.Nr.SND 2018/ nolikuma*

1.pielikums

**Tehniskā specifikācija**

**„Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā”,**

**identifikācijas Nr.SND 2018/7**

Veicamo darbu apraksts:

1. Esošo un no jauna ekspluatācijā nodoto un nododamo apgaismes tīklu uzturēšana tehniskā kārtībā, atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8. oktobra noteikumiem Nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”:
	1. Gaismekļu un balstu remonts ar tiem nepieciešamo rezerves daļu, spuldžu vai visa gaismekļa nomaiņu.
	2. Tehniskās apkopes un remonts sadalēs un to komutāciju aparātos (iekārtās) ar nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu.
	3. Apakšzemes kabeļu līniju un gaisa vadu līniju pašreizējos ekspluatācijas remonts, defektu un bojājumu operatīva novēršana.
	4. Atļauju saskaņošana rakšanas darbiem ielu apgaismes kabeļu aizsardzības zonā un citu inženiertīklu aizsardzības zonā.
	5. Izdegušo spuldžu, bojāto (nederīgo) gaismekļu, apgaismojuma līniju elementu, iekārtu un pārējo materiālu (veco betona balstu, koka balstu utt.) utilizācija.
	6. Ielu apgaismojuma režīmu kontrole vietnē http://c4.teliko.com/login/. Nodrošināt apgaismojuma režīmu pielāgošanu visā novadā atbilstoši dabiskā apgaismojuma izmaiņām (gan krēslas slēdži, gan http://c4.teliko.com/login/ sistēmas režīmu administrēšana).
	7. Mehānisku bojājumu (autoavāriju un citu veidu balstu bojājumu rezultātā) atjaunošana notiek pēc atsevišķi saskaņotas tāmes un akta par izpildītiem darbiem.
	8. Visi plānotie ielu apgaismojuma remontdarbi, izņemot avārijas novēršanas remontdarbus, tiek veikti iepriekš saskaņojot tāmi ar Salacgrīvas novada domes enerģētiķi.
	9. Jānodrošina simtprocentīga (100%) Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma gaismekļu darbība.
2. Jānodrošina avārijas remontdarbi apgaismojuma līnijās Salacgrīvas novadā:
	1. Salacgrīvas pilsētas centrā – 60 minūšu laikā no bojājumu atklāšanas brīža (pilsētas centrā ietilpst – Rīgas, Jūras, Vidzemes, Smilšu, Sila, Viļņu, Pērnavas, Baznīcas, Ostas un Skolas iela, tilts pār Salacu, Krasta, Valmieras un Transporta iela).
	2. Ainažu pilsētas centrā – 90 minūšu laikā no bojājumu atklāšanas brīža (pilsētas centrā ietilpst – Valdemāra, Brīvības un Kr.Barona iela).
	3. Liepupes ciema centrā – 3 (trīs) stundu laikā no bojājumu atklāšanas brīža (ciema centrā ietilpst – Skolas iela).
	4. Korģenes ciema centrā – 3 (trīs) stundu laikā no bojājumu atklāšanas brīža.
	5. Tūjas ciema centrā – 3 (trīs) stundu laikā no bojājumu atklāšanas brīža (ciema centrā ietilpst – Liedaga iela).
	6. Svētciema ciema centrā – 3 (trīs) stundu laikā no bojājumu atklāšanas brīža (ciema centrā ietilpst – Dārza iela, Mazā Dārza iela).
	7. Pārējās apgaismojuma līniju daļās – 24 (divdesmit četru) stundu laikā no bojājumu atklāšanas dienas.
3. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām veikt ielu apgaismes ietaišu tehnisko dokumentāciju sagatavošanu un uzturēšanu:
	1. Veikt ielu apgaismojuma elektroietaišu tehnisko parametru pārbaudes un mērījumus (zemējumu un izolācijas pretestības mērījumi u.c.), saskaņā ar apstiprināto pārbaudes grafiku.
	2. Veikt regulāras ielu apgaismojuma elektroietaišu apskates.
	3. Katra mēneša pirmajā datumā nolasīt ielu apgaismojuma elektroenerģijas patēriņa skaitītāju rādījumus un tos ievadīt e-st.lv sistēmā.
	4. Ceļu, ielu, gājēju ietvju seguma atjaunošanas darbus veic darbus atbilstoši ‘’Ceļu specifikācijas 2017’’ apstiprinātas VAS ‘’Latvijas valsts ceļi’’ Tehniskajā komisijā 2016. gada 28.oktobrī.

*Atklāta konkursa „Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā”, id.Nr.SND 2018/7 nolikuma*

2.pielikums

**PIETEIKUMS DALĪBAI iepirkumā**

1. Iesniedzējs

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
|  | Reģistrācijas Nr.:Būvkomersanta reģ. Nr.Adrese:Bankas konts:Tālr.e-pasta adrese |

1. Kontaktpersona

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Adrese |  |
| Tālr./fax |  |
| e-pasta adrese |  |

1. Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, piedāvājam veikt ***ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošanu Salacgrīvas novadā* /** ***materiālu piegāde ielu apgaismojuma ekspluatācijai un apkalpošanai*** *(norāda attiecīgo iepirkuma priekšmeta daļu, par kuru iesniedz piedāvājumu*) saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem;
2. Piekrītam iepirkuma nolikuma noteikumiem un garantējam iepirkuma nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
3. Piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;
4. Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu;
5. Apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šī iepirkuma procedūras ietvaros;
6. Apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa;
7. Apliecinām, ka visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam
8. Informācija par to, vai piedāvājumu iesniegušā Pretendenta (personu grupas gadījumā – katra dalībnieka) uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam atbilstoši EK komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Persona***(norādīt nosaukumu un lomu (pretendents, personu apvienības dalībnieks), apakšuzņēmējs) iepirkumā)* | **Mazais uzņēmums** *ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro***(atbilst/neatbilst)** | **Vidējais uzņēmums** *ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro***(atbilst/neatbilst)** |
| **< >** | **< >** | **< >** |

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

Pilnvarotās personas paraksts:

*Atklāta konkursa „Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā”, id.Nr.SND 2018/7 nolikuma*

3.pielikums

**PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS**

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Apliecinām, ka mums ir pieredze tehniskajā specifikācijā norādīto darbu veikšanā iepriekšējo 3 gadu laikā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Līguma nosaukums, īss veicamo darbu apraksts** | **Līguma summa EUR bez PVN** | **Līguma izpildes laiks** | **Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tālruņa Nr.)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, uzvārds

Amata nosaukums

Paraksts

Datums

*Atklāta konkursa „Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā”, id.Nr.SND 2018/7 nolikuma*

4.pielikums

**PRETENDENTA PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAKSTS**

**Atklāts konkurss**

**Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā,**

 **ident.Nr.SND 2018/7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vārds un uzvārds | Sertifikāta izsniegšanas gads, numurs  | Speciālista statuss (speciālists ir vai nav pretendenta darbinieks)(ir; nav) |
|  |  |  |
|  |  |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

*Atklāta konkursa „Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā”, id.Nr.SND 2018/7 nolikuma*

5.pielikums

**Speciālista apliecinājums**

**Atklāts konkurss**

**Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā,**

 **ident.Nr.SND 2018/7**

Uzvārds:

Vārds:

Personas kods:

Sertifikāta Nr.

Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka piekrītu piedalīties Salacgrīvas novada domes organizētajā iepirkumā „Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā”, Identifikācijas Nr.SND 2018/7 un gadījumā, ja Pretendents „..................................” tiks atzīts par uzvarētāju un tiks noslēgts līgums, būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma parakstīšanas dienas.

2018.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (paraksts, atšifrējums)

*Atklāta konkursa „Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā”, id.Nr.SND 2018/7 nolikuma*

6.pielikums

**APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese,  | Apakšuzņēmējam nododamā pakalpojuma īss apraksts | Apakšuzņēmējam nododamā pakalpojuma apjoms EUR | Apakšuzņēmējam nododamā pakalpojuma apjoms % |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Atklāta konkursa „Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā”, id.Nr.SND 2018/7 nolikuma*

7.pielikums

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**„Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā”,**

**identifikācijas Nr.SND 2018/7**

* + - 1. **Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Plānotais apjoms** **12 mēnešiem** | **Piedāvātā cena bez PVN (EUR)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Sadales, automātika** |   |  |   |
| 1.1. | Esošas kabeļu sadales KS-4 ar drošinātājiem nomaiņa | gb. | 4 |   |
| 1.2. | Aizsardzības automāta nomaiņa (1F un 3F) | gb. | 40 |   |
| 1.3. | Slēdzenes EMKA nomaiņa. | gb. | 10 |   |
| 1.4. | Jauna elektromagnētiskā kontaktora uzstādīšana, nomaiņa | gb. | 3 |   |
| 1.5. | Kūstošā drošinātāja nomaiņa | gb. | 66 |   |
| 1.6. | Bezvadu vadības sistēma kontroliera C-BOX 7 uzstādīšana | gb. | 1 |   |
| 1.7. | DIN krēslas slēdža ar iznesamo devēju uzstādīšana | gb. | 2 |   |
| 1.8. | Kabeļu birkas uzlikšana | gb. | 10 |   |
| 2. | **Kabeļi** |   |  |   |
| 2.1. | Piekar kabeļa AMKA iekāršana starp esošiem balstiem (1x16mm2, 3x16mm2, 3x35mm2, 3x50mm2, 3x70mm2) | m | 60 |   |
| 2.2. | Tranšejas rakšana līdz 0.8m dziļumā un aizbēršana | m | 800 |   |
| 2.3. | Kabeļa AXMK ieguldīšana tranšejā (4x16mm2, 4x25 mm2, 4x35 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2) | m | 800 |   |
| 2.4. | ZS kabeļa līdz 70 mm2 ievēršana gofrētā caurulē | m | 800 |   |
| 2.5. | Kabeļa nomaiņa, uzstādīšana balstā līdz gaismas ķermenim | m | 600 |   |
| 2.6. | Kabeļa bojājumu vietas noteikšana | gb. | 36 |   |
| 2.7. | Kabeļa remonts (kabeļu mufe sausa kabelim) | gb. | 14 |   |
| 2.8. | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 50mm2 gala apdare | gb. | 30 |   |
| 2.9. | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 70 mm2 gala apdare | gb. | 10 |   |
| 2.10. | EPL digitālā uzmērīšana jaunbūvējamām kabeļu trasēm (no balsta līdz balstam). | posms | 20 |   |
| 2.11. | Ielu apgaismojuma kabeļu līniju izolācijas pretestības mērījumi | posms | 200 |  |
| 2.12.  | Kabeļa ieguldīšana ar caurduri | m | 200 |  |
| **3.** | **Gaismas avots** |   |  |   |
| 3.1. | Spuldzes nomaiņa 70W, 100W, 150W, 250W | gb. | 160 |   |
| 3.2. | LED gaismekļu LED diožu moduļa nomaiņa | gb | 10 |  |
| 3.3. | Gaismas ķermeņa nomaiņa, uzstādīšana | gb. | 70 |   |
| 3.4. | Gaismekļa palaišanas iekārtas nomaiņa vai remonts | gb. | 20 |   |
| **4.** | **Segumi** |   |  |   |
| 4.1. | Zemes virsmas seguma atjaunošana (zaļā zona) | m² | 500 |   |
| 4.2. | Zemes virsmas seguma atjaunošana (grants segums) | m3 | 150 |   |
| 4.3. | Zemes virsmas seguma atjaunošana (bruģis) | m² | 80 |   |
| 4.4. | Zemes virsmas seguma atjaunošana (ar karsto asfaltu) | m3 | 70 |   |
| 5. | **Transports** |   |  |   |
| 5.1. | Vieglo transporta izmaksas nokļūšanai līdz objektam | km | 2500 |   |
| 5.2. | Speciālo transporta izmaksas | h | 20 |   |
| 5.3. | Auto pacēlāja izmantošana | h | 20 |   |
| 5.4. | Tehnikas (iekārtas) noma (bliete, griezēji, perforators un t.l.) | h | 40 |   |
| 5.5. | Ekskavatoru noma līdz 3.5t | h | 100 |   |
| 5.6. | Ekskavatoru noma virs 3.5t | h | 20 |  |
| 6. | **Balsti** |   |  |   |
| 6.1. | Esoša apgaismojuma balsta (dzelzsbetona) demontāža un utilizācija | gb. | 20 |   |
| 6.2. | Esoša apgaismojuma balsta (metāla) demontāža un utilizācija | gb. | 5 |   |
| 6.3. | Jauna apgaismojuma balsta ar pamatni uzstādīšana (parka balsts līdz 6m.) | gb. | 6 |   |
| 6.4. | Jauna apgaismojuma balsta ar pamatni uzstādīšana (ielu balsts 6m.ar konsoli) | gb. | 6 |   |
| 6.5. | Jauna apgaismojuma balsta ar pamatni uzstādīšana (ielu balsts 8m.ar konsoli) | gb. | 6 |   |
| 6.6. | Jauna apgaismojuma balsta ar pamatni uzstādīšana (ielu balsts 10m.ar konsoli) | gb. | 6 |   |
| 6.7. | Apgaismojuma balsta taisnošana (esošs) metāla bez pamatnes | gb. | 30 |   |
| 6.8. | Apgaismojuma balsta taisnošana (esošs) metāla ar pamatni | gb. | 30 |   |
| 6.9. | Apgaismojuma balsta taisnošana (esošs) dzelzsbetona | gb. | 40 |   |
| 6.10. | Spaiļu bloka 4x50mm2 uzstādīšana balstā | gb. | 20 |   |
| 6.11. | Savienojošās uzmavas montāža | gb. | 20 |   |
| 6.12. | IP 65 Rozetes izvietošana uz apgaismojuma balsta | gb. | 30 |   |
| 6.13. | Esošo balstu jaunu ārējo aizsargvāku uzstādīšana, nomaiņa | gb. | 12 |  |
| 6.14. | Konsoles (cepures tipa) nomaiņa dzelzsbetona balstam | gb. | 3 |  |
| 6.15. | Jaunas konsoles montāža vai nomaiņa uz apgaismojuma balsta | gb. | 16 |  |
| 7. | **Hibrīda saules-vēja apgaismojuma sistēmas** |  |  |  |
| 7.1. | Vēja ģeneratora gultņu nomaiņa | gb. | 6 |  |
| 7.2. | Akumulatoru nomaiņa | gb | 3 |  |
| 7.3. | Akumulatoru uzlāde | gb. | 3 |  |
| 7.4. | MPPT vadības kontroliera uzstādījumu programmēšana | gb. | 3 |  |
| 8.  | **Citi darbi** |   |  |   |
| 8.1. | Esošo novada ielu apgaismojuma kabeļu tīklu uzmērīšana un dokumentācijas izstrāde uz topogrāfiskā plāna. Posms – kabeļu līnija starp ielu apgaismojuma balstiem, kabeļu sadalēm un citiem ielu apgaismojuma elementiem | posms | 30 |  |
| 8.2. | Esošo novada ielu apgaismojuma tīklu vienlīniju shēmas izstrāde | TP fīdera posms | 5 |   |
| 8.3. | Ielu apgaismojuma izslēgšana Salacgrīvas pilsētā un Ainažu pilsētā 31. decembra plkst. 23.59 (pirms salūta ) | kompl. | 2 |   |
| 8.4. | Dažādi neiekļautie darbi | Cilv./h | 300 |  |
| **1.daļas kopējā piedāvājuma summa 12 mēnešiem (bez PVN)** |  |
| **1.daļas kopējā piedāvājuma summa 36 mēnešiem (bez PVN)** |  |

* + - 1. **Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – materiālu piegāde ielu apgaismojuma ekspluatācijai un apkalpošanai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Materiālu nosaukums** | **Mērvienība** | **Plānotais apjoms** **12 mēnešiem** | **Piedāvātā cena bez PVN (EUR)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Spēka sadale** |  |  |  |
| 1.1. | Kabeļu sadale KS-4A ar MP-1 un drošinātājiem | kompl | 4 |  |
| 1.2. | 1F aizsardzības automāts līdz 6A | gb | 25 |  |
| 1.3. | 1F aizsardzības automāts 6A-25A | gb | 5 |  |
| 1.4. | 3F aizsardzības automāts 6A-32A | gb | 5 |  |
| 1.5. | 3F aizsardzības automāts 40A-63A | gb | 5 |  |
| 1.6. | Slēdzene EMKA | gb | 10 |  |
| 1.7. | Elektromagnētiskais palaidējs 11kW 26A (AC-3) 220..230V  | gb | 3 |  |
| 1.8. | Elektromagnētiskais palaidējs 18.5kW 38A (AC-3) 220..230V | gb | 3 |  |
| 1.9. | Elektromagnētiskais palaidējs 37kW 75A (AC-3) 220..230V  | gb | 3 |  |
| 1.10. | Kūstošais drošinātājs NH-2 16A | gb | 6 |  |
| 1.11. | Kūstošais drošinātājs NH-2 35A | gb | 42 |  |
| 1.12. | Kūstošais drošinātājs NH-2 50A | gb | 12 |  |
| 1.13 | Kūstošais drošinātājs NH-2 63A | gb | 6 |  |
| 1.14. | Spaiļu bloks 4x50mm² | gb |  20 |  |
| **2.** | **Kabeļi** |  |  |  |
| 2.1. | Kabelis CYKY 3x1,5 | m | 600 |  |
| 2.2. | Kabelis CYKY 3x2,5 | m | 40 |  |
| 2.3. | Kabelis CYKY 5x4 | m | 40 |  |
| 2.4. | Kabelis CYKY 5x6 | m | 40 |  |
| 2.5. | Kabelis CYKY 5x10 | m | 40 |  |
| 2.6. | Kabelis AXMK 4x16 | m | 100 |  |
| 2.7. | Kabelis AXMK 4x25 | m | 100 |  |
| 2.8. | Kabelis AXMK 4x35 | m | 500 |  |
| 2.9. | Kabelis AXMK 4x50 | m | 100 |  |
| 2.10. | Piekarkabelis AMKA 1x16+25mm² 0.6/1kV  | m | 60 |  |
| 2.11. | Piekarkabelis AMKA 3x16+25mm² 0.6/1kV  | m | 60 |  |
| **3.** | **Kabeļu apdare** |  |  |  |
| 3.1. | Gofrēta dubultsienu caurule D=40mm 450N | m | 200 |  |
| 3.2. | Gofrēta dubultsienu caurule D=50mm 750N | m | 500 |  |
| 3.3. | Gofrēta dubultsienu caurule D=75mm 750N | m | 100 |  |
| 3.4. | Gludsienu caurule caurdurei D=75mm 1250N | m | 100 |  |
| 3.5. | Kabeļgalu apdare SEH4 no 50mm² līdz 70mm2 (t.s. kabeļu cimds un kurpes vienam kabelim) | kompl | 10 |  |
| 3.6. | Kabeļgalu apdare SEH4 līdz 35mm2 (t.s. kabeļu cimds un kurpes vienam kabelim) | kompl | 30 |  |
| 3.7. | Kabeļu mufe sausam kabelim no 50mm² līdz 70mm² | kompl | 2 |  |
| 3.8. | Kabeļu mufe sausam kabelim līdz 35mm² | kompl | 12 |  |
| **4.** | **Automātika, palaidēji** |  |  |  |
| 4.1. | Modulis C-BOX 7  | gb | 1 |  |
| 4.2. | DIN krēslas slēdzis ar iznesamo devēju | kompl | 2 |  |
| **5.** | **Gaismekļi, spuldzes un stabi** |  |  |  |
| 5.1. | Ielas dekoratīvais gaismeklis PHILIPS "Urbana" EPS300 70 W vai analogs | gb | 10 |  |
| 5.2. | Ielas gaismeklis Bosphorus C151 100W SON-T vai analogs | gb | 10 |  |
| 5.3. | Spuldze SON-T 70W 2100K | gb | 20 |  |
| 5.4. | Spuldze SON-T 100W 2100K | gb | 70 |  |
| 5.5. | Spuldze SON-T 150W 2100K | gb | 25 |  |
| 5.6. | Spuldze SON-T 250W 2100K | gb | 5 |  |
| 5.7. | Dzīvsudraba spuldze 250W E40 4000K HQL | gb | 40 |  |
| 5.8. | LED gaismeklis līdz 50W VIZULO Mini Martin vai analogs | gb | 2 |  |
| 5.9. | LED gaismeklis līdz 110W VIZULO Stork vai analogs | gb | 2 |  |
| 5.10. | LED gaismeklis līdz 40W VIZULO LILLY vai analogs | gb | 2 |  |
| 5.11. | Stabs parka P 5-6m cinkots | gb | 6 |  |
| 5.12. | Stabs ielas, konisks 6 m cinkots | gb | 6 |  |
| 5.13. | Stabs ielas, konisks 8m cinkots | gb | 6 |  |
| 5.14. | Pamats 6m, 8m, 10m augstiem stabiem | gb | 24 |  |
| 5.15. | Staba blīvgumija GB-RG 4-10m stabam | gb | 24 |  |
| 5.16. | L-veida cinkotā konsole ar skrūvēm H=1;1,5;2 L=1;1,5;2 | gb | 13 |  |
| 5.17. | 2xL-veida cinkotā konsole H=1;1,5;2 L=1;1,5;2 | gb | 3 |  |
| 5.18. | 3xL-veida cinkotā konsole H=1;1,5;2 L=1;1,5;2 | gb | 3 |  |
| 5.19. | Hibrīda kontrolieris MPPT (saule 200W + vējš 600W 24V)  | gb. | 3 |  |
| 5.20. | Baterija hibrīda sistēmai (saules - vēja sistēmai) (2x12V, 200Ah vai 24V, 100Ah) | gb. | 3 |  |
| 5.21. | Apgaismojuma balsta aizsargvāks | gb | 12 |  |
| 5.22. | IP 65 rozete | gb. | 30 |  |
| **2.daļas kopējā piedāvājuma summa 12 mēnešiem (bez PVN)** |  |
| **2.daļas kopējā piedāvājuma summa 36 mēnešiem (bez PVN)** |  |

*Atklāta konkursa „Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā”, id.Nr.SND 2018/ 7 nolikuma*

8.pielikums

 **PROJEKTS**

**LĪGUMS Nr.**

Salacgrīvā 2018.gada ­­­\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Salacgrīvas novada dome,** nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000059796, juridiskā adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, kuras vārdā, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Salacgrīvas novada pašvaldības nolikumu rīkojas tās priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, turpmāk tekstā – **Pasūtītājs,** no vienas puses, un

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Izpildītāja nosaukums), reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kuras vārdā saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (dokumenta nosaukums), rīkojas tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Izpildītāja pārstāvja amats, vārds, uzvārds), turpmāk tekstā - **Izpildītājs**, no otras puses, kopā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz atklāta konkursa „Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā” ident.Nr.SND 2018/7 rezultātiem, turpmāk tekstā – Iepirkums, un **Izpildītāja** iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:

1. **Līguma priekšmets**
	1. **Pasūtītājs** uzdod, un **Izpildītājs** apņemas saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu, Līguma un Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) nosacījumiem, **Izpildītāja** iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, turpmāk – Piedāvājums, un atbilstoši **Pasūtītāja** vajadzībām veikt ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošanu Salacgrīvas novadā, turpmāk tekstā – Darbi.
	2. **Izpildītājs** Darbu veic, pamatojoties uz iepriekšēju **Pasūtītāja** rakstveidapieteikumu, turpmāk tekstā –Pieteikums. Katrā atsevišķā Pieteikumā **Pasūtītājs** norāda kārtējā reizē veicamo Darbu apjomu.
	3. **Pasūtītāja** pārstāvis izdara Pieteikumu, izmantojot šādus **Izpildītāja** sakaru līdzekļus: telefonu: \_\_\_\_\_\_\_, e-pasta adresi: \_\_\_\_. Pieteikums ir uzskatāms par izdarītu e-pasta nosūtīšanas brīdī. Izdrukas par nosūtīto elektroniskā pasta sūtījumu ar nosūtīto Pieteikumu, nepieciešamības gadījumā katrai no Pusēm var kalpot par pierādījumu attiecīgās vēstules nosūtīšanai un, pamatojoties uz kuru, var tikt piemērotas soda sankcijas attiecībā pret **Izpildītāju** par Līgumā noteikto termiņa neievērošanu, kā arī uzdevumu neizpildi.
	4. **Izpildītājs** Darbus izpilda saskaņā ar Līguma nosacījumiem. Darbi sevī ietver visus Līgumā, tā pielikumā noteiktos Darbus, t.sk., Darbu izpildes vadību un organizēšanu, Darbu izpildei nepieciešamos materiālus, materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma.
	5. **Izpildītājs** veic visas darbības, kādas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu izpildi.
2. **Līguma termiņi**

Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā, un Līgumā paredzētie darbi **Izpildītājam** jāveic no 2018.gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_ līdz 201 .gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_ Līgumā noteiktajā kārtībā.

1. **Līguma summa un norēķinu kārtība**
	1. Par Darbu izpildi **Pasūtītājs** apņemas samaksāt **Izpildītājam** Līguma summu atbilstoši faktiski veiktajam Darbu apjomam pēc Darba izpildes saskaņā ar abpusēji apstiprinātu darbu pieņemšanas nodošanas aktu un **Izpildītāja** iesniegto rēķinu saskaņā ar tāmē (Līguma pielikums Nr. 2) noteikto vienību izcenojumiem.
	2. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Darbu pieņemšanai.
	3. Maksu par veiktajiem darbiem **Pasūtītājs** samaksā bankas pārskaitījuma veidā uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.
	4. **Izpildītājs** apliecina, ka Piedāvājumā iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai un kvalitatīvai Darbu veikšanai.
2. **Pasūtītāja tiesības un pienākumi**
	1. Gadījumā, ja **Izpildītājs** nespēj Darbus veikt šajā Līgumā minētajā termiņā vai arī kavē savas vainas dēļ Darbu izpildi vairāk par 2 (divām) kalendārajām dienām, tad **Pasūtītājs** ir tiesīgs piesaistīt papildus darbaspēku attiecīgajiem Darbiem vai arī šos Darbus nodot citiem uzņēmējiem.
	2. **Pasūtītājam** ir tiesības apturēt Darbus, ja **Izpildītājs** vai tā personāls neievēro attiecīgā objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz Darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma nosacījumus. Darbus **Izpildītājs** ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar **Pasūtītāju**, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. **Izpildītājam** nav tiesību uz Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Darbu apturēšanu.
3. **Izpildītāja tiesības un pienākumi**
	1. Pirms Darbu uzsākšanas objektā **Izpildītājam** ir jāiepazīstas ar attiecīgā objekta izvietojumu, ar objektā jau esošajām būvēm un konstrukcijām, to pašreizējo stāvokli, kā arī ar esošo inženiertīklu izvietojumu. Visi ar to saistītie iebildumi ir jādara zināmi rakstiskā veidā **Pasūtītājam** pirms Darbu uzsākšanas.
	2. **Izpildītājs** apņemas**:**
		1. nodrošināt Darbu izpildi, izņemot avārijas remontdarbus apgaismojuma līnijās, ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc **Pasūtītāja** Paziņojuma par Darbu veikšanas nepieciešamību saņemšanas brīža;
		2. nodrošināt avārijas remontdarbu izpildi apgaismojuma līnijā Tehniskajā specifikācijā noteiktajos termiņos;
		3. Darbus veikt saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
		4. nodrošināt tīrību un kārtību Darbu veikšanas teritorijā un visā **Izpildītāja** darbības zonā, kad tiek veikti Darbi;
		5. nodrošināt Darbu veikšanas teritoriju ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, ja tādi rodas **Izpildītāja** darbības rezultātā, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu;
		6. nomainītajām ierīcēm un tehnikas detaļām garantijas un ekspluatācijas termiņus dot atbilstoši ražotāju dotajiem standartiem. **Izpildītājam** jāinformē **Pasūtītājs** par iekārtu vai nomaināmo detaļu garantijas un ekspluatācijas termiņiem;
		7. līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam iesniegt **Pasūtītājam** Darbu izpildes nodošanas–pieņemšanas aktus par iepriekšējā mēnesī kvalitatīviem un termiņā izpildītiem Darbiem, atbilstoši Līgumam un tā pielikumam;
		8. veicot Darbus, izmantot speciāli šim nolūkam apmācītu un kvalificētu personālu, specializētus transporta un tehniskos līdzekļus, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
		9. Darbu izpildē izmantot tikai to tehniku, materiālus, izstrādājumus un iekārtas, kuru kvalitāte atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem un tehnisko noteikumu prasībām;
		10. par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem un ar savu darbaspēku veikt visus darbus, kas saistīti ar Darbu sagatavošanu un ir nepieciešami savlaicīgai un kvalitatīvai Darbu izpildei;
		11. patstāvīgi nodrošināt visu Darbu veikšanai nepieciešamo atļauju saņemšanu, kā arī saskaņot Darbus ar citām atbildīgām institūcijām;
		12. ievērot visus **Pasūtītāja** iebildumus un aizrādījumus Darbu izpildē, likvidēt visus norādītos trūkumus, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;
		13. pēc **Pasūtītāja** pieprasījuma sniegt atskaiti par izpildāmo darbu gaitu, ko paredz šis Līgums;
		14. veicot Darbus, ievērot Līgumu un tā pielikumus, darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē šādu Darbu veikšanu;
		15. pilnā apmērā materiāli atbildēt par nodarītajiem bojājumiem **Pasūtītāja** iekārtām, mehānismiem, materiāliem, kā arī interjeram Darba veikšanas vietā;
	3. Visos gadījumos, ja darba gaitā vai pieņemot paveiktos Darbus, **Pasūtītājs** konstatē nekvalitatīvi veiktus Darbus, **Izpildītājs** tos nekavējoties novērš par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem un ar savu darbaspēku.
	4. Ja pēc **Pasūtītāja** vai **Izpildītāja** iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt Darbus, kuri nav paredzēti Līgumā un tam pievienotajos pielikumos, tad pirms šo Darbu uzsākšanas Līdzēji rakstiski vienojas.
	5. Izpildītājs nav tiesīgs bez **Pasūtītāja** rakstiskas piekrišanas veikt tādus Darbus, kuri Līgumā un tā pielikumos nav uzdoti.
4. **Darbu pieņemšana – nodošana**
	1. Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītājs noformē un iesniedz **Pasūtītājam** izpildīto Darbu un apstiprināšanai Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, kurā uzrāda veiktā Darbu apjomu un izmaksas.
	2. **Pasūtītājs** 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī Līguma 6.1. punktā minētā Darbu pieņemšanas - nodošanas akta iesniegšanas pieņem Izpildītāja izpildītos Darbus, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu.
	3. Gadījumā, ja **Izpildītāja** kopējo izpildīto Darbu kvalitāte neatbilst šī Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikā spēkā esošiem standartiem, tad **Pasūtītājs** ir tiesīgs nepieņemt attiecīgos izpildītos Darbus kopumā, neparakstot izpildīto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, par ko **Pasūtītājs** sastāda un paraksta aktu, kur ir fiksēti konstatētie defekti un to novēršanas termiņi.
	4. Šajā Līgumā 6.3. punktā minēto defektu novēršanu **Pasūtītāja** norādītā termiņā **Izpildītājs** veic par saviem līdzekļiem.
5. **Riska pāreja**
	1. Izpildītājs uzņemas cilvēku traumu un Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ.
	2. Izpildītājs uzņemas Darbu izpildes zonas, Darbu materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no **Izpildītāja** uz **Pasūtītāju** pēc darbu pieņemšanas.
6. **Garantijas**
	1. Garantijas laiks Darbā izmantotajiem materiāliemun **Izpildītāja** veiktajiem Darbiem ir 24mēneši no Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu abpusējas parakstīšanas dienas.
	2. **Izpildītājs**, garantijas termiņā saņemot **Pasūtītāja** rakstisku paziņojumu, apņemas uz sava rēķina 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību.
	3. Pirms defektu novēršanas Līdzēji sastāda defektu novēršanas aktu, norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Darbos. Gadījumā, ja **Izpildītājs** Līguma 8.2.punktā noteiktajā termiņā nenovērš trūkumus un defektus vai atsakās parakstīt **Pasūtītāja** sastādīto defektu novēršanas aktu, **Pasūtītājs** ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs **Izpildītājam**. Sastādīto defektu novēršanas aktu **Pasūtītājs** iesniedz **Izpildītājam** personiski vai arī nosūta pa pastu kā vienkāršu pasta sūtījumu uz šajā Līgumā norādīto **Izpildītāja** adresi.
	4. Gadījumā, ja **Izpildītājs** nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus Līguma 8.2.punktā noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 3 (trīs) dienas, **Pasūtītājs** ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. **Izpildītājs** šādā gadījumā atlīdzina **Pasūtītājam** visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas no **Pasūtītāja.**
	5. **Izpildītāja** garantija neattiecas uz defektiem un bojājumiem, kas radušies **Pasūtītājam** vai trešajai personai, veicot darbības, kas pasliktina **Pasūtījuma** stāvokli.
7. **Apakšuzņēmēji un līguma izpildē iesaistītā personāls**
	1. Darba izpildē **Izpildītājs** drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus atbilstoši iepirkuma procedūras piedāvājumā un **Pasūtītājam** iesniegtajam sarakstam (Līguma \_\_. Pielikums).
	2. Apakšuzņēmēju, par kuriem **Izpildītājs** informējis **Pasūtītāju** un kurus **Izpildītājs** plāno piesaistīt Darba izpildē, kā arī apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām **Izpildītājs** balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nomaiņa drīkst notikt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Līguma \_\_.pielikumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņa un jaunu apakšuzņēmēju piesaistes kārtība veicama atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta noteikumiem.
	3. Līguma izpildes laikā **Izpildītājam** ir pienākums rakstveidā paziņot **Pasūtītājam** par jebkurām Līguma \_\_.pielikumā minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildināt apakšuzņēmēju sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojuma izpildē.
	4. **Izpildītājs** ir pilnībā materiāli un juridiski atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.
	5. Līguma izpildē **Izpildītāja** iesaistītā, iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa un jauna personāla piesaistes kārtība veicama atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem.
8. **Līguma izbeigšana**
	1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, kā arī vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.
	2. **Pasūtītājs**, nosūtot **Izpildītājam** rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem:
		1. **Izpildītājs** neievēro Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu un ja **Izpildītāja** nokavējums ir sasniedzis vismaz 2 (divas) dienas;
		2. **Izpildītājs** neievēro likumīgus **Pasūtītāja** norādījumus, kas saistīti ar Līguma izpildi, vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus;
		3. ir uzsākta **Izpildītāja** likvidācija vai reorganizācija, vai arī **Izpildītājs** ir atzīts par maksātnespējīgu, apturēta tā saimnieciskā darbība.
	3. **Izpildītājs**, nosūtot **Pasūtītājam** rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt vai izbeigt Līgumu, ja **Pasūtītājs** Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un **Pasūtītāja** nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas.
	4. Līguma 10.2., 10.3. punktā minētais paziņojums tiek iesniegts otrai pusei personiski vai nosūtīts pa pastu kā vienkāršu pasta sūtījumu uz Līdzēja juridisko adresi.
	5. Uzskatāms, ka pa pastu nosūtītais paziņojums ir par paziņots otrai pusei astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.
	6. Izbeidzot Līgumu 10.sadaļā noteiktajos gadījumos, Līdzēji sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski kvalitatīvi izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Līdzēji ņem vērā izpildīto Darbu kvalitāti. **Pasūtītājs** samaksā **Izpildītājam** par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam. Gadījumā, ja **Izpildītājs** atsakās parakstīt **Pasūtītāja** sastādīto aktu par faktiski izpildīto darbu apjomu un to vērtību, **Pasūtītājs** ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs **Izpildītājam**.
	7. Izdarot samaksu, **Pasūtītājs** ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.
9. **Pušu atbildība**
	1. Ja **Izpildītājs** savas vainas dēļ kavē šī Līguma 5.2.1.punktā un/vai 5.2.2.minēto termiņu, **Izpildītājs** maksā **Pasūtītājam** līgumsodu EUR 100 (viens simts *euro*) par katru konstatēto gadījumu. Līgumsods neatbrīvo **Izpildītāju** no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.
	2. Ja **Pasūtītājs** savas vainas dēļ kavē šī Līgumā minēto apmaksas termiņu, **Pasūtītājs** maksā **Izpildītājam** līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) no aizkavētās maksājamās Līguma summas par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no aizkavētās maksājuma summas.
	3. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc šī Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru Līdzēji nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi nepārvaramas varas apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.
10. **Vispārējie noteikumi**
	1. Līguma un tā pielikumu grozījumi un papildinājumi, kurus noformē vienošanās veidā, pēc Pušu parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
	2. Jebkuri strīdi un nesaskaņas, kas Pušu starpā var rasties šī Līguma izpildes rezultātā, Līdzēji centīsies atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, ja vienošanās netiks panākta, tad attiecīgo strīdu, kas izriet no šī Līguma, skar to vai tā pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Līdzēji atrisinās Latvijas Republikas tiesā, saskaņa ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
	3. Šis Līgums ir saistošs attiecīgajiem Līdzēju saistību un tiesību pārņēmējiem.
	4. Šis Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 4(četrām) lapām un pielikumiem – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2 (divos) eksemplāros, kur katru Līguma lapu ir parakstījušas abi Līdzēji. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Līguma viens eksemplārs atrodas pie **Izpildītāja**, bet otrs pie **Pasūtītāja**.
	5. **Pasūtītājs** par savu pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes gaitā pilnvaro: *Vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese*.
	6. **Izpildītājs** par savu pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes gaitā pilnvaro: *Vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese*.
	7. Parakstot šo Līgumu, abi Līdzēji apliecina, ka ir iepazinušies ar šo Līgumu, un apņemas to pildīt un ievērot.
	8. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz abu Pušu saistību pilnīgai izpildei.
	9. Šī Līguma daļu nosaukumi ir izmantoti tikai šī Līguma labākai lasīšanai, bet nevis šī Līguma teksta tulkošanai vai interpretācijai.
11. **Līdzēju rekvizīti un paraksti**

# Pasūtītājs: Izpildītājs:

**Salacgrīvas novada dome**

Reģ. Nr. 90000059796

Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033

kods UNLALV2X

konts LV71 UNLA0013013130848

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

D. Straubergs