Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

”Salacgrīvas Ūdens”

Juridiskā adrese: Ganību iela 4a, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033

Biroja adrese: Rīgas iela 2, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033

Reģ.Nr.54103072471, CITADELE BANKA, norēķinu konts: LV21PARX001324643001, kods: PARXLV22

tel. - 64071575, fakss - 64071574

e-pasts- salacgrivas.udens@salacgriva.lv

www.salacgriva.lv

Salacgrīvā

- 2014.gada 16.maijā

Par iepirkumu procedūru „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi, dziļurbuma izbūve projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā” ietvaros”,  identifikācijas Nr. SŪ 2014/01 ERAF

SIA „Salacgrīvas ūdens” sniedz atbildes uz saņemtajiem jautājumiem saistībā ar iepirkuma procedūru Nr. SŪ 2014/01 ERAF “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi, dziļurbuma izbūve projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Ainažu pilsētā” ietvaros”

| 1. Jautājums: | Tāmes sadaļā „ŪAS elektroapgādes pirmsuzskaites tīkli” pozīcijās Nr.2 un Nr.3 minētos darbus – AS „Sadales tīkls Ziemeļu reģiona tehnisko noteikumu aktualizācija, precizēšana, projektu saskaņošana un Topogrāfijas uzmērīšana (~0.25ha) – var veikt tikai pasūtītājs un projektētājs, būvniecības kompānija nav tiesīga pieprasīt tehnisko noteikumu aktualizāciju, papildināšanu pieslēgumam, kuru pieprasītājs ir pasūtītājs. Tas pats ir ar tehnisko projektu – pasūtītājs ir izvēlējies projektētāju, kurš veic visus ar projektēšanu saistītos darbus (saskaņošanu, pārskaņošanu un topogrāfisko uzmērījumu pasūtīšanu projektēšanai nepieciešamajā apjomā). Lūdzu neiekļaut šos divus punktus nolikuma specifikācijā. |
| --- | --- |
| Atbilde: | Jautājumā minētie divi punkti netiks izņemti no nolikuma specifikācijas. Pasūtītājs pēc Būvuzņēmēja pieprasījuma un atbilstoši sniegtajiem nepieciešamajiem datiem pie nepieciešamības pieprasīs A/S Sadales tīkls Ziemeļu reģionam aktualizēt tehniskos noteikumus vai, ja tas būs pietiekoši, tikai to vienošanās par elektroietaišu būvprojekta izstrādi daļu. Būvuzņēmējam jāpiesaista atbilstošie projektēšanas speciālisti, informējot Pasūtītāju par izvēlētajiem speciālistiem (apakšuzņēmējiem), jāizstrādā elektroapgādes pirmsuzskaites tīklu projektu, savā Piedāvājumā ietverot gan projektēšanas izmaksas, gan izbūves izmaksas. |
| 2. Jautājums | Vai KSS korpuss no polietilēna (PEHD) materiāla tiks atzīts par ekvivalentu tehniskajā projektā minētajai KSS no armētās stiklašķiedras? |
| Atbilde: | KSS korpuss no polietilēna (PEHD) materiāla netiks atzīts par ekvivalentu. |
| 3. Jautājums | Paskaidrojuma rakstā minēts: „elektrības pārtraukumu laikā ūdens sagatavošanas stacijas darbībai paredzēt izmantot pārvietojamo dīzeļģeneratoru 20kW,...”, savukārt Darbu apjomos minēts: „Pārvietojama dīzeļģeneratora 10kW uzstādīšana”. Vai iepriekš minētajos dokumentos domāti divi dažādi dīzeļģeneratori? |
| Atbilde: | Projektā paredzēts pārvietojamais dīzeļģenerators 20kW. Finanšu piedāvājuma veidnē ir veiktas korekcijas (izceltas ar sarkanu krāsu). |
| 4. Jautājums | Tāmes U2 sadaļā „Ūdens sagatavošanas ietaises Qnom = 11.00 m3/h”, pozīcija N.11 – Apsardzes signalizācijas ierīkošana 1 kpl. Lūdzu iepirkuma procedūras dokumentācijai pievienojiet projekta sadaļu un izvērstu darbu un materiālu apjomu sarakstu šai pozīcijai. |
| Atbilde: | Apsardzes signalizācijas ierīkošanas projekta sadaļa un izvērsts darbu un materiālu apjomu saraksts iepirkuma dokumentācijā netiks ietverts. Minētās projekta sadaļas izstrāde un izbūve jāveic Būvuzņēmējam, piesaistot nepieciešamos apsardzes speciālistus un piedāvājuma summā paredzot šiem darbiem nepieciešamos līdzekļus. Izvēlētais apsardzes uzņēmums jāsaskaņo ar Pasūtītāju. |
| 5. Jautājums | Paskaidrojuma rakstā minēts: „Izbūvētajiem pašteces sadzīves kanalizācijas tīkliem nepieciešams veikt CCTV inspekciju, kā arī pārbaudi uz infiltrāciju, ja to pieprasa pasūtītājs”. Vai Pasūtītājs pieprasīs pārbaudi uz infiltrāciju? |
| Atbilde: | Pašteces sadzīves kanalizācijas sistēmas pārbaude uz infiltrāciju (hermētiskuma pārbaude) tiks pieprasīta tikai gadījumā, ja Pasūtītājam radīsies šaubas par iebūvēto materiālu kvalitāti vai to iebūves kvalitāti. |
| 6. Jautājums | Nolikuma D1 pielikumā „Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā veidnes paraugs” 1.punkta a. apakšpunktā norādīts, ka „šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Atlases dokumentiem”, savukārt nolikuma punktā 10.1. piedāvājuma pielikums nav minēts. Lūdzu Jums precizēt pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā vai nolikuma punktu. |
| Atbilde: | Nolikuma D1 pielikumā “Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā veidnes paraugs” 1. a apakšpunktā norādītais “Piedāvājuma pielikums” ir drukas kļūda un sagatavojot piedāvājumu, tas nav jānorāda. Piedāvājuma pielikums nav ietverts Nolikumā, un tas nav paredzēts nolikuma 10.1.punktā “Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā”. Nolikuma D1 pielikums “Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā veidnes paraugs” ir veidnes paraugs, pieteikumu pretendents sagatavo pats. |
| 7. Jautājums | 1) Darbu apjomos tāmē „Sadzīves kanalizācija no K1-1 līdz K1-32 (Kr. Barona ielas rajons)” iekļauts (...). Izrakt paredzēts 1496m3, aizbēršana no pievestiem materiāliem: 694,4 + 452 +segumi 349,6m3 = 1496m3, bet Liekās izraktās grunts transportēšana tikai 801.6m3. Kur paliek 694,4m3 izraktās grunts? Lūdzam novērst neatbilstību. 2) Darbu apjomos tāmē „Sadzīves kanalizācija no K1-33 līdz K-2 (Smilgu, Zaļā, Kr.Valdemāra ielas)” iekļauts (...). Izrakt paredzēts 2400m3, tranšeju aizbēršana ar esošo smilšu grunti 655.7m3; 2400 – 655.7 +1744.3m3, bet Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni tikai 1088.7m3. Kur paliek 65.6m3 izrokamās grunts? Lūdzam novērst neatbilstību. 3) kā arī punktā Nr.1 un Nr.2 minētās neatbilstības konstatētas arī ūdensvada tāmju attiecīgajās pozīcijās. Lūdzam precizēt darba apjomus. |
| Atbilde: | Finanšu piedāvājuma veidnes sadaļās ir veiktas atbilstošas korekcijas (izceltas ar sarkanu krāsu) pozīcijās „Tranšeju rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu un ar to saistītie darbi” un „Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs)” |
| 8. Jautājums | Nolikuma tāmes sadaļā „KSS-1 elektroapgādes pirmsuzskaites tīkli” un „ŪAS elektroapgādes pirmsuzskaites tīkli” pozīcijās Nr.1 minētajiem darbiem – Pirmsuzskaites tīklu materiālu un darbs apjomus pieņemt atbilstoši A/S Sadales tīkls Ziemeļu reģiona tehniskajiem noteikumiem Nr. 115192133 un Nr.115195130 – nav tehniskās specifikācijas, apjomi, rasējumi, tehniskajos noteikumos tādu nav. Lūdzu precizēt darbu un materiālu apjomus un iedodiet tehniskos projektus abiem pieslēgumiem, pēc kuriem var sagatavot korektu piedāvājumu. |
| Atbilde: | Darbu un materiālu apjomi netiks precizēti un tehniskie projekti abiem pieslēgumiem netiks doti. Būvuzņēmējam jāpiesaista atbilstošie projektēšanas speciālisti, informējot Pasūtītāju par izvēlētajiem speciālistiem (apakšuzņēmējiem), jāizstrādā elektroapgādes pirmsuzskaites tīklu projektu, savā Piedāvājumā ietverot gan projektēšanas izmaksas, gan izbūves izmaksas. |
| 9. Jautājums | Nolikuma tāmes sadaļā „KSS-1 elektroapgādes pirmsuzskaites tīkli” pozīcijās Nr.2 minētos darbus – A/S Sadales tīkls Ziemeļu reģiona tehnisko noteikumu aktualizācija, precizēšana, projekta skaņošana – var veikt tikai pasūtītājs un projektētājs, būvniecības kompānija nav tiesīga pieprasīt tehnisko noteikumu aktualizāciju, papildināšanu pieslēgumam, kura pieprasītājs ir pasūtītājs. Lūdzu neiekļaut šo punktu nolikuma specifikācijā. |
| Atbilde: | Jautājumā minētais punkts netiks izņemts no nolikuma specifikācijas. Pasūtītājs pēc Būvuzņēmēja pieprasījuma un atbilstoši sniegtajiem nepieciešamajiem datiem pie nepieciešamības pieprasīs A/S Sadales tīkls Ziemeļu reģionam aktualizēt tehniskos noteikumus vai, ja tas būs pietiekoši, tikai to vienošanās par elektroietaišu būvprojekta izstrādi daļu. Būvuzņēmējam jāpiesaista atbilstošie projektēšanas speciālisti, informējot Pasūtītāju par izvēlētajiem speciālistiem, jāizstrādā elektroapgādes pirmsuzskaites tīklu projektu, savā Piedāvājumā ietverot gan projektēšanas izmaksas, gan izbūves izmaksas. |

Informējam, ka ir izdarīti grozījumi finanšu piedāvājuma veidnē. Finanšu piedāvājuma veidne ar grozījumiem - pielikumā.

Ar cieņu,

SIA „Salacgrīvas ūdens”

valdes loceklis                                                              		 K.Krūmiņš