## KOPT
PASŪTĪTĀJA BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
SALACGRĪVAS NOVADA SALACGRĪVAS PAGASTA SVĒTCIEMĀ
Būves adrese: |  | SALACGRĪVAS NOVADA SALACGRĪVAS PAGASTA SVĒTCIEMS
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta: 2015.gadā
Nr.p.k. | Objekta Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | 1 | ĀRĒJIE ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLI | 0
|  | KOPĀ | 0
|  | PVN 21% | 0
|  | PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## KOPS
Būves nosaukums: |  |  | ĀRĒJIE ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLI
Objekta nosaukums: |  |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA SALACGRĪVAS NOVADA
SALACGRĪVAS PAGASTA SVĒTCIEMĀ
Objekta adrese: |  |  | SALACGRĪVAS NOVADA SALACGRĪVAS PAGASTA SVĒTCIEMS
Pasūtījuma Nr.
Par kopējo summu, euro |  |  | 0
Kopējā darbietilpība, c/st |  |  | 0
Tāme sastādīta: 2015.gadā
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 1-1 | ŪDENSAPGĀDE Ū1 UN PAŠTECES KANALIZĀCIJA K1 RĪGAS IELĀ (K1 posmā no K1-31 līdz K1-40; Ū1 posmā Ri-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1-2 | ŪDENSAPGĀDE Ū1 UN PAŠTECES KANALIZĀCIJA K1 LIEPU IELĀ (K1 posmā no K1-40 (neieskaitot) līdz K1-49; Ū1 posmā no Li-1 līdz Li-13 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1-3 | PAŠTECES KANALIZĀCIJA K1 SAIMNIECĪBAS IELĀ (K1 posmā no K1-1 līdz K1-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1-4 | PAŠTECES KANALIZĀCIJA K1 UPES IELĀ (K1 posmā no K1-14 (neieskaitot) līdz K1-18.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1-5 | ŪDENSAPGĀDE Ū1 UN PAŠTECES KANALIZĀCIJA K1 MAZĀ DĀRZA IELĀ (K1 posmā no K1-19 līdz K1-16 (neieskaitot); Ū1 posmā no Md-1 līdz Md-14 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1-6 | ŪDENSAPGĀDE Ū1 DĀRZA IELĀ (Ū1 posmā no Ūe-5, Da-1 līdz Da-16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1-7 | ŪDENSAPGĀDE Ū1 posmā no Ūe-8, Sv-1 līdz Sv-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1-8 | ŪDENSAPGĀDE Ū1 posmā no Up-1 līdz Up-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi % | 0
t.sk. darba aizsardzībai
|  | Peļņa % | 0
|  | Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | 0
|  | PAVISAM KOPĀ | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## Rīgas
Būves nosaukums: |  | ĀRĒJIE ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA SALACGRĪVAS NOVADA
SALACGRĪVAS PAGASTA SVĒTCIEMĀ
Objekta adrese: |  | SALACGRĪVAS NOVADA SALACGRĪVAS PAGASTA SVĒTCIEMS
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: 2015.gadā
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana maģistrālo kanalizācijas tīklu PP OD250 un OD200 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=2,00 m | m | 255.1
1.2 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā asfaltbetona sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā | m2 | 520.5
1.3 | Asfalta seguma atjaunošana b=10cm** (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), paredzot vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 520.5
1.4 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 206.1
1.5 | Smilts pamatnes ierīkošana zem sadzīves kanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 39.81
1.6 | Sadzīves kanalizācijas cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 91.94
1.7 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | obj. | 1
Māju pievadiem:
1.8 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu PP OD200 un OD160 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=1,50 m | m | 85.8
1.9 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu PE OD50 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=2,00 m | m | 21.6
1.10 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā asfaltbetona sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā | m2 | 21
1.11 | Esošā grants seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT- 17) | m2 | 5.2
1.12 | Esošā zāliena seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT- 17) | m2 | 138.6
1.13 | Asfalta seguma atjaunošana b=10cm** (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), paredzot vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 21
1.14 | Grants seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 5.2
1.15 | Zāliena seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī | m2 | 138.6
1.16 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 17
1.17 | Smilts pamatnes ierīkošana zem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 15.35
1.18 | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 29.3
2 | Pašteces kanalizācijas K1 montāžas darbi
2.1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD250; H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 206.1
2.2 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=1,0 - 1,5m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 28
2.3 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=1,5 - 2,0m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 49
2.4 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 7
2.5 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD160; H=1,0 - 1,5m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 21.7
2.6 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD160; H=1,5 - 2,0m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 10.1
2.7 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD160; H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 10
2.8 | Rūpnieciski ražota siltināta PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200, apvalkcaurule (čaula) OD315; H=0,5 - 1,0m, ieguldes klase SN8 montāža un ar to saistītie darbi | m | 5
2.9 | Rūpnieciski ražota siltināta PP kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD160, apvalkcaurule (čaula) OD315; H=0,5 - 1,0m, ieguldes klase SN8 montāža un ar to saistītie darbi | m | 4
2.10 | Sadzīves kanalizācijas skataka D400 ar teleskopu D315, 25tn ķeta rāmi un vāku, H=0,50 - 1,00m; montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 1 | [11 empty] | 0 | 0
2.11 | Sadzīves kanalizācijas skataka D400 ar teleskopu D315, 25tn ķeta rāmi un vāku, H=1,00 - 1,50m; montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 4
2.12 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=1,5 - 2,0m; (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN681), montāža, hidroizolācija | kpl. | 3
2.13 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=2,0 - 2,5m; (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. BLīvējums atbilstoši LVS EN681), montāža, hidroizolācija | kpl. | 7
2.14 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD315 pie dz.bet. aku grodiem | gb. | 1
2.15 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD250 pie dz.bet. aku grodiem | gb. | 15
2.16 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD200 pie dz.bet. aku grodiem | gb. | 7
2.17 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD160 pie dz.bet. aku grodiem | gb. | 4
2.18 | Gala noslēgs ar gumijas blīvgredzenu kanalizācijas caurulei PP OD160 | gb. | 1
2.19 | Universālā dubultuzmava OD200/d200 | gb. | 2
2.20 | Universālā dubultuzmava OD160/d150 | gb. | 1
2.21 | Universālā dubultuzmava OD160/d100 | gb. | 1
2.22 | Aku vāku apbetonēšana | gb. | 15
2.23 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gb. | 5
2.24 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 340.9
2.25 | CCTV inspekcija | m | 340.9
2.26 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 340.9
2.27 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 18
2.28 | Drenāžas cauruļu atjaunošana, to šķērsojuma vietās ar projektēto kanalizāciju. Drenāžas cauruļu atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 4
2.29 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto kanalizācijas vadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | skaits | 10
2.30 | Pieslēgums esošajai sadzīves kanalizācijai | vietas | 6
2.31 | Esošā sadzīves kanalizācijas vada d300, 200 demontāža un ar to saistītie darbi | m | 10
2.32 | Esošo dzelzsbetona aku DN1000 demontāža un ar to saistītie darbi | gb. | 5
3 | Ūdensvada Ū1 montāžas darbi
3.1 | Caurule SDR17 PE100 OD50 PN10; H=1.5÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 21.6
3.2 | EM PE sedlu uzlika DN90/50 | gab | 1
3.3 | EM dubultuzmava OD50 | gab | 1
3.4 | Ekspluatācijas ventīlis ar PE uzmavām, ar teleskopisko pagarinātājkātu un noslēgkapi DN40 | gab | 1
3.5 | Universiālā dubultuzmava PE OD50/d50 | gab | 1
3.6 | Līkums PE OD50 caurulei 900 | gab | 1
3.7 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gb. | 1
3.8 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 21.6
3.9 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 21.6
3.10 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam d90, d50 mm | vietas | 2
3.11 | Esošā ūdensvada d50 demontāža un ar to saistītie darbi | m | 3
3.12 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gb. | 3
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi % |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## Liepu
Būves nosaukums: |  | ĀRĒJIE ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA SALACGRĪVAS NOVADA
SALACGRĪVAS PAGASTA SVĒTCIEMĀ
Objekta adrese: |  | SALACGRĪVAS NOVADA SALACGRĪVAS PAGASTA SVĒTCIEMS
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: 2015.gadā
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana maģistrālo kanalizācijas tīklu PP OD250 un OD200 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=2,50 m | m | 253.8
1.2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana maģistrālo ūdensapgādes tīklu PE OD63 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=2,00 m | m | 20.6
1.3 | Darba bedres 2x6m rakšana maģistrālo ūdensapgādes tīklu izbūvei ar beztranšejas metodi (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešansu, atvešanu utt.) | gb. | 1
1.4 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā asfaltbetona sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā | m2 | 530.1
1.5 | Esošā grants seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT- 17) | m2 | 9.5
1.6 | Esošā zāliena seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT- 17) | m2 | 14.3
1.7 | Asfalta seguma atjaunošana b=10cm** (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), paredzot vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 530.1
1.8 | Grants seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 9.5
1.9 | Zāliena seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī | m2 | 14.3
1.10 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 253.8
1.11 | Smilts pamatnes ierīkošana zem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 41.93
1.12 | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 92.76
1.13 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | obj. | 1
Māju pievadiem:
1.14 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu PP OD160 (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=2,00 m | m | 37.3
1.15 | Darba bedres 2x6m rakšana ūdensapgādes tīklu izbūvei ar beztranšejas metodi (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešansu, atvešanu utt.) | gb. | 20
1.16 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā asfaltbetona sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā | m2 | 30.4
1.17 | Esošā grants seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT- 17) | m2 | 127.5
1.18 | Esošā zāliena seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT- 17) | m2 | 182.4
1.19 | Asfalta seguma atjaunošana b=10cm** (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), paredzot vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 30.4
1.20 | Grants seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 127.5
1.21 | Zāliena seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī | m2 | 182.4
1.22 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 10
1.23 | Smilts pamatnes ierīkošana zem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 9.87
1.24 | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 14.94
2 | Pašteces kanalizācijas K1 montāžas darbi
2.1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD250; H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 70.2
2.2 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD250; H=2,5 - 3,0m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 86.5
2.3 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 97.1
2.4 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD160; H=1,0 - 1,5m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 9.4
2.5 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD160; H=1,5 - 2,0m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 17.9
2.6 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD160; H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 10
2.7 | Sadzīves kanalizācijas skataka D400 ar teleskopu D315, 25tn ķeta rāmi un vāku, H=1,00 - 1,50m; montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 2
2.8 | Sadzīves kanalizācijas skataka D400 ar teleskopu D315, 25tn ķeta rāmi un vāku, H=1,50 - 2,00m; montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
2.9 | Sadzīves kanalizācijas skataka D400 ar teleskopu D315, 40tn ķeta rāmi un vāku, H=1,50 - 2,00m; montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 3
2.10 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=2,0 - 2,5m; (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN681), montāža, hidroizolācija | kpl. | 4
2.11 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=2,5 - 3,0m; (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. BLīvējums atbilstoši LVS EN681), montāža, hidroizolācija | kpl. | 5
2.12 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD250 pie dz.bet. aku grodiem | gb. | 11
2.13 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD200 pie dz.bet. aku grodiem | gb. | 8
2.14 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD160 pie dz.bet. aku grodiem | gb. | 8
2.15 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD110 pie dz.bet. aku grodiem | gb. | 1
2.16 | Gala noslēgs ar gumijas blīvgredzenu kanalizācijas caurulei PP OD160 | gb. | 5
2.17 | Universālā dubultuzmava OD160/d100 | gb. | 1
Veidgabali pārkrituma izveidei
2.18 | Trejgabals ar uzmavām OD160/160 | gb. | 2
2.19 | Līkums 90o ar uzmavām caurulei OD160 | gb. | 2
2.20 | Līkums 45o ar uzmavām caurulei OD160 | gb. | 2
2.21 | Krītcaurule ar uzmavu OD160 | m | 1
2.22 | Uzmavu īscaurule OD160 | gb. | 4
2.23 | Aku vāku apbetonēšana | gb. | 15
2.24 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gb. | 6
2.25 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 291.1
2.26 | CCTV inspekcija | m | 291.1
2.27 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 291.1
2.28 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 19
2.29 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto kanalizācijas vadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | skaits | 4
2.30 | Pieslēgums esošajai sadzīves kanalizācijai | vietas | 3
2.31 | Esošā sadzīves kanalizācijas vada d300, 200 demontāža un ar to saistītie darbi | m | 5
2.32 | Esošo dzelzsbetona aku DN1000 demontāža un ar to saistītie darbi | gb. | 3
3 | Ūdensvada Ū1 montāžas darbi
3.1 | Caurule SDR17 PE100 OD63 PN10; H=1.5÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 20.6
3.2 | Caurule SDR17 PE100-RC OD63 PN10; H=1.5÷2.0m; montāža ar beztranšejas metodi un ar to saistītie darbi | m | 290.4
3.3 | Caurule SDR17 PE100-RC OD32 PN10; H=1.5÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 127.5
3.4 | Dzelzsbetona grodu aka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 25tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=2,50 - 3,00m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681; aku vāki atbilstoši LVS EN 124), montāža, hidroizolācija | kpl. | 1
3.5 | EM PE sedlu uzlika DN63/32 | gb. | 10
3.6 | EM PE trejgabals OD63/63 | gb. | 2
3.7 | EM dubultuzmava OD63 | gb. | 4
3.8 | EM dubultuzmava OD32 | gb. | 10
3.9 | PE īscaurule ar atloku OD63 | gb. | 4
3.10 | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DN50 komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu un noslēgkapi | kpl. | 2
3.11 | Ekspluatācijas ventīlis ar PE uzmavām, ar teleskopisko pagarinātājkātu un noslēgkapi DN25 | gb. | 10
3.12 | EM PE noslēgs OD63 | gb. | 1
3.13 | EM PE noslēgs OD32 | gb. | 10
3.14 | Kustīgs noslēgvārsts DN50 | gb. | 1
3.15 | Enkurojošs atloku adapters DN50 | gb. | 1
3.16 | Aizsargčaula PE OD63 caurulei | gb. | 1
3.17 | Līkums PE OD63 caurulei 450 | gb. | 2
3.18 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gb. | 10
3.19 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 438.5
3.20 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 438.5
3.21 | Signāla stabiņa montāža | gb. | 10
3.22 | Aku vāku apbetonēšana | gb. | 1
3.23 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 8
3.24 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam d63 mm | vietas | 1
3.25 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gb. | 27
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi % |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## Saimniecības
Būves nosaukums: |  | ĀRĒJIE ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA SALACGRĪVAS NOVADA
SALACGRĪVAS PAGASTA SVĒTCIEMĀ
Objekta adrese: |  | SALACGRĪVAS NOVADA SALACGRĪVAS PAGASTA SVĒTCIEMS
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: 2015.gadā
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana maģistrālo kanalizācijas tīklu PP OD200 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=2,50 m | m | 350.7
1.2 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā asfaltbetona sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā | m2 | 40.4
1.3 | Esošā grants seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT- 17) | m2 | 438.5
1.4 | Esošā zāliena seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT- 17) | m2 | 57.3
1.5 | Asfalta seguma atjaunošana b=10cm** (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), paredzot vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 40.4
1.6 | Grants seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 438.5
1.7 | Zāliena seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī | m2 | 57.3
1.8 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 246.5
1.9 | Smilts pamatnes ierīkošana zem sadzīves kanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 51.36
1.10 | Sadzīves kanalizācijas cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 109.57
1.11 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | objekts | 1
Māju pievadiem:
1.12 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu PP OD160 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=2,0 m | m | 38.9
1.13 | Esošā grants seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT- 17) | m2 | 25.1
1.14 | Esošā zāliena seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT- 17) | m2 | 33.5
1.15 | Grants seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 25.1
1.16 | Zāliena seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī | m2 | 33.5
1.17 | Smilts pamatnes ierīkošana zem sadzīves kanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 5.6
1.18 | Sadzīves kanalizācijas cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 10.89
2 | Pašteces kanalizācijas K1 montāžas darbi
2.1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=1,5 - 2,0m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 95.9
2.2 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 154.1
2.3 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=2,5 - 3,0m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 100.7
2.4 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD160; H=1,5 - 2,0m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 38.9
2.5 | Sadzīves kanalizācijas skataka D400 ar teleskopu D315, 25tn ķeta rāmi un vāku, H=1,50 - 2,00m; montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 6
2.6 | Sadzīves kanalizācijas skataka D400 ar teleskopu D315, 40tn ķeta rāmi un vāku, H=1,50 - 2,00m; montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 4
2.7 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=1,5 - 2,0m; (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN681), montāža, hidroizolācija | kpl. | 5
2.8 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=2,0 - 2,5m; (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. BLīvējums atbilstoši LVS EN681), montāža, hidroizolācija | kpl. | 6
2.9 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=2,5 - 3,0m; (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. BLīvējums atbilstoši LVS EN681), montāža, hidroizolācija | kpl. | 4
2.10 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD200 pie dz.bet. aku grodiem | gb. | 30
2.11 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD160 pie dz.bet. aku grodiem | gb. | 15
2.12 | Gala noslēgs ar gumijas blīvgredzenu kanalizācijas caurulei PP OD160 | gb. | 10
Veidgabali pārkrituma izveidei
2.13 | Trejgabals ar uzmavām OD160/160 | gb. | 5
2.14 | Līkums 90o ar uzmavām caurulei OD160 | gb. | 5
2.15 | Līkums 45o ar uzmavām caurulei OD160 | gb. | 5
2.16 | Krītcaurule ar uzmavu OD160 | m | 2.5
2.17 | Uzmavu īscaurule OD160 | gb. | 10
2.18 | Aku vāku apbetonēšana | gb. | 25
2.19 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gb. | 10
2.20 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 389.6
2.21 | CCTV inspekcija | m | 389.6
2.22 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 389.6
2.23 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 12
2.24 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto kanalizācijas vadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | skaits | 10
2.25 | Pieslēgums esošajai sadzīves kanalizācijai | vietas | 1
2.26 | Esošā sadzīves kanalizācijas vada d300 demontāža un ar to saistītie darbi | m | 5
2.27 | Esošo dzelzsbetona aku DN1000 demontāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi % |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## Upes
Būves nosaukums: |  | ĀRĒJIE ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA SALACGRĪVAS NOVADA
SALACGRĪVAS PAGASTA SVĒTCIEMĀ
Objekta adrese: |  | SALACGRĪVAS NOVADA SALACGRĪVAS PAGASTA SVĒTCIEMS
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: 2015.gadā
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana maģistrālo kanalizācijas tīklu PP OD200 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=2,00 m | m | 94.7
1.2 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā asfaltbetona sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā | m2 | 84.6
1.3 | Esošā grants seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT- 17) | m2 | 75.6
1.4 | Asfalta seguma atjaunošana b=10cm** (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), paredzot vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 84.6
1.5 | Grants seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 75.6
1.6 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 46.6
1.7 | Smilts pamatnes ierīkošana zem sadzīves kanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 14.21
1.8 | Sadzīves kanalizācijas cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 30.3
1.9 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | objekts | 1
Māju pievadiem:
1.10 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu PP OD160 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=2,0 m | m | 13.1
1.11 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā asfaltbetona sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā | m2 | 9.8
1.12 | Esošā zāliena seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT- 17) | m2 | 12.2
1.13 | Asfalta seguma atjaunošana b=10cm** (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), paredzot vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 9.8
1.14 | Zāliena seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī | m2 | 12.2
1.15 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 5
1.16 | Smilts pamatnes ierīkošana zem sadzīves kanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 1.89
1.17 | Sadzīves kanalizācijas cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 3.67
2 | Pašteces kanalizācijas K1 montāžas darbi
2.1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=1,5 - 2,0m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 48.3
2.2 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 27.7
2.3 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=2,5 - 3,0m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 18.9
2.4 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD160; H=1,5 - 2,0m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 8.1
2.5 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD160; H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 5
2.6 | Sadzīves kanalizācijas skataka D400 ar teleskopu D315, 25tn ķeta rāmi un vāku, H=1,50 - 2,00m; montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
2.7 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=1,5 - 2,0m; (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN681), montāža, hidroizolācija | kpl. | 2
2.8 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=2,0 - 2,5m; (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. BLīvējums atbilstoši LVS EN681), montāža, hidroizolācija | kpl. | 2
2.9 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=2,5 - 3,0m; (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. BLīvējums atbilstoši LVS EN681), montāža, hidroizolācija | kpl. | 1
2.10 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD200 pie dz.bet. aku grodiem | gb. | 12
2.11 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD160 pie dz.bet. aku grodiem | gb. | 1
2.12 | Universālā dubultuzmava OD160/d150 | gb. | 1
2.13 | Aku vāku apbetonēšana | gb. | 6
2.14 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gb. | 1
2.15 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 108
2.16 | CCTV inspekcija | m | 108
2.17 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 108
2.18 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 7
2.19 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto kanalizācijas vadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | skaits | 3
2.20 | Pieslēgums esošajai sadzīves kanalizācijai | vietas | 2
2.21 | Esošā sadzīves kanalizācijas vada d300 demontāža un ar to saistītie darbi | m | 5
2.22 | Esošo dzelzsbetona aku DN1000 demontāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi % |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## Mazā Dārza
Būves nosaukums: |  | ĀRĒJIE ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA SALACGRĪVAS NOVADA
SALACGRĪVAS PAGASTA SVĒTCIEMĀ
Objekta adrese: |  | SALACGRĪVAS NOVADA SALACGRĪVAS PAGASTA SVĒTCIEMS
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: 2015.gadā
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana maģistrālo kanalizācijas tīklu PP OD200 un ūdensapgādes tīklu PE OD63 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=2,00 m | m | 297.9
1.2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana maģistrālo ūdensapgādes tīklu PE OD63 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=2,00 m | m | 9.8
1.3 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā asfaltbetona sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā | m2 | 1061
1.4 | Asfalta seguma atjaunošana b=10cm** (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), paredzot vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 1061
1.5 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 139
1.6 | Smilts pamatnes ierīkošana zem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 115.67
1.7 | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 207.32
1.8 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | objekts | 1
Māju pievadiem:
1.9 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu PP OD160 (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=1,50 m | m | 19.7
1.10 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu PE OD32 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=2,00 m | m | 60.9
1.11 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā asfaltbetona sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā | m2 | 22.8
1.12 | Betona bruģakmens seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17) | m2 | 4.2
1.13 | Esošā grants seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT- 17) | m2 | 14.3
1.14 | Esošā zāliena seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT- 17) | m2 | 46.4
1.15 | Asfalta seguma atjaunošana b=10cm** (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), paredzot vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 22.8
1.16 | Betona bruģakmens seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17) | m2 | 4.2
1.17 | Grants seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 14.3
1.18 | Zāliena seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī | m2 | 46.4
1.19 | Smilts pamatnes ierīkošana zem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 10.51
1.20 | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 14.65
1.21 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | objekts | 1
2 | Pašteces kanalizācijas K1 montāžas darbi
2.1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=1,5 - 2,0m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 158.9
2.2 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 139
2.3 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD160; H=1,5 - 2,0m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi | m | 19.7
2.4 | Sadzīves kanalizācijas skataka D400 ar teleskopu D315, 25tn ķeta rāmi un vāku, H=1,50 - 2,00m; montāža un ar to saistītie darbi | kompl | 1
2.5 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=1,5 - 2,0m; (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN681), montāža, hidroizolācija | kompl | 7
2.6 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=2,0 - 2,5m; (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. BLīvējums atbilstoši LVS EN681), montāža, hidroizolācija | kompl | 5
2.7 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD200 pie dz.bet. aku grodiem | gab. | 24
2.8 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD160 pie dz.bet. aku grodiem | gab. | 14
2.9 | Gala noslēgs ar gumijas blīvgredzenu kanalizācijas caurulei PP OD160 | gab | 1
2.10 | Universālā dubultuzmava OD160/d150 | gab | 5
Veidgabali pārkrituma izveidei
2.11 | Trejgabals ar uzmavām OD160/160 | gb. | 2
2.12 | Līkums 90o ar uzmavām caurulei OD160 | gb. | 2
2.13 | Līkums 45o ar uzmavām caurulei OD160 | gb. | 2
2.14 | Krītcaurule ar uzmavu OD160 | m | 1
2.15 | Uzmavu īscaurule OD160 | gb. | 4
2.16 | Aku vāku apbetonēšana | gb. | 13
2.17 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gb. | 4
2.18 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas | gb. | 8
2.19 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 317.6
2.20 | CCTV inspekcija | m | 317.6
2.21 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 317.6
2.22 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 32
2.23 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto kanalizācijas vadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | skaits | 12
2.24 | Pieslēgums esošajai sadzīves kanalizācijai | vietas | 11
2.25 | Esošā sadzīves kanalizācijas vada d200, 150 demontāža un ar to saistītie darbi | m | 330
2.26 | Esošo dzelzsbetona aku DN1000, DN1500 demontāža un ar to saistītie darbi | gab. | 11
3 | Ūdensvada Ū1 montāžas darbi
3.1 | Caurule SDR17 PE100 OD63 PN10; H=1.5÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 307.7
3.2 | Caurule SDR17 PE100 OD32 PN10; H=1.5÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 60.9
3.3 | EM PE sedlu uzlika DN63/32 | gb. | 12
3.4 | EM PE trejgabals OD63/63 | gb. | 1
3.5 | EM dubultuzmava OD63 | gb. | 3
3.6 | EM dubultuzmava OD32 | gb. | 12
3.7 | PE īscaurule ar atloku OD63 | gb. | 4
3.8 | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DN50 komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu un noslēgkapi | kpl. | 2
3.9 | Ekspluatācijas ventīlis ar PE uzmavām, ar teleskopisko pagarinātājkātu un noslēgkapi DN25 | gb. | 12
3.10 | EM PE noslēgs OD32 | gb. | 1
3.11 | Universiālā dubultuzmava PE OD32/d25 | gb. | 11
3.12 | Līkums PE OD63 caurulei 600 | gb. | 1
3.13 | Līkums PE OD63 caurulei 450 | gb. | 1
3.14 | Līkums PE OD63 caurulei 300 | gb. | 1
3.15 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gb. | 12
3.16 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 368.6
3.17 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 368.6
3.18 | Signāla stabiņa montāža | gb. | 1
3.19 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 37
3.20 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto kanalizācijas vadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | skaits | 21
3.21 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam d63 mm | vietas | 2
3.22 | Esošā ūdensvada d100, d32, d25 demontāža un ar to saistītie darbi | m | 350
3.23 | Esošo ūdensvada dzelzsbetona aku DN1000 demontāža un ar to saistītie darbi | gab. | 1
3.24 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 30
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi % |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## Dārza
Būves nosaukums: |  | ĀRĒJIE ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA SALACGRĪVAS NOVADA
SALACGRĪVAS PAGASTA SVĒTCIEMĀ
Objekta adrese: |  | SALACGRĪVAS NOVADA SALACGRĪVAS PAGASTA SVĒTCIEMS
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: 2015.gadā
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana maģistrālo ūdensapgādes tīklu PE OD63 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=2,00 m | m | 309
1.2 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā asfaltbetona sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā | m2 | 75.1
1.3 | Esošā grants seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT- 17) | m2 | 259.5
1.4 | Esošā zāliena seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT- 17) | m2 | 140.6
1.5 | Asfalta seguma atjaunošana b=10cm** (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), paredzot vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 75.1
1.6 | Grants seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 259.5
1.7 | Zāliena seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī | m2 | 140.6
1.8 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 88.3
1.9 | Smilts pamatnes ierīkošana zem ūdensapgādes cauruļvadiem, h=15 cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 40.32
1.10 | Ūdensapgādes cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 55.62
1.11 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | objekts | 1
Māju pievadiem:
1.12 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu PE OD32 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=2,00 m | m | 58.7
1.13 | Esošā grants seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT- 17) | m2 | 32.9
1.14 | Esošā zāliena seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT- 17) | m2 | 36.8
1.15 | Grants seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 32.9
1.16 | Zāliena seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī | m2 | 36.8
1.17 | Smilts pamatnes ierīkošana zem ūdensapgādes cauruļvadiem, h=15 cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 7.4
1.18 | Ūdensapgādes cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 8.81
1.19 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | objekts | 1
2 | Ūdensvada Ū1 montāžas darbi
2.1 | Caurule SDR17 PE100 OD63 PN10; H=1.5÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 309
2.2 | Caurule SDR17 PE100 OD32 PN10; H=1.5÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 58.7
2.3 | Dzelzsbetona grodu aka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 25tn ķeta lūku un vāku, DN1500 mm, H=3,00 - 3,50m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681; aku vāki atbilstoši LVS EN 124), montāža, hidroizolācija | kpl. | 1
2.4 | EM PE sedlu uzlika DN63/32 | gb. | 6
2.5 | EM PE trejgabals OD63/63 | gb. | 2
2.6 | EM dubultuzmava OD63 | gb. | 5
2.7 | EM dubultuzmava OD32 | gb. | 6
2.8 | PE īscaurule ar atloku OD63 | gb. | 8
2.9 | Atloku krustgabals DN50/50 | gb. | 1
2.10 | Atloku diametru pāreja DN80/50 | gb. | 1
2.11 | Atloku aizbīdnis DN80 | gb. | 1
2.12 | Atloku aizbīdnis DN50 | gb. | 3
2.13 | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DN50 komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu un noslēgkapi | kpl. | 4
2.14 | Ekspluatācijas ventīlis ar PE uzmavām, ar teleskopisko pagarinātājkātu un noslēgkapi DN25 | gb. | 6
2.15 | EM PE noslēgs OD63 | gb. | 1
2.16 | EM PE noslēgs OD32 | gb. | 2
2.17 | Universiālā dubultuzmava PE OD32/d25 | gb. | 4
2.18 | Kustīgs noslēgvārsts DN50 | gb. | 1
2.19 | Enkurojošs atloku adapters DN80 | gb. | 1
2.20 | Enkurojošs atloku adapters DN50 | gb. | 4
2.21 | Aizsargčaula PE OD63 caurulei | gb. | 3
2.22 | Līkums PE OD63 caurulei 900 | gb. | 1
2.23 | Līkums PE OD63 caurulei 490 | gb. | 1
2.24 | Līkums PE OD63 caurulei 450 | gb. | 2
2.25 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gb. | 6
2.26 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 367.7
2.27 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 367.7
2.28 | Signāla stabiņa montāža | gb. | 2
2.29 | Aku vāku apbetonēšana | gb. | 1
2.30 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 22
2.31 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto kanalizācijas vadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | skaits | 6
2.32 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam d63 mm | vietas | 1
2.33 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam d90 mm | vietas | 1
2.34 | Esošā ūdensvada d100, d32, d25 demontāža un ar to saistītie darbi | m | 40
2.35 | Esošo ūdensvada dzelzsbetona aku DN1000 demontāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
2.36 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gb. | 28
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi % |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## SV
Būves nosaukums: |  | ĀRĒJIE ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA SALACGRĪVAS NOVADA
SALACGRĪVAS PAGASTA SVĒTCIEMĀ
Objekta adrese: |  | SALACGRĪVAS NOVADA SALACGRĪVAS PAGASTA SVĒTCIEMS
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: 2015.gadā
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana maģistrālo ūdensapgādes tīklu PE OD63 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=2,00 m | m | 27.2
1.2 | Darba bedres 2x6m rakšana maģistrālo ūdensapgādes tīklu izbūvei ar beztranšejas metodi (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešansu, atvešanu utt.) | gb. | 1
1.3 | Esošā grants seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT- 17) | m2 | 4.5
1.4 | Esošā zāliena seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT- 17) | m2 | 48.3
1.5 | Grants seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 4.5
1.6 | Zāliena seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī | m2 | 48.3
1.7 | Smilts pamatnes ierīkošana zem ūdensapgādes cauruļvadiem, h=15 cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 3.55
1.8 | Ūdensapgādes cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 4.9
1.9 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | objekts | 1
Māju pievadiem:
1.10 | Darba bedres 2x6m rakšana ūdensapgādes tīklu izbūvei ar beztranšejas metodi (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešansu, atvešanu utt.) | gb. | 4
1.11 | Esošā zāliena seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT- 17) | m2 | 54
1.12 | Zāliena seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī | m2 | 54
1.13 | Smilts pamatnes ierīkošana zem ūdensapgādes cauruļvadiem, h=15 cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 1.51
1.14 | Ūdensapgādes cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 1.8
1.15 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | objekts | 1
2 | Ūdensvada Ū1 montāžas darbi
2.1 | Caurule SDR17 PE100 OD63 PN10; H=1.5÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 27.2
2.2 | Caurule SDR17 PE100-RC OD40 PN10; H=1.5÷2.0m; izbūve ar beztranšejas metodi un ar to saistītie darbi | m | 134
2.3 | Caurule SDR17 PE100-RC OD32 PN10; H=1.5÷2.0m; izbūve ar beztranšejas metodi un ar to saistītie darbi | m | 52.4
2.4 | EM PE sedlu uzlika DN63/40 | gb. | 1
2.5 | EM PE trejgabals OD63/63 | gb. | 1
2.6 | EM PE trejgabals OD40/40 | gb. | 2
2.7 | EM dubultuzmava OD63 | gb. | 1
2.8 | EM dubultuzmava OD40 | gb. | 1
2.9 | EM redukcijas dubultuzmava OD63/32 | gb. | 1
2.10 | EM redukcijas dubultuzmava OD40/32 | gb. | 3
2.11 | Ekspluatācijas ventīlis ar PE uzmavām, ar teleskopisko pagarinātājkātu un noslēgkapi DN32 | gb. | 1
2.12 | Ekspluatācijas ventīlis ar PE uzmavām, ar teleskopisko pagarinātājkātu un noslēgkapi DN25 | gb. | 4
2.13 | EM PE noslēgs OD32 | gb. | 3
2.14 | Universiālā dubultuzmava PE OD63/d100 | gb. | 1
2.15 | Universiālā dubultuzmava PE OD63/d63 | gb. | 1
2.16 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gb. | 4
2.17 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 213.6
2.18 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 213.6
2.19 | Signāla stabiņa montāža | gb. | 3
2.20 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 2
2.21 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto kanalizācijas vadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | skaits | 1
2.22 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam d63 mm | vietas | 1
2.23 | Esošā ūdensvada d100, d63, d32 demontāža un ar to saistītie darbi | m | 30
2.24 | Esošo ūdensvada dzelzsbetona aku DN1000 demontāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
2.25 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gb. | 9
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi % |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## Up
Būves nosaukums: |  | ĀRĒJIE ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA SALACGRĪVAS NOVADA
SALACGRĪVAS PAGASTA SVĒTCIEMĀ
Objekta adrese: |  | SALACGRĪVAS NOVADA SALACGRĪVAS PAGASTA SVĒTCIEMS
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: 2015.gadā
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana maģistrālo ūdensapgādes tīklu PE OD63 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=2,00 m | m | 2.8
1.2 | Darba bedres 2x6m rakšana maģistrālo ūdensapgādes tīklu izbūvei ar beztranšejas metodi (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešansu, atvešanu utt.) | gb. | 9
1.3 | Esošā zāliena seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT- 17) | m2 | 112.2
1.4 | Zāliena seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī | m2 | 112.2
1.5 | Darba bedru sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,00m *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās darba bedres pusēs | m | 24
1.6 | Smilts pamatnes ierīkošana zem ūdensapgādes cauruļvadiem, h=15 cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 7.41
1.7 | Ūdensapgādes cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 10.22
1.8 | Koku un krūmu izciršana | gb. | 4
1.9 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | objekts | 1
Māju pievadiem:
1.10 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu PE OD50 un OD32 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=2,00 m | m | 20.7
1.11 | Esošā zāliena seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT- 17) | m2 | 31.1
1.12 | Zāliena seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-17), tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī | m2 | 31.1
1.13 | Smilts pamatnes ierīkošana zem ūdensapgādes cauruļvadiem, h=15 cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 2.62
1.14 | Ūdensapgādes cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm (skatīt rasējumu ŪKT-14) | m3 | 3.32
1.15 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | objekts | 1
2 | Ūdensvada Ū1 montāžas darbi
2.1 | Caurule SDR17 PE100-RC OD160 PN10; H=1.5÷2.5m; izbūve ar beztranšejas metodi un ar to saistītie darbi | m | 33
2.2 | Caurule SDR17 PE100 OD63 PN10; H=1.5÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 2.8
2.3 | Caurule SDR17 PE100 OD63 PN10; H=1.5÷2.5m; ievilkšana apvalkcaurulē un ar to saistītie darbi | m | 33
2.4 | Caurule SDR17 PE100-RC OD63 PN10; H=1.5÷2.0m; izbūve ar beztranšejas metodi un ar to saistītie darbi | m | 314.8
2.5 | Caurule SDR17 PE100 OD50 PN10; H=1.5÷2.0m; izbūve ar beztranšejas metodi un ar to saistītie darbi | m | 10.6
2.6 | Caurule SDR17 PE100 OD32 PN10; H=1.5÷2.0m; izbūve ar beztranšejas metodi un ar to saistītie darbi | m | 10.1
2.7 | Dzelzsbetona grodu aka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 25tn ķeta lūku un vāku, DN1500 mm, H=2,00 - 2,50m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681; aku vāki atbilstoši LVS EN 124), montāža, hidroizolācija | kpl. | 1
2.8 | Dzelzsbetona grodu aka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 25tn ķeta lūku un vāku, DN1500 mm, H=2,50 - 3,00m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681; aku vāki atbilstoši LVS EN 124), montāža, hidroizolācija | kpl. | 1
2.9 | EM PE sedlu uzlika DN63/50 | gb. | 2
2.10 | EM PE sedlu uzlika DN63/32 | gb. | 2
2.11 | EM PE redukcijas trejgabals OD90/63 | gb. | 1
2.12 | EM dubultuzmava OD63 | gb. | 2
2.13 | EM dubultuzmava OD50 | gb. | 2
2.14 | EM dubultuzmava OD32 | gb. | 2
2.15 | PE īscaurule ar atloku OD63 | gb. | 4
2.16 | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DN50 komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu un noslēgkapi | kpl. | 2
2.17 | Ekspluatācijas ventīlis ar PE uzmavām, ar teleskopisko pagarinātājkātu un noslēgkapi DN40 | gb. | 2
2.18 | Ekspluatācijas ventīlis ar PE uzmavām, ar teleskopisko pagarinātājkātu un noslēgkapi DN25 | gb. | 2
2.19 | EM PE noslēgs OD32 | gb. | 2
2.20 | Universiālā dubultuzmava PE OD63/d100 | gb. | 1
2.21 | Universiālā dubultuzmava PE OD50/d50 | gb. | 2
2.22 | Atloku aizbīdnis DN50 | gb. | 4
2.23 | Atloku trejgabals DN50/50 | gb. | 2
2.24 | Atloku līkums DN50 900 | gb. | 2
2.25 | Enkurojošs atloku adapteris DN50 | gb. | 6
2.26 | Aizsargčaula PE OD63 caurulei | gb. | 6
2.27 | Līkums PE OD63 caurulei 740 | gb. | 1
2.28 | Līkums PE OD63 caurulei 600 | gb. | 1
2.29 | Līkums PE OD63 caurulei 300 | gb. | 2
2.30 | Līkums PE OD63 caurulei 220 | gb. | 1
2.31 | Līkums PE OD63 caurulei 80 | gb. | 1
2.32 | Distanceri (centrējošie gredzeni) caurulei OD63 | kpl. | 1
2.33 | Caurules OD160 gala siltumizturīga uzmava (noslēgs) | kpl. | 2
2.34 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gb. | 4
2.35 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 371.3
2.36 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 371.3
2.37 | Signāla stabiņa montāža | gb. | 2
2.38 | Aku vāku apbetonēšana | gb. | 2
2.39 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 3
2.40 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto kanalizācijas vadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | skaits | 1
2.41 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam d100 mm | vietas | 1
2.42 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam d90 mm | vietas | 1
2.43 | Esošā ūdensvada d100, d90, d50 demontāža un ar to saistītie darbi | m | 15
2.44 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 25
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi % |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja