## Robežu ielas rajons
IEKĀRTU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS
SADZĪVES KANALIZĀCIJA, ĀRĒJIE TĪKLI
Nr.p.k. | Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums | Mērvienība | Skaits | Piezīme
Robežu ielas rojons |  |  |  |  | reali garumi | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Pašteces sadzīves kanalizācija
1 | Caurule SDR17 PE100-RC OD225 PN10; | m | 78.2
2 | Keramikas kanalizācijas caurule, DN200mm (OD242) | m | 876.4
3 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, OD160mm | m | 102
4 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=2,0-2,5m | kompl | 1
5 | PP skataka 560/500 H=1,5-2,0m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem | kompl | 19
6 | PP skataka 560/500 H=2,0-2,5m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem | kompl | 11
7 | PP skataka 560/500 H=2,5 - 3,0m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem | kompl | 8
8 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD242 pie dz.bet. aku grodiem | gab | 3
9 | Saliekamās aizsargčaulas AROT OD110, L=3m kabeļu aizsardzībai (sakaru, elektroapgādes un apgaismes kabeļu šķērsojumu vietās) | gb. | 49
10 | Revīzijas aka Ø200, H=1,0-2,0m, ar ķeta lūku un vāku (nestspēja 40t) | gab. | 24
11 | Gumijas cauruļvadu aizbāznis OD160 (piepūšams ar gaisu) | gab. | 24
Veidgabali pārkrituma izveidei
12 | Trejgb.als ar uzmavām OD200/200 | gb. | 1
13 | Līkums 45o ar uzmavām caurulei OD200 | gb. | 1
14 | Krītcaurule ar uzmavu OD200 | m | 2
15 | Nerūsējoši stiprinājumi pie akas sienas | gb. | 3

## Priežu ielas rajons
IEKĀRTU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS
SADZĪVES KANALIZĀCIJA, ĀRĒJIE TĪKLI
Nr.p.k. | Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums | Mērvienība | Skaits | Piezīme
Priežu ielas rajons |  |  |  |  | reali garumi | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Pašteces sadzīves kanalizācija
1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, OD200mm | m | 109.4
2 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, OD160mm | m | 6.9
3 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1500 mm, H=2,0-2,5m | kompl | 1
4 | PP skataka 560/500 H=1,5 - 2,0m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem | kompl | 2
5 | PP skataka 560/500 H=2,0-2,5m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem | kompl | 1
6 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD200 pie dz.bet. aku grodiem | gab | 3
7 | Revīzijas aka Ø200, H=1,0-2,0m, ar ķeta lūku un vāku (nestspēja 40t) | gab. | 1
8 | Gumijas cauruļvadu aizbāznis OD160 (piepūšams ar gaisu) | gab. | 1
9 | Saliekamās aizsargčaulas AROT OD110, L=3m kabeļu aizsardzībai (sakaru, elektroapgādes un apgaismes kabeļu šķērsojumu vietās) | gb. | 9

## Valmieras iela
IEKĀRTU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS
SADZĪVES KANALIZĀCIJA, ĀRĒJIE TĪKLI
Nr.p.k. | Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums | Mērvienība | Skaits | Piezīme
Valmieras iela |  |  |  |  | reali garumi | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Pašteces sadzīves kanalizācija
1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD200mm | m | 1.3
2 | Grodu tipa spiediena dzēšanas aka RBS DN625 ar pievadu DN63mm no 100% pirmreizēja PE100 materiāla ar atvērumu MIN 605mm, horizontālo ribojumu, lieta sfēras tipa pamatne ar tangenciālu ievadu un centrisku izvadu DN200, aku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klases. H=1,0-1,50m | kompl | 1
3 | Aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD200, m | gab | 2
Spiediena kanalizācija
4 | Caurule SDR17 PE100-RC OD63 PN10; (izbūvei ar beztranšejas metodi) | m | 174.2
5 | Caurule SDR17 PE100 OD63 PN10 | m | 26
6 | Kanalizācijas sūkņu stacija Va-KSS GPR Ø1000; H=2,00 m, ar iekšējo apsaisti | kompl | 1 | skat.ras. ŪKT-40
7 | KSS pamata plātne | kompl | 1 | skat.ras. BK-2
8 | EM PE līkums 450 caurulei OD63 | gb. | 2

## Ziedu iela
IEKĀRTU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS
SADZĪVES KANALIZĀCIJA, ĀRĒJIE TĪKLI
Nr.p.k. | Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums | Mērvienība | Skaits | Piezīme
Ziedu iela |  |  |  |  | reali garumi | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Pašteces sadzīves kanalizācija
1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, OD200mm | m | 120.7
2 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, OD160mm | m | 23.1
3 | Grodu tipa spiediena dzēšanas aka RBS DN625 ar pievadu DN63mm no 100% pirmreizēja PE100 materiāla ar atvērumu MIN 605mm, horizontālo ribojumu, lieta sfēras tipa pamatne ar tangenciālu ievadu un centrisku izvadu DN200, aku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klases. H=1,0-1,50m | kompl | 1
4 | PP skataka 560/500 H=1,5-2,0m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem | kompl | 5
5 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD200 pie dz.bet. aku grodiem | gab | 2
6 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD63 pie dz.bet. aku grodiem | gab | 1
7 | Saliekamās aizsargčaulas AROT OD110, L=3m kabeļu aizsardzībai (sakaru, elektroapgādes un apgaismes kabeļu šķērsojumu vietās) | gb. | 16
8 | Revīzijas aka Ø200, H=1,0-2,0m, ar ķeta lūku un vāku (nestspēja 40t) | gab. | 5
9 | Gumijas cauruļvadu aizbāznis OD160 (piepūšams ar gaisu) | gab. | 5
Spiediena kanalizācija
10 | Caurule SDR17 PE100-RC OD50 PN10; (izbūvei ar beztranšejas metodi) | m | 244.8
11 | Caurule SDR17 PE100 OD50 PN10 | m | 5.2
12 | Kanalizācijas sūkņu stacija Zi-KSS GPR Ø1000; H=2,00 m, ar iekšējo apsaisti | kompl | 1 | skat.ras. ŪKT-41
13 | KSS pamata plātne | kompl | 1 | skat.ras. BK-3
14 | EM PE līkums 450 caurulei OD50 | gb. | 2

## Meldru ielas rajons
IEKĀRTU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS
SADZĪVES KANALIZĀCIJA, ĀRĒJIE TĪKLI
Nr.p.k. | Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums | Mērvienība | Skaits | Piezīme
Meldru ielas rajons |  |  |  |  | reali garumi | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Pašteces sadzīves kanalizācija
1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, OD250mm | m | 140
2 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, OD200mm | m | 1471.9
3 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, OD160mm | m | 300.7
4 | Siltinājums PPOD200 caurulei | m | 41.5
5 | Siltinājums PPOD160 caurulei | m | 11.7
6 | Grodu tipa spiediena dzēšanas aka RBS DN625 ar pievadu DN63mm no 100% pirmreizēja PE100 materiāla ar atvērumu MIN 605mm, horizontālo ribojumu, lieta sfēras tipa pamatne ar tangenciālu ievadu un centrisku izvadu DN200, aku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klases. H=1,0-1,50m | kompl | 1
7 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1500 mm, H=3,0-3,5m | kompl | 6
8 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1500 mm, H=3,5-4,0m | kompl | 3
9 | PP skataka 560/500 H=0,5-1,0m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem | kompl | 1
10 | PP skataka 560/500 H=1,0-1,5 m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem | kompl | 14
11 | PP skataka 560/500 H=1,5-2,0m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem | kompl | 20
12 | PP skataka 560/500 H=2,0-2,5 m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem | kompl | 10
13 | PP skataka 560/500 H=2,5-3,0m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem | kompl | 6
14 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD250 pie dz.bet. aku grodiem | gab | 9
15 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD200 pie dz.bet. aku grodiem | gab | 14
16 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD160 pie dz.bet. aku grodiem | gab | 3
17 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD75 pie dz.bet. aku grodiem | gab | 1
18 | Saliekamās aizsargčaulas AROT OD110, L=3m kabeļu aizsardzībai (sakaru, elektroapgādes un apgaismes kabeļu šķērsojumu vietās) | gb. | 90
19 | Revīzijas aka Ø200, H=1,0-2,0m, ar ķeta lūku un vāku (nestspēja 40t) | gab. | 42
20 | Gumijas cauruļvadu aizbāznis OD160 (piepūšams ar gaisu) | gab. | 42
Veidgabali pārkrituma izveidei
21 | Trejgb.als ar uzmavām OD200/200 | gb. | 2
22 | Līkums 45o ar uzmavām caurulei OD200 | gb. | 2
23 | Krītcaurule ar uzmavu OD200 | m | 6
24 | Trejgb.als ar uzmavām OD160/160 | gb. | 3
25 | Līkums 45o ar uzmavām caurulei OD160 | gb. | 3
26 | Krītcaurule ar uzmavu OD160 | m | 9
27 | Nerūsējoši stiprinājumi pie akas sienas | gb. | 15
Spiediena kanalizācija
28 | Caurule SDR17 PE100 OD75 PN10 | m | 8
29 | Kanalizācijas sūkņu stacija Br-KSS GPR Ø1500; H=4,68 m, ar iekšējo apsaisti | kompl | 1 | skat.ras. ŪKT-42
30 | KSS pamata plātne | kompl | 1 | skat.ras. BK-4
31 | EM PE līkums 240 caurulei OD75 | gb. | 1
32 | Saliekamās aizsargčaulas AROT OD110, L=3m kabeļu aizsardzībai (sakaru, elektroapgādes un apgaismes kabeļu šķērsojumu vietās) | gb. | 2

## Lejas iela
IEKĀRTU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS
SADZĪVES KANALIZĀCIJA, ĀRĒJIE TĪKLI
Nr.p.k. | Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums | Mērvienība | Skaits | Piezīme
Lejas iela |  |  |  |  | reali garumi | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Pašteces sadzīves kanalizācija
1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, OD200mm | m | 196.4
2 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, OD160mm | m | 17.6
3 | PP skataka 560/500 H=1,5-2,0m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem | kompl | 4
4 | PP skataka 560/500 H=2,0-2,5m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem | kompl | 2
5 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD200 pie dz.bet. aku grodiem | gab | 1
6 | Saliekamās aizsargčaulas AROT OD110, L=3m kabeļu aizsardzībai (sakaru, elektroapgādes un apgaismes kabeļu šķērsojumu vietās) | gb. | 12
7 | Revīzijas aka Ø200, H=1,0-2,0m, ar ķeta lūku un vāku (nestspēja 40t) | gab. | 5
8 | Gumijas cauruļvadu aizbāznis OD160 (piepūšams ar gaisu) | gab. | 5

## Vilnu iela
IEKĀRTU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS
SADZĪVES KANALIZĀCIJA, ĀRĒJIE TĪKLI
Nr.p.k. | Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums | Mērvienība | Skaits | Piezīme
Viļņu iela |  |  |  |  | reali garumi | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Pašteces sadzīves kanalizācija
1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, OD200mm | m | 152.8
2 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, OD160mm | m | 20.5
3 | PP skataka 560/500 H=1,0-1,5 m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem | kompl | 3
4 | PP skataka 560/500 H=1,5-2,0m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem | kompl | 3
5 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD160 pie dz.bet. aku grodiem | gab | 1
6 | Saliekamās aizsargčaulas AROT OD110, L=3m kabeļu aizsardzībai (sakaru, elektroapgādes un apgaismes kabeļu šķērsojumu vietās) | gb. | 10
7 | Revīzijas aka Ø200, H=1,0-2,0m, ar ķeta lūku un vāku (nestspēja 40t) | gab. | 4
8 | Gumijas cauruļvadu aizbāznis OD160 (piepūšams ar gaisu) | gab. | 4
Spiediena kanalizācija
9 | Caurule SDR17 PE100-RC OD50 PN10 | m | 88
10 | Kanalizācijas sūkņu stacija Vi-KSS GPR Ø1000; H=2,93 m, ar iekšējo apsaisti | kompl | 1 | skat.ras. ŪKT-43
11 | KSS pamata plātne | kompl | 1 | skat.ras. BK-5

## Sporta iela
IEKĀRTU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS
SADZĪVES KANALIZĀCIJA, ĀRĒJIE TĪKLI
Nr.p.k. | Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums | Mērvienība | Skaits | Piezīme
Sporta iela |  |  |  |  | reali garumi | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Pašteces sadzīves kanalizācija
1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, OD250mm | m | 2.4
2 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD250 pie dz.bet. aku grodiem | gab | 1
Spiediena kanalizācija
3 | Caurule SDR17 PE100-RC OD90 PN10 | m | 13.1
4 | Caurule SDR17 PE100 OD90 PN10 | m | 105.2
5 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=1,5-2,0m | kompl | 1
6 | Kanalizācijas sūkņu stacija Sp-KSS GPR Ø1500; H=4,70 m, ar iekšējo apsaisti | kompl | 1 | skat.ras. ŪKT-44
7 | KSS pamata plātne | kompl | 1 | skat.ras. BK-6
8 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD90 pie dz.bet. aku grodiem | gab | 1
9 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD50 pie dz.bet. aku grodiem | gab | 1
10 | Saliekamās aizsargčaulas AROT OD110, L=3m kabeļu aizsardzībai (sakaru, elektroapgādes un apgaismes kabeļu šķērsojumu vietās) | gb. | 7
11 | EM PE līkums 450 caurulei OD90 | gb. | 2
12 | EM PE līkums 190 caurulei OD90 | gb. | 1
13 | Atloku adapteris DN80 | gb. | 1
14 | Atloku adapteris DN50 | gb. | 2
15 | Atloku diametru pāreja DN80/50 | gb. | 1
16 | Atloku ttejgabals DN50 | gb. | 1
17 | Universālā dubultuzmava OD50/d50 | gb. | 2