Par atklātu konkursu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā, 3. kārta”, identifikācijas Nr. SŪ 2018/01

* Bruģa seguma atjaunošana (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 )

Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai seguma (bruģa) atjaunošanai ir paredzēta esošā bruģa izmantošana **vai** jaunā bruģa ieklāšana (smilts, šķembas)?

Rasējumā ŪKT-36 (Seguma atjaunošanas veidi) bruģa atjaunošanas nav!

**Atbilde**

Bruģa seguma atjaunošanai nav paredzēta esošā bruģa izmantošana. Tehniskajā projektā ŪKT -36 (Segumu atjaunošanas veidi) kļūdas pēc nav iekļauts rasējums ar bruģa segumu. Bruģa seguma atjaunošanu veikt saskaņā ar koriģēto ŪKT-36 rasējumu (skatīt iepirkumam pievienotos dokumentus).