| Aktivitātes Nr. | Aktivitātes nosaukums | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Daudzums | Mērvienība |
| 1 | Ūdensvada rekonstrukcija | Jauni ūdensapgādes tīkli | 6591.8 | m |
| 1.1 | Ø32-50 |  | 1381.6 | m |
| 1.2 | Ø63 |  | 592.5 | m |
| 1.3 | Ø75 |  | 251.4 | m |
| 1.4 | Ø110 |  | 3443.4 | m |
| 1.5 | Ø160 |  | 922.9 | m |
| 2 | Ūdensvada paplašināšana | Jauni ūdensapgādes tīkli | 5973.8 | m |
| 2.1 | Ø32-50 |  | 1022.0 | m |
| 2.2 | Ø63 |  | 441.1 | m |
| 2.3 | Ø75 |  | 63.0 | m |
| 2.4 | Ø110 |  | 2366.8 | m |
| 2.5 | Ø160 |  | 2080.9 | m |
| 3 | Pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija | Jauni pašteces kanalizācijas tīkli | 2933.0 | m |
| 3.1 | Ø160 |  | 518.6 | m |
| 3.2 | Ø200 |  | 1819.4 | m |
| 3.3 | Ø250 |  | 496.9 | m |
| 3.4 | Ø315 |  | 98.1 | m |
| 4 | Pašteces kanalizācijas tīklu paplašināšana | Jauni pašteces kanalizācijas tīkli | 7819.5 | m |
| 4.1 | Ø110 |  | 7.6 | m |
| 4.2 | Ø160 |  | 1618.0 | m |
| 4.3 | Ø200 |  | 4259.2 | m |
| 4.4 | Ø250 |  | 1508.2 | m |
| 4.5 | Ø315 |  | 426.5 | m |
| 5 | Kanalizācijas spiedvada tīklu paplašināšana | Jauni kanalizācijas spiedvada tīkli | 648.1 | m |
| 5.1 | Ø63 |  | 648.1 | m |
| 6 | KSS būvniecība | Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas | 5 | gb |