# saturs

Saturs  ____________________________________________________________1

1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA APRAKSTA MATERIĀLS	2

Ievads	2

Pašvaldības  teritorijas esošā izmantošana.	2

Pašvaldības  teritorijas plānotā izmantošana.	4

2.GRAFISKAIS MATERIĀLS	10

3.APBŪVES NOTEIKUMI	11

Ievads	11

1. Nodaļa.	Pamatnostādnes un skaidrojumi	11

2. Nodaļa.	Atļauto izmantošanu definīcijas un jēdzienu skaidrojums	14

3. Nodaļa.	Zonējums un plāns	19

4. Nodaļa.	Noteikumi visiem zemes izmantošanas veidiem	20

5. Nodaļa.	Prasības automašīnu novietošanai	28

6. Nodaļa.	Atsevišķu izbūves teritoriju izmantošanas noteikumi	30

#### 6.1. 	Vispārīgie teritoriju izmantošanas noteikumi

6.2.	Savrupmāju  teritorija

6.3 	Mazstāvu daudzdzīvokļu teritorija

6.4. 	Daudzstāvu daudzdzīvokļu teritorija

#### 6.5. 	Sabiedriskā teritorija

#### 6.6.	Darījumu un komercteritorija

#### 6.7.	Noliktavu teritorijas

#### 6.8	Ražošanas teritorijas

#### 6.9.	Tehniskās teritorijas

6.10. 	Ostu teritorijas

#### 6.11. 	Ielu un ceļu teritorijas

6.12. 	Rekreācijas teritorijas

#### 6.13. 	Lauksaimnieciskās teritorijas

6.14. 	Mazdārziņu teritorijas

#### 6.15. 	Mežu teritorijas

#### 6.16. 	Citas teritorijas

# 1. teritorijas plānojuma apraksta materiāls

## Ievads

Teritorijas plānojums izstrādāts, pamatojoties uz  Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritorijas domes Lēmuma Nr.16 no 03.09.1998 prot.nr.2 „Par Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju attīstības un teritoriālā plānojuma izstrādāšanu un Domes lēmumu Nr.69 no 24.03.1999 prot.Nr.3 „Par Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma izstrādāšanas darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Teritorijas plānojums ir pašvaldības attīstības un zemes izmantošanas politikas instruments, kas darbosies līdz 2014. gadam.

## Pašvaldības  teritorijas esošā izmantošana.

Ir izgatavoti atsevišķi esošās situācijas plāni Salacgrīvas pilsētai, Korģenes, Vecsalacas un Svētciema ciemiem (m 1:5000), kā arī pašvaldības lauku teritorijai (m1:25 000).

#### Lauku teritorijas esošās situācijas plānā parādītas:

- Pašvaldības, pilsētas un ciemu administratīvās robežas-  esošā Salacgrīvas pilsēta, Korģenes, Svētciema un Vecsalacas ciemi,

- Zemes īpašumu (gan juridisko, gan fizisko personu) robežas- izmantota VZD nekustamo īpašumu kadastra karte;

- Mežu teritorijas;

- Purvu teritorijas- purvi ar mežaudzi un purvi bez mežaudzes;

- Lauksaimniecības zemes-  meliorētās un nemeliorētās zemes, nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas saskaņā ar Noteikumiem par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām pašvaldības teritorijā nav;

- Mazdārziņu teritorijas;

- Ūdeņu teritorijas- jūra, upes, ezeri un grāvji;

- Ceļu tīkls- parādīti valsts, pašvaldības un servitūta ceļi, kā arī atsevišķi māju ceļi;

- Elektropārvades līnijas- 110 un 20kV un transformatori;

- Ūdens ņemšanas vietas- tiek parādītas tikai ūdens ņemšanas vietas, kas tiek izmantotas komunālo pakalpojum sniegšanai, lauku teritorijā tādu nav;

- Karjeri- Karateri, Stienūži un Ķulles ;

- Atkritumu izgāztuves un kapsētas- slēgtā atkritumu izgāztuve Stienūži, kapsētas- Kuiķules un Sienūžu;

- Ražošanas apbūve- kokapstrādes uzņēmumi un lielākās lopu mītņu teritorijas;

- Sabiedriskā apbūve- Sprīdīšu pansijas teritorija, Avotkalna mežniecības birojs;

- Darījumu un komercteritorijas- lauku tūrisma mītņu, kempingu, telšu vietu teritorijas;

- Viensētu teritorijas, atsevišķas viensētas;

- Aizsargjoslas- parādītas patreizējās aizsargjoslas. t.i. tās, kas plānojumā tiek mainītas, tās ir krasta kāpu aizsargjosla un 5km ierobežotas saimnieciskās darbības josla;

- Autostāvvietas- lielākas auto apstāšanas vietas;

- Esošās peldvietas- patreiz neviena no peldvietām neatbilst normatīvajiem aktiem;

- Objekti saskaņā ar likumu par Aviāciju- Jūras administrācijas  111m augstais  antenu masts,

- Paaugstinātas bīstamības un riska objekti- kokapstrādes un kokmateriālu uzglabāšanas vietas, 110 kV  elektrolīnija, Via Baltika autoceļš, Rīgas jūras līča  krasta abrāzijas posms, atkritumu izgāztuve (zivju atkritumi),

- Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas saskaņā ar likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”. Visi dabas parki un dabas liegumi ir iekļauti Natura 2000 Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā. Visa pašvaldība atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, plānā parādītas ainavu aizsardzības zonas:

  - Dabas parks- Salacas ieleja,

  - Dabas liegumi- Randu pļavas, Karateri, Lielpurvs, Niedrāju-Pilkas purvs, Vidzemes akmeņainā jūrmala,

  - Dabas pieminekļi:

    - Ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie pieminekļi- Ežurgu sarkanās klints, Veczemju klintis, Krauju akmeņu saliņa, Lielais krauju jūrakmens, Lībiešu upuralas, Muižuļu akmens, Svētciema akmeņu saliņa,

    - Aizsargājamie koki- Vedamurgu 1.Svētozols, Jaunagu 1.un2. ciedrupriede, Kutkāju raga bērzs.

- Kultūras pieminekļi- saskaņā ar Kultūras ministrijas rīkojumu Nr.128 no 29.10.1998- Priecumu senkapi, Ķilzumu senkapi, Krogkalnu senkapi, Zviedru ceļš, Ķuiķuļu Svētozolu birzs vieta- kulta vieta, Cepļa vieta,

- Ģeodēziskie atbalstpunkti- plānā nav parādīti atbalstpunktu veidi un numuri, tos iespējams apskatīt pašvaldībā,

- Vietējas, rajona un nacionālas nozīmes izglītības, kultūras, tūrisma un rekreācijas objekti:

  - Nacionālas nozīmes- kempings „Meleki”, apskates objekts- Veczemju klintis un Lībiešu upuralas, Vitrupes peldvieta,  atpūtas vieta „Klintis”;

  - Rajona nozīmes- lauku tūrisma objekti „Kraukļi”, „Vējavas”, „Korķi”, „Svētupe”, J.Sudrabkalna memoriālā istaba;

  - Vietējas nozīmes- atpūtasvieta „Priediņi”, izjādes vieta „Madaras”

- Valsts aizsardzības un civilās aizsardzības teritorijas- lauku teritorijā tādu nav;

- Atsevišķi neklasificēti objekti.

#### Salacgrīvas pilsētas un Vecsalacas, Korģenes un Svētciema ciemu esošās situācijas plānos parādītas:

- Robežas;

- Zemes īpašumu (gan juridisko, gan fizisko personu) robežas- izmantota VZD nekustamo īpašumu kadastra karte;

- Mežu teritorijas;

- Apstādījumu teritorijas- parki, skvēri, labiekārtotas apstādījumu teritorijas, ciemu teritorijās atsevišķi parādītas alejas;

- Lauksaimniecības zemes-  meliorētās un nemeliorētās zemes;

- Mazdārziņu teritorijas;

- Ūdeņu teritorijas- jūra, upes,  grāvji;

- Ielu tīkls- parādītas esošās ielas, izbūvējamās ielas un rekonstruējamās ielas;

- Elektropārvades līnijas- 110 un 20kV un transformatori;

- Ūdens ņemšanas vietas- tiek parādītas tikai ūdens ņemšanas vietas ar aizsargzonu, kas tiek izmantotas komunālo pakalpojumu sniegšanai;

- Ražošanas apbūve;

- Sabiedriskā apbūve;

- Darījumu un komercteritorijas;

- Savrupmāju apbūve;

- Mazstāvu apbūve- 1-2 stāvu daudzdzīvokļu apbūve;

- Daudzstāvu apbūve- trīs un vairākstāvu daudzdzīvokļu apbūve;

- Noliktavu apbūve;

- Aizsargjoslas- parādītas patreizējās aizsargjoslas. t.i. tās, kas plānojumā tiek mainītas, tās ir krasta kāpu aizsargjosla un Salacas aizsargjosla;

- Autostāvvietas- lielākas auto apstāšanas vietas;

- Peldvietas- neviena no Salacgrīvā esošām peldvietām neatbilst normatīvajiem aktiem;

- Objekti saskaņā ar likumu par Aviāciju-pilsētu un ciemu teritorijā tādu nav;

- Paaugstinātas bīstamības un riska objekti- kokapstrādes un kokmateriālu uzglabāšanas un kaltēšanas vietas, amonjaka rezervuāri, degvielas uzpildes stacija;

- Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas saskaņā ar likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”. Visi dabas parki un dabas liegumi ir iekļauti Natura 2000 Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā. Visa pašvaldība atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, pilsēta un ciemu atrodas ZBR neitrālajā zonā:

  - Dabas parks- Salacas ieleja,

  - Dabas liegums- Randu pļavas

- Kultūras pieminekļi- saskaņā ar Kultūras ministrijas rīkojumu Nr.128 no 29.10.1998:

  - Esošie- Salacgrīvas viduslaiku pils,

  - Plānotie- Salacgrīvas luteriešu baznīca, Salacgrīvas pareizticīgo baznīca un Salacgrīvas mācītājmuižas dzīvojamā māja.

- Ģeodēziskie atbalstpunkti- plānā nav parādīti atbalstpunktu  numuri, tos iespējams apskatīt pašvaldībā,

- Vietējas, rajona un nacionālas nozīmes izglītības un kultūras objekti:

  - Nacionālas nozīmes- sporta komplekss- estrāde „Zvejnieku parks”, ZBR administrācija,

  - Rajona nozīmes- Salacgrīvas vidusskola, Salacgrīvas muzejs un kultūras nams

  - Vietējas nozīmes- Salacgrīvas bibliotēka, mūzikas un mākslas skola, pirmskolas izglītības iestāde , Korģenes un Svētciema pamatskola, bibliotēka un pirmskolas izglītības iestāde, Vecsalacas parks.

- Vietējas, rajona un nacionālas nozīmes rekreācijas un tūrisma objekti:

  - Nacionālas nozīmes-sporta komplekss-estrāde „Zvejnieku parks”, Salacgrīvas jahtu osta, viesnīca „Brīze”,

  - Rajona nozīmes- Salacgrīvas internāts.

  - Vietējas nozīmes- Smiltenes CBR viesu māja.

- Valsts aizsardzības un civilās aizsardzības teritorijas- pašvaldības dome, ārstu privātprakses, ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Korģenes un Svētciema medpunkti;

- Ostu teritorijas-  Salacgrīvas un Kuivižu osta;

- Atsevišķi neklasificēti objekti.

## Pašvaldības teritorijas plānotā izmantošana.

Administratīvās robežas- plānā parādītas esošo un plānoto administratīvo vienību robežas, ir paredzēts koriģēt Korģenes ciema robežu un plānots izveidot vēl vienu jaunu ciemu- Lāņus.

Lauksaimnieciskās zemes- plānā parādītas ar apzīmējumu meliorētās un nemeliorētās lauksaimnieciskās zemes, pilsētu un ciemu plānos pievienots apzīmējums LSM un LSN.

Teritorijas izmantojamas lauksaimniecībai (kods-01) , kā arī citu nozaru attīstībai, t.i. savrupmāju un vasaras māju  (kods-0601, 0602), pakalpojumu- sabiedriskās ēdināšanas un īslaicīgas apmešanās ēkas pie maģistrālajām un rajona nozīmes ielām, kā arī pie valsts un pašvaldību autoceļiem vai tiešā to tuvumā(kods-0801), veterinārās ārstniecības (kods- 0910), satiksmes infrastruktūras (kods- 1101, 1107, 1106) un inženierkomunikāciju (kods-1201) objektu izveidei un apmežošanai (kods 0201). Pilsētas un ciemu teritorijā atļauta arī vieglās rūpniecības ražošanas uzņēmumu izveide pie maģistrālajām un rajona nozīmes ielām (kods- 1001). Lauksaimnieciskās zemes kvalitātes uzlabošanai atļauts izveidot apūdeņošanas un meliorāciju sistēmas būves (kods-0303).

Atļauta lauksaimnieciskās zemes transformācija. Tas veicams saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Pēc ģeoloģiskās izpētes lauku teritorijā atļauta karjeru izveide saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Ja plāna mēroga dēļ nav iespējams atrast konkrētu lauksaimniecisko zemju robežu, par pamatu dokumentu kalpo zemes robežu plāns.

#### Mazdārziņu teritorijas – pilsētas un lauku teritorijā apzīmēts ar indeksu LSD.

Paredzētas dārzkopībai un dārzkopības apbūvei(kods-0603).

Mežu zemes- plānā parādītas kā meži, purvi ar un bez mežaudzes, pilsētas un ciemu plānojumos pievienots apzīmējums mežiem- ZM.

Teritorijas izmantojamas mežsaimniecībai (kods-0201), kā arī citu nozaru attīstībai lauku teritorijā, t.i. ja uz zemes gabala nav iespējas citā vietā ārpus mežu zemes izvietot savrupmāju (kods-0601) vai vasaras māju (kods-0602), pakalpojumu (sabiedriskās ēdināšanas un īslaicīgas apmešanās ēkas) objektu pie autoceļa Rīga – Igaunijas robeža (kods 0801) , satiksmes infrastruktūras (kods- 1101) un inženierkomunikāciju (kods-1201) objektu izveidei.

Atļauta mežu zemes transformācija. Tas veicams saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Veicot būvniecību jāsaglabā pēc iespējas vairāk koku.

Meža zemju kvalitātes uzlabošanai atļauts izveidot meliorāciju sistēmas būves (kods-0303).

Pēc ģeoloģiskās izpētes lauku teritorijā atļauta karjeru izveide saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Ja plāna mēroga dēļ nav iespējams atrast konkrētu meža zemju robežu, par pamatu dokumentu kalpo zemes robežu plāns.

Karjeri- paredzēti derīgo izrakteņu ieguvei (kods-0401). Izstrādātus karjerus jārekultivē, atļauts izveidot ūdenskrātuves (kods-0302).

Ūdens un ūdensteču teritorijas- plānā parādītās kā ūdens platības (jūra, ezeri un lielākās upes), upes un grāvji un pludmales teritorija (norādīta tikai jūrai).

Teritorijas izmantojamas ūdenssaimniecībai (kods-03), zvejniecībai un rekreācijai (kods-0908).

Labiekārtotas un apstādījumu teritorijas- plānos papildinātas ar apzīmējumu ZA.

Paredzētas iedzīvotāju atpūtas organizēšanai (kods-0908).

Darījumu un komercobjektu teritorijas- plānā parādītas kā darījumu un komercapbūve. Pilsētas un ciemu plānojumos pievienots apzīmējums DK.

Paredzēta galvenokārt darījumu iestāžu un komerciāla rakstura izmantošanai (kods-0801). Iespējama arī  sabiedriskas nozīmes objektu (kods-09), noliktavu (kods-1002) izveide. Pieļaujama satiksmes infrastruktūras kods- 1101, 1107, 1106) un inženierkomunikāciju (kods-1201) objektu izveide.

Savrupmāju teritorijas- plānā apzīmētas kā savrupmāju apbūve, pilsētu un ciemu plānā papildināts ar apzīmējumu DZS.

Teritorija paredzēta vienģimeņu un divģimeņu apbūvei (kods-0601), pie maģistrālajām un galvenajām ielām atļauta atsevišķu veikalu ierīkošanai (kods-0801).

Pieļaujama satiksmes infrastruktūras (kods- 1101) un inženierkomunikāciju (kods-1201) objektu izveide.

Mazstāvu daudzdzīvokļu teritorijas- plānos parādīta kā mazstāvu apbūve, pilsētas un ciemu plānos papildināta ar apzīmējumu DZM.

Paredzēta daudzdzīvokļu apbūvei ar 1-2 stāvus augstām ēkām (kods-0701), ēku pirmajos stāvos atļauts izvietot tirdzniecības un sadzīves pakalpojumu objektus (kods-0801). Atļauta ar atļauto izmantošanu saistītu noliktavu (kods-1002)  izveide.

Pieļaujama satiksmes infrastruktūras (kods- 1101) un inženierkomunikāciju (kods-1201) objektu izveide.

Daudzstāvu daudzdzīvokļu teritorijas- plānos parādīta kā daudzstāvu apbūve, pilsētas un ciemu plānos papildināta ar apzīmējumu DZD.

Paredzēta daudzdzīvokļu apbūvei ar 3-5 stāvus augstām ēkām (kods-0702), ēku pirmajos stāvos atļauts izvietot tirdzniecības un sadzīves pakalpojumu objektus (kods-0801). Atļauta noliktavu (kods-1002) izveide.

Pieļaujama satiksmes infrastruktūras (kods- 1101) un inženierkomunikāciju (kods-1201) objektu izveide.

Sabiedriskās teritorijas- plānos parādīta kā sabiedriska apbūve pilsētas un ciemu plānos papildināta ar apzīmējumu S.

Paredzēta sabiedriskai izmantošanai (kods-09). Atļauta arī finansu un biroja ēku, konferencēm un izstādēm paredzēto objektu izveide (kods-0801).

Pieļaujama satiksmes infrastruktūras (kods- 1101, 1107) un inženierkomunikāciju (kods-1201) objektu izveide.

Ražošanas teritorijas- plānā parādītas kā ražošanas apbūve, pilsētu ciemu plānos papildināts ar apzīmējumu R.

Paredzētas ražošanas objektu apbūvei (kods-10), atļauta arī biroju ēku apbūve (kods 0801). Pieļaujama satiksmes infrastruktūras (kods- 1101, 1107) un inženierkomunikāciju (kods-1201) objektu izveide.

Pašvaldībā bez esošajām ražošanas teritorijām tiek plānotas jaunas ražošanas teritorijas dienvidos no Svētciema pie Rīgas- Ainažu šosejas, Korģenes ziemeļos un Salacgrīvā un lauku teritorijā ap Ķēniņu ceļu.

Tehniskās teritorijas- plānā parādītas kā tehniskā apbūve, pilsētas un ciemu plānos papildināts ar apzīmējumu T.

Paredzētas inženiertehnisko objektu izvietošanai (kods-12) un sabiedrisko garāžu izvietošanai (kods-1106). Pieļaujama satiksmes infrastruktūras (kods- 1101) un inženierkomunikāciju (kods-1201) objektu izveide.

Noliktavu teritorijas- plānos parādītas kā noliktavu apbūve pilsētas un ciemu plānos papildinātas ar apzīmējumu N.

Paredzētas uzglabāšanai ēkās (kods-1002), atļauta arī vairumtirdzniecības iestāžu apbūve (kods0801). Pieļaujama satiksmes infrastruktūras (kods- 1101, 1107) un inženierkomunikāciju (kods-1201) objektu izveide.

Ostu teritorijas-  plānā parādīta kā ostu piestātnes un termināli, papildināts ar apzīmējumu O.

Paredzēta kuģu, laivu, jahtu un kuteru piestātņu, kraujlaukumu, uzglabāšanas ēku būvniecībai (kods-1401).

Salacgrīvas ostu ir paredzēts paplašināt uz nojaucamo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (Salacas labajā krastā) teritorijas virzienā, kā arī izmantot (Salacas kreisajā krastā) pašlaik neizmantoto teritoriju izveidojot jaunus kraujlaukumus. Kuivižu ostu plānots attīstīt kā vietējās zvejniecības, zivju pārstrādes, tūrisma  un atpūtas teritoriju.

Kapsētu teritorijas- plānā parādītas kā kapsētas.

Kapsētu galvenā izmantošana ir apbedījumiem un ar to saistīto būvju izveidei (kods-0909).

Pašvaldībā  plānotas divas jaunas kapsētas- Lauteru kapsēta Salacgrīvā un lauku teritorijā un dzīvnieku kapsēta Burlaku silā starp Stienūžu atkritumu izgāztuvi un Avotkalna mežniecību.

Ielu un ceļu teritorijas- izmantojamas satiksmes infrastruktūras izbūvei. Teritorijā ko ietver ielu sarkanajās līnijas paredzēta komunikāciju izvietošana.

Plānā atsevišķi izdalītas rekonstruējamās un jaunveidojamās ielas un rezervētās ielu vietas, kā arī rekonstruējamie ceļi, kā arī plānotās ceļu vietas, tuneļu un autostāvvietu izvietojums. (kods-1101).

Inženierkomunikācijas- plānā ir parādītas esošās inženierkomunikācijas un plānotā gāzes vada vieta valsts autoceļu aizsargjoslā. (kods-1201)

Detālplānu teritorijas-  izdalītas teritorijas, kurām noteikta izmantošana, bet to nepieciešams precizēt. Pašvaldības detaļplānojumi prioritārā secībā:

- Kuivižu osta

- Salacgrīvas centrs

- Lāņu ciems

- Kickiņurgas aktīvās atpūtas parks

- Zvejnieku parks

- Valmieras dzīvojamo māju kvartāls

- Grīvas ielas dzīvojamo māju kvartāls

- Svētciema, Korģenes un Vecsalacas dzīvojamo māju kvartāls- privāti finansēti detālplāni.

- Nav norādīti tie detālplāni, kas būs nepieciešami lai veiktu zemju dalīšanu, kā arī tos ko nosaka citu normatīvie akti.

Citas teritorijas

Aizsargājamās teritorijas- teritorijās, kas parādītas kā aizsargājamas papildus paredzētajai izmantošanai ir jāņem vērā šo teritoriju īpašie izmantošanas noteikumi- aizsargājamās teritorijas individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi ( uz doto brīdi pašvaldībā esošajām aizsargājamām teritorijām nav spēkā esošu noteikumu), vai ja tādu nav, īpaši aizsargājamo teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Tās ir:

- Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zona,

- Dabas liegumi,

- Dabas parks,

- Mikroliegumi,

- Dabas pieminekļi ar aizsargjoslu.

Aizsargjoslas-plānojumā noteikto aizsargjoslu teritorijā papildus plānojumā noteiktajam mērķim ievērojamas Aizsargjoslu likumā noteiktās prasības.

- Krasta kāpu aizsargjosla-Salacgrīvā, Lāņos, Vitrupē 150 un vairāk, lauku teritorijā 300m un vairāk. Aizsargjosla ir izmanīta ietverot aizsargājamos biotopus saskaņā ar Latvijas Universitātes izstrādāto krasta kāpu aizsargjoslas biotopu zonējumu.
Ārpus apdzīvotām vietām krasta kāpu aizsargjoslā ir atļauta esošo viensētu un tūrisma objektu rekonstrukcija un paplašināšana, kā arī plānojumā norādīto autostāvvietu izvietošana saņemot tehniskos noteikumus saskaņā ar likumu Par ietekmes uz vidi novērtējumu. Pilsētas  un Vitrupes  teritorijā krasta kāpu aizsargjoslā būvniecība pieļaujama tikai savrupmāju, ostas, ražošanas, darījumu un komercapbūvei paredzētajās teritorijās.

- Ierobežotas saimnieciskās darbības josla – tajā ietverti sausieņu mežu masīvi. Aizsargjosla noteikta sadarbojoties ar Salacgrīvas un Avotkalna mežniecības speciālistiem.  Aizsargjosla attiecībā uz lauksaimniecības zemēm ir noteikta ar mērķi saglabāt piejūras ainavu.

- Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas:

  - Salacas aizsargjosla- lauku teritorijā 100m, Salacgrīvā- 10m, Vecsalacā- 100m;

  - Svētupes aizsargjosla- lauku teritorijā 100m, Svētciemā- 100m;

  - Vitrupes aizsargjosla- 100m;

  - Kurliņupes aizsargjosla- 50m;

  - Korģes aizsargjosla- 50m;

  - Unģēnurgas aizsargjosla- 50m;

  - Arupītes aizsargjosla- 50m;

  - Primma ezeram- 50m;

  - Pārējām ūdenstecēm  un ūdenstilpnēm Salacgrīvas pilsētas un lauku teritorijā - 10m.

- Aizsargjoslas ap purviem:

  - Lielpurvs- 100m;

  - Niedrāju Pilkas purvs- 100m.

- Aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem:

  - Priecumu senkapi- 500m;

  - Ķilzumu senkapi (Zviedru kapi)- 500m;

  - Krogkalnu senkapi  (Baznīckalns)- 500m;

  - Zviedru ceļš- 500m;

  - Kuiķuļu svētozolu birzs- kulta vieta- 500m;

  - Lībiešu upuralas, kulta vieta- 500m;

  - Cepļa vieta- 500m;

  - Salacgrīvas viduslaiku pils- 100m un vairāk;

  - Kultūrvēsturiski nozīmīgiem objektiem – 20m.

- Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām:

  - Vecsalacas, Korģenes un Svētciema artēziskajām akām – 10m;

  - Salacgrīvas artēziskajām akām (Pērnavas ielā 50, Transporta ielā16, Viļņu ielā 2a, Rīgas ielā 2a, Jūrmalas ielā 2a, Sila ielā 7, Tirgus ielā1, Krasta 44a)- 10m.

- Aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem.

  - Aizsargjoslas gar ielām ( sarkanās līnijas) skatīt nodaļā 6.10.

  - Aizsargjoslas gar pašvaldības autoceļiem lauku teritorijā 30 m(plānojumā nav attēlotas);

  - Autoceļam Rīga-Tallina- 100m;

  - Lāņi- Ķirbiži- 30m;

  - Akmeņkalni- Lauvas- Ķekari- 30m;

  - Salacgrīva- Pāle- Limbaži- 60m;

  - Vecsalaca- Mērnieki- 30m.

- Aizsargjoslas ap kapsētām:

  - Stienūžu kapsēta- 300m;

  - Kuiķules kapsēta- 300m;

  - Salacgrīvas kapsēta- 300m;

  - Plānotajai Lauteru kapsētai – 300m;

  - Plānotajai dzīvnieku kapsētai – 500m.

- Aizsargjoslas ap atkritumu izgāztuvēm un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm:

  - Stienūžu atkritumu izgāztuve- 100m;

  - „Salacgrīva-95” attīrīšanas ietaises- 50m- demontējamas;

  - „Brīvais Vilnis” attīrīšanas ietaises- 200m- demontējamas;

  - Kuivižu attīrīšanas ietaises- 100m;

  - Korģenes attīrīšanas ietaises- 100m;

  - Svētciema attīrīšanas ietaises- 200m;

  - plānotās Salacgrīvas attīrīšanas ietaises – 200m.

- Aizsargjoslas ap aizsargājamiem kokiem ( no vainaga) -10m.

- Aizsargjoslas ap aizsargājamiem dabas pieminekļiem   -10m.

- Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem   -1m no objekta malas.

- Mežu aizsargjosla ap pilsētām noteikta  ha platībā.

- Gruntsūdeņu aizsargjosla noteikta saskaņā ar Limbažu rajona teritoriālplāna ieteikumiem ha platībā.

- Ekspluatācijas aizsargjoslas:

  - ārpus apdzīvotām vietām ap 110 un 20kV līnijām 20m no līnijas, apdzīvotās vietās 4m.

  - plānotajam gāzes vadam P<6bar 7m no vada.

Pilsētas centra zona, aizsargājamā vēsturiskā apbūve un kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti- izdalīta teritorija, kurā jāievēro īpašas prasības attiecībā uz objektu izveidi, rekonstrukciju un būvniecības procesu. Sīkāk skatīt apbūves noteikumos

Augstvērtīgie meži- tiks izveidoti ar mērķi aizsargāt augstvērtīgos mežus, kam ir liela nozīme sabiedrības rekreācijā. Izveidoti ar vienošanos starp mežu valdītāju VAS „Latvijas meži” un pašvaldību aptuveni 500ha lielā platībā. Šajā teritorijā ievērojami tie mežu apsaimniekošanas noteikumu, kas noteikti normatīvajos aktos, kā arī tie, īpašie, kas noteikti savstarpēji vienošanās dokumentā.

# 2.grafiskais materiāls

Grafiskais materiāls apskatāms pievienotajā diskā *dgn formātā.

#### 2.1. Salacgrīvas esošās situācijas plāns m 1:5000

#### 2.2. Korģenes, Svētciema un Vecsalacas esošās situācijas plāns m 1:5000

#### 2.3.Salacgrīvas lauku teritorijas esošās situācijas plāns m 1:25 000

#### 2.4. Salacgrīvas teritorijas plānojums m 1:5000

#### 2.5. Korģenes, Svētciema un Vecsalacas teritorijas plānojums m 1:5000

#### 2.6. Salacgrīvas lauku teritorijas plānojums m 1:25 000

#### 2.7. Dabas lieguma „Vidzemes akmeņainā jūrmala” zonējuma plāns

# 3.apbūves noteikumi

## IEVADS

Apbūves noteikumi ir juridiski noformulētas prasības zemesgabaliem un būvēm saskaņā ar teritorijas plānojumu, un līdz ar teritorijas plānojumā paredzētajiem izbūves priekšlikumiem ir saistoši visiem zemesgabalu īpašniekiem vai valdītājiem.

Gandrīz ikviens zemes izmantošanas veids prasa lielāku vai mazāku būvi. Tādēļ arī zemes izmantošanas tiesības galvenokārt ir būvtiesības, kas nosaka, kādam mērķim, kur, ko un kā ir tiesības būvēt, tas ir, kādi šai apbūvei ir noteikumi – apbūves noteikumi.

Apbūves noteikumi, kas vides plānošanas tiesību aktu ietvaros tiek izdoti kā  saistošie noteikumi (Vietējais likums), atspoguļo zemes īpašnieku vai valdītāju tiesības attiecībā uz viņu īpašumā vai lietojumā esošā zemesgabala izmantošanu.

## 1. nodaļa.	PAMATNOSTĀDNES UN SKAIDROJUMI

#### 1.1. Virsraksts

Šī Vietējā likuma virsraksts ir “Salacgrīvas  pilsētas ar lauku teritoriju Apbūves noteikumi”. Turpmāk tekstā galvenokārt lietots “Apbūves noteikumi” vai “Vietējais likums”.

#### 1.2.	Darbības lauks

- Vietējā likuma noteikumi, kas vides plānošanas tiesību aktu ietvaros tiek izdoti kā pašvaldības saistošie noteikumi, attiecas uz visu pašvaldības teritoriju, t.i., uz visām zemēm Salacgrīvas   pilsētas ar lauku teritoriju administratīvajās robežās.

- Apbūves noteikumu prasības ir saistošas visām fiziskajām un juridiskajām personām – zemes īpašniekiem un valdītājiem, veicot jebkādu zemesgabalu sadalīšanu vai apvienošanu, būvju un zemes ierīcības projektēšanu, būvdarbus, restaurāciju, rekonstrukciju, modernizāciju vai nojaukšanu.

- Vietējais likums neatbrīvo fiziskās un juridiskās personas no nepieciešamības ievērot spēkā esošo valsts likumu un citu tiesību aktu prasības.

#### 1.3.	Nolūks

Vietējais likums ir līdzeklis Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības mērķu sasniegšanai saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu, lai, nosakot zemes īpašnieku un valdītāju būvtiesības un pienākumus, veicinātu pilsētas iedzīvotāju veselību, drošību, ērtības un vispārīgu labklājību, nodrošinot pašvaldības, zemes īpašnieku, valdītāju un vides interešu tiesisku līdzsvarotību.

#### 1.4.	Galvenais pamatprincips

- Nekādas zemes nedrīkst izmantot un nevienu būvi nedrīkst būvēt, pārbūvēt, paplašināt, ierīkot vai izmantot, ja tas neatbilst Vietējam likumam.

- Nedrīkst izsniegt nekādas pašvaldības institūciju atļaujas vai apliecības nodomātai zemes izmantošanai vai nodomātai būvēšanai, pārbūvēšanai, paplašināšanai, ierīkošanai vai izmantošanai, ja ar to tiek pārkāpti jebkādi Vietējā likuma noteikumi.

- Izsniedzot fiziskai vai juridiskai personai pašvaldības institūciju atļaujas vai apliecības nodomātai zemes izmantošanai vai nodomātai būvēšanai, pārbūvēšanai, paplašināšanai, ierīkošanai vai izmantošanai, jāievēro, lai tas neskartu citu personu intereses.

#### 1.5.	Pārkāpumi un sodi

- Vietējais likums ir izstrādāts kā pilsētas saistošie noteikumi.

- Jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kura pārkāpj Vietējo likumu, ir vainīga šī likuma pārkāpumā un sodāma saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Fiziskajai vai juridiskajai personai pirmajā reizē uzliek naudas sodu līdz 150 Ls.

- Vainīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai ir pienākums novērst Vietējā likuma pārkāpumu.

- Ja vainīgā persona pārkāpumu nenovērš, tad nākamajā reizē fiziskajai personai uzliek naudas sodu līdz 150 Ls, bet juridiskajai personai līdz 250 Ls.

- Ja Vietējā likuma pārkāpums vēl netiek novērsts, tad iestājas kriminālatbildība .

- Pārsūdzība par pilsētas pašvaldības lēmuma atbilstību Vietējam likumam, kā arī pārsūdzība būvprojekta akceptēšanas lietā, ir iesniedzama LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.

- Ja LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija pārsūdzību noraida, jebkurai fiziskajai vai juridiskajai personai ir tiesības griezties pie tiesas.

#### 1.7.	Zemesgabala neatbilstoša izmantojuma statuss

- Ja zemesgabala (nekustamā īpašuma) izmantošana likumīgi iesākta, pirms pašvaldība pieņēmusi Vietējo likumu vai tā grozījumus vai papildinājumus, kas nosaka zemesgabalam citu zemes izmantošanas veidu, attiecīgajam zemesgabalam (nekustamajam īpašumam) ir neatbilstoša izmantojuma statuss.

- Neatbilstoša izmantojuma statusa zemesgabala (nekustamā īpašuma) īpašnieks ir tiesīgs turpināt likumīgi iesākto izmantošanu, bet jebkura jauna būvniecība vai cita saimnieciskā darbība jāuzsāk un jāveic atbilstoši šī Vietējā likuma prasībām.

- Ja zemesgabala (nekustamā īpašuma) īpašniekam līdz Vietējā likuma vai tā grozījumu vai papildinājumu pieņemšanai, kas nosaka zemesgabalam citu zemes izmantošanas veidu, ir saskaņots (akceptēts) būvprojekts vai izsniegta būves projektēšanas atļauja vai būvatļauja un nav beigušies to derīguma termiņi, tad zemesgabalam ir neatbilstoša izmantojuma statuss, un īpašnieks ir tiesīgs turpināt iesākto būvniecību (izņemot gadījumus, kad pašvaldība kompensē attiecīgā īpašnieka zaudējumus).

#### 1.8.	Esošie neatbilstošie zemesgabali

Esošus zemesgabalus ar platību, fronti vai dziļumu, kas mazāks par noteikto, vai esošus zemesgabalus, ja to platība pārsniedz maksimālo zemesgabala platību, drīkst izmantot un uz tiem drīkst būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves atbilstoši attiecīgās izbūves teritorijas (apbūves zonas) noteikumiem ar šādiem nosacījumiem:

- ja šādus zemesgabalus nodrošina ar būvnormatīvos noteikto inženiertehnisko apgādi;

- ja visi citi Vietējā likuma noteikumi ir ievēroti

#### 1.9.	Esošās būves un uzsāktā projektēšana un būvniecība

- Ja esošās būves ir likumīgi uzbūvētas vai tiek likumīgi (ar atļauju) projektētas, būvētas, pārbūvētas vai ierīkotas Vietējā likuma spēkā stāšanās brīdī, kā rezultātā daži būvju raksturlielumi neatbilst, bet esošais zemesgabala zemes izmantošanas veids atbilst Vietējā likuma noteikumiem, tad esošās būves drīkst pārbūvēt vai atjaunot ar nosacījumu, ka:

- pārbūvētas vai atjaunotas šīs būves atbildīs visiem tiem Vietējā likuma noteikumiem, kam atbilda esošās būves;

- nekādas pārbūves, ievērojot visas pārējās būves uz zemesgabala, nepalielinās neatbilstību noteikumiem;

- esošās būves drīkst paplašināt ar nosacījumu, ka:

- jebkura būves paplašināšana atbilst Vietējā likuma noteikumiem;

- paplašināšana, ievērojot visas citas būves un zemesgabala izmantošanu, nepalielina neatbilstību noteikumiem;

- ja pašvaldība nekompensē zaudējumus, iesāktos projektēšanas, būvēšanas, pārbūvēšanas vai ierīkošanas darbus drīkst turpināt.

#### 1.10.	Grozījumi

Vietējā likuma – Apbūves noteikumu grozījumi sagatavojami vienlaikus ar jauna teritorijas plānojuma izstrādāšanu vai esošā plāna grozījumu sagatavošanu.

Īpašos gadījumos – neizstrādājot attiecīgu teritorijas plānojumu, pieļaujama Apbūves noteikumu grozīšana ar Domes lēmumu, obligāti veicot ģenerālplānam noteikto publiskās izskatīšanas procedūru.

#### 1.11.	Izņēmumi

Jebkurā izbūves teritorijā pieļaujami izņēmumi, ja tie noteikti Vietējā likumā.

Izbūves teritorijas daļā, kas noteikta kā izņēmums, turpina darboties Vietējā likuma noteikumi, kas attiecas uz to izbūves teritoriju, kurā izņēmums atrodas, ar šādiem nosacījumiem:

- ja izņēmuma noteikums ir pretrunā ar kādu Vietējā likuma noteikumu, tad tā vietā stājas izņēmuma noteikums;

- ja izņēmuma noteikums nosaka vienu vai vairākas speciāli atļautas izmantošanas, tad tās ir vienīgās izmantošanas, kādās zemi un būves drīkst izmantot;

- ja izņēmuma noteikums speciāli atļauj vienu vai vairākas izmantošanas papildus atļautajām izmantošanām, tad visi citi izņēmuma noteikumi attiecas arī uz papildus atļautajām izmantošanām.

#### 1.12.	Papildinājumi

- Izstrādājot kādai  teritorijas daļai detaļplānojumu, jānosaka vai jāprecizē:

- zemesgabalu robežas, proporcijas un izmēri,

- zemesgabalu apbūves blīvuma vai apbūves intensitātes un brīvās teritorijas rādītāji,

- nepieciešamie pagalmi (minimālie attālumi no zemesgabala robežām līdz būvēm),

- ēku stāvu skaits un būvju augstums,

- inženiertehniskā apgāde,

- automašīnu novietošana, vietējās ielas un piebraucamie ceļi.

- Izstrādājot konkrētai  teritorijai detaļplānojumu var noteikt vai precizēt arī citas prasības.

- Apbūves noteikumi regulāri jāpapildina, līdz ar izstrādātā detaļplānojuma stāšanos spēkā:

- uzrādot 9.nodaļā “Spēkā esošo detaļplānojumu saraksts” detaļplānojuma nosaukumu, pieņemšanas un spēkā stāšanās datumus, kā arī precīzi aprakstot detaļplānojumā risinātās teritorijas robežas un norādot šajās robežās ietvertās izbūves teritorijas;

- atspoguļojot 6.nodaļas attiecīgo izbūves teritoriju apakšnodaļās punktā “Papildinājumi (noteikumu detalizācija)” detaļplānojuma prasības, kas precizē šos Apbūves noteikumus, kā arī citus noteikumus, kas pamatoti ar detaļplānojumu.

- Minētie papildinājumi nav jāuzskata par Apbūves noteikumu grozījumiem.

#### 1.13.	Publiskums

Šie Apbūves noteikumi ir brīvi pieejami visiem interesentiem. Tādēļ Salacgrīvas   pilsētas ar lauku teritoriju Dome regulāri informē par pieņemtajiem apbūves noteikumu grozījumiem un izdarītajiem papildinājumiem.

## 2. nodaļa.	ATĻAUTO IZMANTOŠANU DEFINĪCIJAS UN JĒDZIENU SKAIDROJUMS

Šajā nodaļā definētas ar Vietējo likumu atļautās izmantošanas Salacgrīvas pašvaldības izbūves teritorijās, arī apbūves zonās, kā arī dots svarīgāko pielietoto jēdzienu skaidrojums.

- Aizmugures pagalma dziļums nozīmē mazāko horizontālo attālumu starp zemesgabala aizmugures robežu un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu.(sk.1.pielikumu)

- Aizmugures pagalms nozīmē zemesgabala daļu starp zemesgabala sānpagalmiem no zemesgabala aizmugures robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves aizmugures fasādes sienai.

- Apbūve ir tādu plānotu, izmantotu vai nodomātu virszemes būvju, arī inženierkomunikāciju, kā arī labiekārtojuma kopums, kur ēkas ir galvenais elements.

- Apbūves blīvums ir procentos izteikta zemesgabala apbūves laukuma attiecība pret tā platību.

- Apbūves intensitāte ir procentos izteikta stāvu platības attiecība pret zemesgabala platību.

- Apbūves laukums ir zemesgabala visas ar būvēm apbūvētās platības summa, izņemot pazemes būves, piebraucamos ceļus un labiekārtojumu.

- Ārējais sānpagalms nozīmē sānpagalmu, kas tieši robežojas ar ielu.

- Ārstniecības iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver veselības aizsardzības un medicīnas prakses nolūkiem domātu iestādi, arī poliklīniku, slimnīcu, klīniku, ambulanci, sanatoriju un citu iestādi šādiem un līdzīgiem nolūkiem.

- Atklāta autostāvvieta ir automašīnu novietošanas veids un nozīmē autostāvvietu, kas nav iekļauta ēkā vai tās daļā un kas ir nodalīta (arī nožogota) automašīnu novietošanai uz laiku.

- Atklāta uzglabāšana nozīmē palīgizmantošanu, kas ietver preču uzglabāšanu brīvā dabā un atklātās, ēkā vai tās daļā neiekļautās platībās, bet kas nav autostāvvieta.

- Automašīnu novietošana nozīmē visus automašīnu novietošanas veidus tās lietošanas laikā, neatkarīgi no novietošanas ilguma un citiem apstākļiem, izņemot novietošanu apkopei un remontam.

- Autoosta nozīmē izmantošanu, kas ietver būves autobusu satiksmes apkalpes dienesta un pasažieru vajadzībām, kā arī pastāvīgu pieturas vietu autobusiem un to īslaicīgu novietošanu.

- Autostāvvieta ir automašīnu novietošanas veids un nozīmē izmantošanu, kas ietver vienas vai vairāku automašīnu novietošanu uz laiku, kā arī stāvvietas, piebraucamos ceļus un vertikālās komunikācijas.

- Auto tirdzniecības iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver automašīnu, degvielas, eļļas, smērvielu, riepu, bateriju un rezerves daļu pārdošanu un automašīnu izīrēšanu vai uzglabāšanu izīrēšanas nolūkos, kā arī mazgāšanu, tīrīšanu un tādu nelielu remontdarbu veikšanu, kas ir svarīgi automašīnas aktuālai darbībai.

- Brīvā teritorija ir zemesgabala neapbūvētā platība, no kā atskaitīta autostāvvietu un piebraucamo ceļu platība. To raksturo brīvās teritorijas platība procentos no stāvu platības.

- Būtisks piesārņojums ir valsts kompetentu iestāžu noteikta jebkādas kaitīgas vielas koncentrācija gaisā, augsnē vai ūdenī, kā arī skaņas līmenis, ko nav atļauts pārsniegt vispār vai kādā konkrētā teritorijā.

- Būve nozīmē arhitektonisku, tehnisku vai konstruktīvu virszemes, pazemes vai zemūdens darinājumu, arī ēku vai ēku kopumu, kā arī attiecīgās tehniskās iekārtas.

- Būve mājlopiem nozīmē izmantošanu, kas ietver saimniecības ēku mājlopu un mājputnu izmitināšanai (kūti), kā arī citas būves mājlopiem, arī kūtsmēslu glabātuvi un vircas bedri.

- Būvlaide nozīmē līniju zemesgabala iekšpusē, kas parasti noteikta paralēli ielas sarkanajai līnijai un kas nosaka minimālo attālumu starp sarkano līniju un jebkuru virszemes būvi, ko drīkst ierīkot.

- Būvtiesības ir ar teritorijas plānojumu noteiktas un ar Vietējo likumu – Apbūves noteikumiem, nodrošinātas un aizsargātas fizisko un juridisko personu tiesības veikt izbūvi.

- Dabas pieminekļi ir atsevišķi, savrupi dabas veidojumi: aizsargājamie koki, dendroloģiskie stādījumi, alejas, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi un citi dabas retumi, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska vērtība.

- Darījumu iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver banku, apdrošināšanas sabiedrību, viesnīcu, moteli, biroju, kantori, gadatirgu, izstāžu, kongresu un konferenču centru, kā arī citu komerciāla rakstura iestādi, bet neietver nekādu ražošanu vai vairumtirdzniecību.

- Daudzstāvu daudzdzīvokļu nams nozīmē izmantošanu, kas ietver četru vai piecu stāvu ēku vai tās daļu ar dzīvokļiem, kuriem ir kopīga ieeja no zemes līmeņa, un kuru iedzīvotājiem ir tiesības kopīgi lietot priekštelpas, kāpnes un palīgtelpas, kas neatrodas dzīvoklī, kā arī pagalmus uz zemesgabala.

- Degvielas uzpildes stacija nozīmē izmantošanu, kas ietver degvielas (arī gāzes), eļļas un smērvielu pārdošanu, kā arī mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektu un automašīnu mazgāšanu kā palīgizmantošanas. Degvielas uzpildes stacijas izvietošanas iespēju ielas sarkanajās līnijās pamato ar detaļplānojumu.

- Drošības aizsargjosla nozīmē teritoriju, kas noteikta kā josla ap paaugstināta riska objektu. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt šī objekta un tā tuvumā esošo objektu drošību gan tā ekspluatācijā, gan iespējamo avāriju gadījumā, kā arī vides un cilvēku drošību.

- Dvīņu māja nozīmē divas bloķētas vienas ģimenes dzīvojamās mājas, parasti, katru uz sava zemesgabala.

- Dzīvoklis kā Palīgizmantošana nozīmē palīgizmantošanu, kas ietver atsevišķu dzīvokli un kas sastāv no istabas vai istabām, virtuves un palīgtelpām, un ko izmanto kā īpašnieka, īpašuma pārvaldnieka, dārznieka vai cita, īpašnieka nolīgta, darbinieka mājokli.

- Ēka (nams, māja) nozīmē atsevišķu arhitektonisku, tehnisku un konstruktīvu virszemes, arī daļēji pazemes būvi.

- Ēkas augstums ir attālums no ietves virsmas projektētā vidējā līmeņa ēkas vidū ielas pusē līdz tai augstākajai ēkas daļai (dzegas vai parapeta virsmalai, jumta malai, mansarda jumtam, kā arī jumta čukuram, ja jumts stāvāks par 45o), kas aiztur gaismas plūsmu 45o leņķī. Pagalma ēkas augstumu mēra ēkas vidū no pagalma virsmas projektētā vidējā līmeņa.

- Ekspluatācijas aizsargjosla nozīmē teritoriju, kas noteikta kā josla gar transporta, sakaru un citu komunikāciju līnijām, kā arī ap objektiem, kas nodrošina dažādu valsts dienestu darbību. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt minēto komunikāciju un objektu efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas.

- Galvenā būve nozīmē būvi, parasti ēku, kas plānota, izmantota vai nodomāta galvenajai izmantošanai uz zemesgabala.

- Garāža nozīmē būvi vai tās daļu, kas ietver pastāvīgu automašīnas vai automašīnu novietošanu, un kas var būt gan privātā, gan sabiedriskā garāža. Šajā Vietējā likumā garāža privātas garāžas nozīmē netiek lietota, jo ir ietverta dzīvojamajā vai saimniecības ēkā.

- Hidrotehniska būve nozīmē izmantošanu ostas krastmalu nostiprināšanai, kuģu piestātņu izvietošanai un kuģošanas ceļu aizsargāšanai.

- Iedibināta būvlaide ir esošās apbūves frontes veidotā līnija, ja kvartāla robežās vismaz piecos zemesgabalos galvenās būves pie ielas atrodas uz vienas līnijas.

- Iekšējais sānpagalms nozīmē to sānpagalmu, kas nerobežojas ar ielu.

- Individuālais darbs nozīmē palīgizmantošanu, kas ietver vienu vai vairākus individuālā darba veidus saskaņā ar LR Ministru Padomes 1993.g. 29.aprīļa lēmumu Nr.220 apstiprināto sarakstu, un var ietvert arī darbību dzīves vietā radošajās profesijās.

- Insolācija (izsauļojums) ir rādītājs, kas norāda iekštelpu nepieciešamo izsauļojuma ilgumu. To nosaka attiecīgi būvnormatīvi.

- Inženierkomunikāciju objekts nozīmē izmantošanu, kas ietver valsts vai pilsētas inženiertehniskās apgādes (infrastruktūras) objektus, arī elektroapakšstacijas, termoelektrocentrāles un katlumājas, gāzes sadales stacijas un balonu noliktavas, automātiskās telefonu stacijas, kanalizācijas un lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, dzeramā ūdens krātuves un atdzelžošanas stacijas.

- Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti nozīmē izmantošanu, kas ietver virszemes, pazemes un zemūdens inženiertehniskās apgādes tīklus un objektus (ūdensvads, kanalizācija, siltumapgāde, telekomunikācijas u.c.), lai pieslēgtu izbūves teritorijas vietējo inženiertehnisko sistēmu maģistrālajām inženierkomunikācijām un to objektiem.

- Izbūve ir kopīgs nosaukums plānotiem, notiekošiem vai nodomātiem visu veidu teritorijas izmantošanas un attīstības pasākumiem, arī apbūvei un ainavu veidošanai.

- Izbūves teritorija nozīmē teritoriju, arī apbūves zonu, kas plānota, izmantota vai nodomāta izbūvei.

- Izglītības iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver iestādi pamata, vidējās un augstākās izglītības iegūšanai, arī speciālās, profesionālās un pieaugušo izglītības iestādi, kā arī iestādi bērnu un jaunatnes brīvā laika nodarbībām.

- Izmantošana nozīmē tādu plānotu, esošu vai nodomātu zemes un būvju vai to daļas izmantošanu, kas atbilst ģenerālplānam (atļautā izmantošana) vai neatbilst ģenerālplānam (aizliegtā izmantošana).

- Kapsēta nozīmē izmantošanu, kas ietver mirušo apbedīšanu un ar to saistītās būves un pasākumus.

- Kravu osta nozīmē izmantošanu, kas ietver visu veidu kravas kuģu pieņemšanu, stāvēšanu, apkalpošanu, bunkurēšanu, kuģu kravu sagatavošanu, apstrādāšanu, iekraušanu, izkraušanu, pārkraušanu, muitošanu, šķirošanu, īslaicīgu uzglabāšanu un citas ar kravām un kuģu bāzēšanos saistītām izmantošanas uz sauszemes un akvatorijā.

- Kravu stacija nozīmē izmantošanu, kas ietver kravas automašīnu un citu transporta līdzekļu kā pārvadātāju nosūtīšanu un preču pagaidu uzglabāšanu vēlākai nosūtīšanai, arī kravas automašīnu uzglabāšanu, rentēšanu, nomāšanu, īrēšanu un novietošanu par samaksu.

- Kultūras iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver kultūras centru, teātri, cirku, kinoteātri, koncertzāli, universālas izmantošanas zāli, klubu, muzeju, bibliotēku, mēdiju centru un līdzīgu iestādi.

- Kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskā mantojuma daļa- kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas teritorijas (senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu norises un ievērojamu personu darbības virtas), kā arī atsevišķi kapi, ēku grupas un atsevišķas ēkas, miklas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vētu riska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm.

- Laukums nozīmē izmantošanu līnijbūvju izbūves teritorijā ielai līdzīgiem nolūkiem, ko iezīmē sarkanās līnijas.

- Maģistrālā inženierkomunikācija nozīmē izmantošanu, kas ietver valsts vai pilsētas inženiertehniskās apgādes (infrastruktūras) maģistrālos tīklus, arī maģistrālo transportvadu un līdzīgu būvi, kas nepieciešama apgādei ar izejvielām, sakariem, enerģētiskajiem un citiem resursiem, kā arī slēgtu notekūdeņu novadīšanu.

- Mazstāvu daudzdzīvokļu nams nozīmē izmantošanu, kas ietver ēku vai tās daļu līdz trīs stāviem ar dzīvokļiem, kam ir kopīga ieeja no zemes līmeņa. Nama iedzīvotājiem ir tiesības kopīgi lietot priekštelpas, kāpnes un palīgtelpas, kas neatrodas dzīvoklī, kā arī pagalmus uz zemesgabala.

- Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts nozīmē izmantošanu, kas ietver preču pirkšanu un pārdošanu tieši patērētājam vai sadzīves un citu pakalpojumu nodrošināšanu, arī tirdzniecības centru, universālveikalu, tirgu, veikalu, salonu, aptieku, restorānu, bāru, kafejnīcu, īslaicīgas apmešanās vietu, pakalpojumu darbnīcu, bet neietver nekādu ražošanu, montēšanu, pārstrādi vai vairumtirdzniecību.

- Navigācijas būve nozīmē izmantošanu, kas ietver būves kuģošanas nodrošināšanai.

- Nevalstiskas organizācijas iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver darba devēju un profesionālo organizāciju, arodbiedrību, politisko un citu nevalstisko organizāciju, kustību, speciālo interešu grupu vai klubu darbību, bet neietver reliģisku iestādi.

- Noliktava nozīmē izmantošanu, kas ietver materiālu, vielu, lietu un preču uzkrāšanu, uzglabāšanu un saglabāšanu (saldēšanu).

- Paaugstināta riska objekts nozīmē objektu ar paaugstinātu iespējamību radīt draudus videi, cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

- Palīgizmantošana nozīmē plānotu, esošu vai nodomātu zemes un būvju vai to daļas izmantošanu, pie šādiem nosacījumiem:

- tā ir pakārtota galvenajai izmantošanai un papildina to;

- tā ir izvietota tajā pašā zemesgabalā, kur galvenā izmantošana.

- Parcele ir ar detaļplānojumu vai zemes ierīcības projektu noteikta teritorijas pamatvienība līdz tās ierakstīšanai Zemesgrāmatā.

- Pārvaldes iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver šādas nekomerciālas iestādes: valsts un pašvaldību dienestu pārvaldes, vēstniecības, prokuratūras, tiesas, pasta, policijas, cietuma un ugunsdzēsības iestādes. Šī izmantošana neietver citas Apbūves noteikumos definētās nekomerciālās iestādes, arī nekādu nevalstiskas organizācijas iestādi.

- Pasažieru osta nozīmē izmantošanu, kas ietver būves pasažieru kuģu satiksmes apkalpes dienesta un pasažieru apkalpošanas vajadzībām.

- Pilsētas nozīmes maģistrālā iela nozīmē izmantošanu, kas nodrošina transporta sakarus starp pilsētas daļām un izeju uz ārpilsētas autoceļiem. Pilsētas nozīmes maģistrālā iela ietver teritoriju ielas sarkanajās līnijās un krustojumus ar rajona nozīmes maģistrālajām ielām un vietējās nozīmes ielām .

- Pirmsskolas bērnu iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver mazbērnu novietni, bērnudārzu un citu specializētu iestādi pirmsskolas vecuma bērniem, bet neietver privātu mājas bērnudārzu

- Priekšpagalma dziļums nozīmē mazāko horizontālo attālumu starp zemesgabala fronti (sarkano līniju) un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu.

- Priekšpagalms nozīmē zemesgabala daļu visā tā platumā no zemesgabala frontes (sarkanās līnijas) līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves galvenās fasādes sienai.

- Privāts mājas bērnudārzs nozīmē palīgizmantošanu, ko atļāvusi pašvaldība, un kas ietver īslaicīgas (dienas) aprūpes un uzraudzības nodrošināšanu (par atalgojumu vai atlīdzību) dzīvoklī vai dzīvojamā mājā uz laika periodu, ne ilgāku par 24 stundām, ne vairāk par pieciem bērniem (neieskaitot aprūpētāja bērnus) vecumā līdz 10 gadiem.

- Rajona nozīmes maģistrālā iela nozīmē izmantošanu, kas nodrošina transporta un gājēju sakarus pilsētas rajona robežās, ar ārpilsētas teritoriju un starp pilsētas daļām un pieslēdzas pilsētas nozīmes maģistrālajām ielām un ārpilsētas autoceļiem. Rajona nozīmes maģistrālā iela ietver teritoriju ielas sarkanajās līnijās un krustojumus ar vietējās nozīmes ielām, bet neietver krustojumus ar pilsētas nozīmes maģistrālajām ielām.

- Reliģiska iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver jebkādas reģistrētas reliģiskas kopienas darbību, arī kulta ēku.

- Rindu māja nozīmē izmantošanu, kas ietver vertikāli trīs un vairākos dzīvokļos sadalītu ēku uz kopīga vai katru uz sava zemesgabala ar neatkarīgām izejām uz priekšpagalmu un aizmugures pagalmu, kas cieši piekļaujas katra dzīvokļa priekšējai un aizmugures sienai.

- Sabiedriskā garāža nozīmē izmantošanu, kas ietver kooperatīvu vai privātu būvi vai tās daļu pastāvīgai automašīnu novietošanai, kā arī automašīnu apkopi.

- Sabiedriskie apstādījumi nozīmē izmantošanu tādas sabiedrības ērtības, veselības un labklājības labā apzaļumotas un labiekārtotas teritorijas ierīkošanai un uzturēšanai, kas ir brīvi pieejama sabiedrībai, un ietver parku, dārzu, mežaparku, skvēru, bulvāru, aleju, ielu un ceļu stādījumus.

- Saimniecības ēka nozīmē palīgizmantošanu, un var ietvert privātu garāžu, nojumi automašīnas novietošanai, darbnīcu, siltumnīcu, kā arī dārza inventāra, materiālu un sadzīves priekšmetu glabāšanu u.c. Ja šāda ēka piebūvēta vai iebūvēta galvenajā būvē, tā jāuzskata par daļu no galvenās būves, nevis par saimniecības ēku.

- Sānpagalma platums nozīmē mazāko horizontālo attālumu starp zemesgabala sānu robežu un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu.

- Sānpagalms nozīmē zemesgabala daļu no priekšpagalma līdz aizmugures robežai un no zemesgabala sānu robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves sānu fasādes sienai.

- Sarkanā līnija ir juridiski noteikta, plānota vai esoša, detālplānojumā vai zemesgabala plānā atzīmēta maģistrālās vai vietējās nozīmes ielas, laukuma, atklātas autostāvvietas vai inženierkomunikāciju koridora robeža.

- Savrupmāja (ģimenes māja) nozīmē izmantošanu, kas ietver brīvstāvošu vienas vai divu ģimeņu dzīvojamo māju:

- Vienas ģimenes dzīvojamā māja nozīmē izmantošanu, kas ietver vienas ģimenes dzīvošanu (vienu mājsaimniecību).

- Divu ģimeņu dzīvojamā māja nozīmē izmantošanu, kas ietver divu ģimeņu dzīvošanu (divas mājsaimniecības).

- Sociālās aprūpes iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver iedzīvotāju sociālo aprūpi, arī sociālās aprūpes centru, internātu, pansionātu, invalīdu namu un citu iestādi šādiem un līdzīgiem nolūkiem.

- Sporta būve nozīmē izmantošanu, kas primāri ietver sporta, spēļu un fiziskās nodarbības un ar to saistītās sēdvietas skatītājiem, kā arī tādas sporta būves, kas kalpo kā palīgizmantošana.

- Stāvu platība ir zemesgabala kapitālās apbūves visu stāvu, izņemot pagrabstāvus, platību summa. Stāva platība ir platība, ko ierobežo ēkas ārējā kontūra, ietverot ēkas iekšējās un ārējās sienas.

- Stāvu skaits ir ēkas visu virszemes stāvu skaits, kas ietver pagrabstāvu, ja vairāk kā puse no pagraba augstuma starp pabeigtām griestu un grīdas virsmām ir virs ietves virsmas (pagalma ēkai – virs pagalma virsmas) projektētā vidējā līmeņa ēkas vidū ielas pusē. Stāvu skaitā ieskaita arī atļautās izmantošanas vajadzībām izbūvētu jumta stāvu, ja jumta izbūves platība ar 2,5 m un lielāku augstumu pārsniedz 50% no ēkas apbūves laukuma.

- Tauvas josla ir sauszemes josla gar ūdeņu krastu, kas paredzēta ar zveju un kuģošanu saistītām darbībām.

- Tehniskās apkopes stacija nozīmē izmantošanu, kas ietver automašīnu apkopi un labošanu, arī pilnīgu to korpusa, rāmja, motora un apriepojuma remontu, krāsošanu, mazgāšanu un tīrīšanu, kā arī eļļu, smērvielu, antifrīzu, riepu, aizdedzes sveču, akumulatoru un rezerves daļu pārdošanu.

- Vairumtirdzniecības iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver materiālu, vielu, lietu un citu preču pirkšanu, komplektēšanu, iesaiņošanu, uzkrāšanu, uzglabāšanu un pārdošanu vairumā, bet neietver nekādu preču ražošanu, montēšanu vai pārstrādi.

- Vieglās ražošanas uzņēmums nozīmē izmantošanu, kas ietver sastāvdaļu ražošanu un montēšanu, lai iegūtu mazumtirdzniecībai, vairumtirdzniecībai un pakalpojumiem derīgus galaproduktus, un jebkādu preču, vielu un lietu komplektēšanu, izņemot jebkuru darbību, kas rada būtisku piesārņojumu, kā rezultātā ķīmiskie, fizikālie, radioloģiskie, bakterioloģiskie un akustiskie faktori pārsniedz pieļaujamos higiēnas normatīvus.

- Viensēta nozīmē izmantošanu, kas sevī ietver savrupmājas un būvju, kas paredzētas lauksaimnieciskas saimniecības uzturēšanai, piem. kūts, klēts, tīklu šķūnis, lopu aploki u.tml..

- Vietējās nozīmes iela nozīmē izmantošanu, kas ietver dzīvojamo ielu, kravas transporta ielu, gājēju ielu un ceļu (gatvi), parka ceļu, piebrauktuvi un veloceliņu un nodrošina transporta izvadīšanu uz maģistrālajām ielām. Vietējās nozīmes iela ietver teritoriju ielas sarkanajās līnijās, bet neietver krustojumus ar pilsētas vai rajona nozīmes maģistrālajām ielām .

- Vispārīgās ražošanas uzņēmums nozīmē izmantošanu, kas ietver ražošanu, montēšanu, pārstrādāšanu, remontēšanu, materiālu un iekārtu, kā arī jebkādu citu preču, vielu un lietu glabāšanu, uzkrāšanu, komplektēšanu, iesaiņošanu un nosūtīšanu.

- Zemesgabala dziļums nozīmē horizontālu attālumu starp zemesgabala fronti un aizmugures robežu. Tur, kur šīs robežas nav paralēlas, zemesgabala dziļums nozīmē taisnas līnijas garumu, kas savieno zemesgabala frontes un zemesgabala aizmugures robežas viduspunktus. Ja nav zemesgabala aizmugures robežas, zemesgabala dziļums nozīmē taisnas līnijas garumu, kas savieno zemesgabala frontes viduspunktu ar trīsstūra virsotni, ko veido zemesgabala sānu robežas.

- Zemesgabala fronte nozīmē horizontālu attālumu pa ielas sarkano līniju starp zemesgabala sānu robežām.

- Zemesgabala vēsturiskā robeža ir vēsturiski fiksēta apbūves zonas pamatvienības (parceles) robeža.

- Zemesgabals (agrāk – gruntsgabals) ir juridiski noteikta, t.i., Zemesgrāmatā ierakstīta teritorijas pamatvienība.

- Zinātnes iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver zinātniskās pētniecības un līdzīgu iestādi.

## 3. nodaļa.	ZONĒJUMS UN PLĀNS

#### 3.1.	Zemes izmantošanas veidi un to apzīmējumi

- Apbūves noteikumi balstīti uz plānojuma kartēm- “Salacgrīvas pilsētas teritorijas plānojums” mērogā 1:5 000, ” Salacgrīvas lauku teritorijas plānojums” m 1:25 000 un „Korģenes, Svētciema un Vecsalacas teritorijas plānojums” m 1: 5 000 ko parakstījis Salacgrīvas  pils. ar l.t.  Domes priekšsēdētājs.

- “Salacgrīvas pilsētas teritorijas plānojumā”, „Salacgrīvas lauku teritorijas plānojumā” un “Korģenes, Svētciema un Vecsalacas teritorijas plānojumā” noteikto robežu un pieņemto apzīmējumu palīdzību attēlots teritorijas plānojumā noteikto zemes izmantošanas veidu iedalījums izbūves teritorijās:

| Izbūves teritorijas | Apbūves noteikumos pieņemtais apzīmējums |
| --- | --- |
| Savrupmāju teritorijas | DZS |
| Mazstāvu daudzdzīvokļu teritorijas | DZM |
| Daudzstāvu daudzdzīvokļu teritorijas | DZD |
| Darījumu un komercteritorijas | DK |
| Ražošanas teritorijas | R |
| Sabiedriskās teritorijas | RR |
| Tehniskās teritorijas | RT |
| Ostas teritorija | O |
| Ielu un ceļu teritorija |  |
| Labiekārtotas un apstādījumu teritorijas | ZA |
| Mežu teritorijas | ZM |
| Kapsētu teritorijas | K |
| Mazdārziņu teritorijas | LSD |
| Lauksaimnieciskā izmantošanas zona | LSM un LSN |

- Apzīmējums, papildināts ar ciparu, attēlo to izbūves teritorijas daļu, kas noteikta kā izņēmums, piemēram, apzīmējums DK-1 attēlo to darījumu un komercteritorijas daļu, kur ir spēkā pirmais izņēmums šajā apbūves zonā..

## 4. nodaļa.	NOTEIKUMI VISIEM ZEMES IZMANTOŠANAS VEIDIEM

#### 4.1.	Pielietojums

Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz visām izbūves teritorijām, izņemot gadījumus, ja Vietējā likumā noteikts citādi.

#### 4.2.	Visās izbūves teritorijās atļautās izmantošanas

Jebkuru izbūves teritoriju, ievērojot Vietējā likuma noteikumus, atļauts izmantot būvju un to daļu izvietošanai saskaņā ar attiecīgajā teritorijā atļautajām izmantošanām, kā arī:

- automašīnu novietošanai;

- sabiedrisko apstādījumu ierīkošanai;

- inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu, meliorācijas sistēmu izvietošanai, ja to paredz teritorijas plānojums, detālplānojums (vai inženiertehniskās apgādes shēma) vai būvprojekts;

- vietējās nozīmes ielai, ja to pamato ar detālplānojumu;

- palīgizmantošanai.

#### 4.3.	Visās izbūves teritorijās neatļautās izmantošanas

Nevienā izbūves teritorijā nav atļauta tāda zemes un būvju vai kādas to daļas izmantošana, kas rada vairāk nekā būtisku piesārņojumu, t.i., neatbilst valsts vides aizsardzības un vides veselības iestāžu noteiktajām vides kvalitātes prasībām un tiesību aktu prasībām.

Ja vien Vietējā likumā nav noteikts citādi, nevienu izbūves teritoriju nedrīkst izmantot šādiem nolūkiem:

- izvietot būves aizsargjoslās saskaņā ar Aizsargjoslu likumu;

- veidot karjerus būvmateriālu un melnzemes iegūšanai;

- novietot, savākt un glabāt pamestas, neizmantojamas automašīnas, ja vien šim nolūkam izmantotā zeme nav noteiktā kārtībā projektēta un ierīkota to savāktuvei vai ietverta ēkā;

- vākt, uzkrāt un glabāt kaudzē vai laukumos atkritumus, krāmus, lupatas, metāllūžņus un būvgružus, ja vien šim nolūkam izmantotā zeme nav noteiktā kārtībā projektēta un ierīkota to savāktuvei vai ietverta ēkā. Šī prasība neattiecas uz atkritumu savākšanu speciālās noteikta parauga atkritumu tvertnēs;

- izmantot Vietējā likumā atļautajām izmantošanām (arī palīgizmantošanām) kuģu, kravas automašīnu, autobusu, vagonu korpusus vai to daļas;

- izmantot jebkādus ceļojumu treilerus un vagoniņus kā dzīvojamās telpas (arī ēdamtelpas un guļamtelpas), izņemot gadījumus, ja zemesgabalam ir būvlaukuma statuss vai ceļojuma treileru novietošana pamatota ar detālplānojumu tūristu vajadzībām.

#### 4.4.	Piekļūšanas noteikumi

- Drīkst izmantot tikai tādu zemesgabalu, kuram ir nodrošināta piebraukšana.

- Apbūves zonās būvēm jāparedz piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai (LBN 201-96 7.punkts). To parametri jāpieņem atbilstoši attiecīgo būvju projektēšanas būvnormatīviem saskaņā ar LBN 100 3.1.punktu, 4.tabulu un 1.pielikumu.

- Piebrauktuves apbūves zonas iekšienē un caurbrauktuves ēkās viena no otras jāizvieto ne tālāk par 300 m, bet perimetrālās apbūves gadījumā – ne tālāk par 180 m.

- Piebrauktuvju un caurbrauktuvju pieslēgums pie maģistrālo ielu brauktuvēm pieļaujams ne tuvāk par 50 m no krustojuma. Dzīvojamo ēku grupām, iestādēm, tirdzniecības un apkalpes centriem piebrauktuves jāparedz ar divām kustības joslām un ietvi, bet savrup izvietotām ēkām – ar vienu kustības joslu un ietvi. (LBN 100, 3.1.p.)

- Jebkuram dzīvoklim, arī dzīvoklim kā palīgizmantošanai, jānodrošina piekļūšana atsevišķi no citām izmantošanām.

#### 4.5.	Speciāli pasākumi cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Projektējot pilsētas teritoriju izbūvi, jāparedz speciāli pasākumi, lai cilvēkiem ar kustību traucējumiem pārvietošanās būtu iespējami netraucēta un droša.

#### 4.6.	Zemesgabalu dalīšana vai apvienošana

- Zemesgabalu drīkst sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot detālplānojumu vai, vienkāršā situācijā, ja pilsētas Dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu. Lai izstrādātu detālplānojumu pašvaldībā jāsaņem darba uzdevums.

- Nav pieļaujama zemesgabala sadalīšana, ja pret to iebilst kāds no līdzīpašniekiem.

- Nav pieļaujama zemesgabala sadalīšana, ja nav iespējams sadalīt kopīpašumā esošās ēkas reālās daļās.

#### 4.8.	Augstuma ierobežojumi

Vietējā likumā noteiktie būvju augstumi nav attiecināmi uz jebkādu arhitektonisku izbūvi, virsgaismu, skursteni, torni, karoga mastu, radio vai televīziju uztverošu vai pārraidošu iekārtu, vējrādītāju, zibens novadītāju, baznīcas torni vai kupolu.

Ēku, augstsprieguma elektropārvades līniju, radiotehnisko un citu būvju, kas var tieši vai netieši apdraudēt lidojumu drošību, izvietojums atbilstoši LBN 100, 2.pielikuma prasībām jāsaskaņo ar uzņēmumiem un iestādēm, kuru pārziņā atrodas lidlauki.(LBN 100, 7.12.p.)

#### 4.9.	Pagalma noteikumi

- Galvenajai būvei vai būvēm uz zemesgabala atkarībā no apbūves veida ir viens vai vairāki pagalmi (priekšpagalms, iekšējais sānpagalms, ārējais sānpagalms, aizmugures pagalms), kas shematiski attēloti 1.pielikumā.

- Viena zemesgabala pagalma daļu nedrīkst uzskatīt par otra zemesgabala pagalma daļu.

- Prasītais pagalms ir minimālais pagalms, ko nosaka Vietējā likuma noteiktie attālumi no zemesgabala robežām līdz jebkuras galvenās būves virszemes daļai. Nekādu daļu no jebkura prasītā pagalma nedrīkst aizņemt kāda būves virszemes daļa, izņemot:

- saimniecības ēkas, ja tās attiecīgajā pagalmā atļautas;

- arhitektoniskas detaļas un veidojumi, arī sliekšņi, skursteņi, starpdzegas, dzegas, teknes, pilastri un jumta balsti, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par (0,5) m uz āru no sienas;

- funkcionālas un dekoratīvas būves, arī nolaižami saulessargi (markīzes), dekoratīvas strūklakas, skulptūras, piemiņas plāksnes un žogi;

- atklātas ugunsdzēsības vai āra kāpnes, kam kāpņu pakāpieni un laukumi aprīkoti ar margām, un kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 1,5 m uz āru no sienas;

- erkeri, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 1,0 m uz āru no sienas;

- balkoni, segtas un nesegtas terases, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par (2,5) m uz āru no sienas.

- Zemesgabala īpašniekam pagalmi jāuztur kārtībā, tīri un sausi. Pagalmiem jābūt līdzeniem, lai tur nevarētu sakrāties ūdens.

#### 4.10.	Priekšpagalms – priekšdārziņš

- Ja būvlaide nesakrīt ar sarkano līniju, slēgtās (perimetrālās) apbūves gadījumā priekšpagalma daļā starp noteikto būvlaidi un sarkano līniju veidojams priekšdārziņš, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi.

- Zemesgabala daļu starp būvlaidi un ielas sarkano līniju nedrīkst apbūvēt, nekādas būves virszemes daļas nedrīkst uz tās atrasties, izņemot 4.9.punktā noteiktos gadījumus.

- Priekšdārziņos jāierīko apstādījumi vai zālāji ar celiņiem. Priekšdārziņi, atbilstoši pilsētas Domes noteikumiem, zemesgabala īpašniekam jāuztur kārtībā. Priekšdārziņus nav atļauts izmantot materiālu atklātai uzglabāšanai.

- Ielu paplašināšanai paredzētās zemes joslas pilsētas Domei jānodod saskarīgo zemesgabalu īpašniekiem bezmaksas pagaidu lietošanā priekšdārziņu ierīkošanai. Šādus priekšdārziņus atļauts iežogot.

- Ja pilsētas Dome nolemj ielu paplašināšanai paredzēto zemes joslu pilnīgi vai daļēji piedalīt pie ielas platuma, zemesgabala īpašniekam pēc pilsētas Domes pieprasījuma 3 mēnešu laikā žogs bez atlīdzības jānojauc, zemes josla jāatbrīvo un jānodod pilsētas Domes rīcībā.

#### 4.11.	Iedibināta būvlaide

Galvenās būves novietnei zemesgabalā, iedibinātas būvlaides gadījumā, ja tā nav spēkā esošajās sarkanajās līnijās, neskatoties uz jebkādiem citiem Vietējā likuma noteikumiem, jāievēro šī iedibinātā būvlaide.

#### 4.12.	Būvju atbilstība zemesgabala robežām

Nevienas būves neviena daļa nedrīkst projicēties ārpus tā zemesgabala robežas, uz kura tā atrodas, izņemot::

- Vietējā likumā paredzēto gadījumu, ja būvlaide sakrīt ar sarkano līniju. Šādā gadījumā būves daļa nedrīkst projicēties brauktuvei tuvāk kā (0,5) m un tās apakšējai malai ir jābūt vismaz  3,0m virs ietves;

- ja būve ir žogs starp zemesgabaliem;

- ja kaimiņu zemesgabala īpašnieks piekrīt grozīt zemesgabala robežu pa vertikāli.. Tādā gadījumā to jāieraksta Zemesgrāmatā.

#### 4.13.	Redzamības trīsstūri uz stūra zemesgabala

Nevienā izbūves teritorijā nedrīkst būvēt, pārbūvēt vai ierīkot nekādu būvi tādā veidā, ka tā traucē skatu starp 0,5 m un 3,0 m līmeņiem virs krustojošos ielu viduslīniju līmeņa trīsstūra teritorijā, ko ierobežo stūra zemesgabala sarkanās līnijas un līnija, kas savieno punktus uz šīm sarkanajām līnijām 10 m attālumā no minēto sarkano līniju krustpunkta vai LR SM Ceļu satiksmes drošības direkcijas pilsētas (rajona) nodaļas akceptētā (ievērojot ielu transporta intensitāti un kustības aprēķina ātrumu) attālumā no minēto sarkano līniju krustpunkta, ja sarkanās līnijas jau nav noteiktas, ievērojot redzamības trīsstūri.

Šis noteikums neattiecas uz izbūves teritorijām pilsētbūvniecības pieminekļa robežās.

Ja esošā kapitālā apbūve neļauj izveidot nepieciešamos redzamības trīsstūrus, gājēju un transporta kustības drošība jānodrošina ar kustības regulēšanas vai speciālām tehniskām ierīcēm.

#### 4.14.	Attālumi starp ēkām

Attālumi starp dzīvojamām ēkām, dzīvojamām un sabiedriskām, kā arī ražošanas ēkām jāpieņem saskaņā ar insolācijas, apgaismojuma un ugunsdrošības prasībām.

#### 4.14.1.	Insolācijas (izsauļojuma) prasības

Dzīvojamo un sabiedrisko ēku izvietojumam un orientācijai (izņemot pirmsskolas bērnu iestādes un izglītības iestādes) jānodrošina dzīvojamo telpu un teritoriju nepārtraukta insolācija ne īsāka par 2,5 st. dienā, laika posmā no 22.marta līdz 22.septembrim.

Izvietojot pirmsskolas bērnu iestādes, izglītības, ārstniecības un atpūtas iestādes, jānodrošina nepārtraukta 3 st. ilga to telpu insolācija, kas noteiktas sanitāros un būvnormatīvos.

Meridionāli orientētās dzīvojamās mājās, kurās tiek insolētas visas dzīvokļa istabas, kā arī dzīvojamās apbūves rekonstrukcijas gadījumā, vai arī izvietojot jaunus objektus sevišķi sarežģītos pilsētbūvnieciskos apstākļos (vērtīga vēsturiska pilsētvide, dārga teritorijas sagatavošana, pilsētas centra zona), ir pieļaujama telpu nepārtrauktas insolācijas laika samazināšana par 0,5 st.

#### 4.14.2.	Apgaismojuma prasības

Apgaismojuma prasības jāpieņem saskaņā ar CNuN II-4-79 “Dabiskais un mākslīgais apgaismojums”.

#### 4.14.3.	Ugunsdrošības prasības

Ugunsdrošības attālumi starp dzīvojamām ēkām, publiskām ēkām, kā arī rūpniecības uzņēmumu saimniecības ēkām jāparedz atbilstoši LBN 100, 1.pielikumā noteiktajām prasībām, bet starp rūpnīcu un lauksaimniecības nozīmes ražošanas ēkām – atbilstoši šo ēku vai šo uzņēmumu teritorijas plānojumu būvnormatīviem. Nosakot ugunsdrošības attālumus, jāievēro Valsts ugunsdrošības noteikumu, kā arī LBN 201-96 “Ugunsdrošības normu” prasības. Objektu ārējai ugunsdzēsības ūdensapgādei jābūt saskaņā ar  LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”. Pie dabīgām ūdenskrātuvēm paredzēt piebrauktuves izbūvi 12 x12m lielu laukumiņu ar atduri divu ugunsdzēsības automašīnu novietošanai.

#### 4.15.	Aizsardzība pret trokšņiem

Pieļaujamo trokšņa līmeni dzīvojamām mājām un sabiedriskiem objektiem un to teritorijām, trokšņa līmeņa rādītājus galvenajiem trokšņa avotiem, sagaidāmā trokšņa līmeņa noteikšanas kārtību un tā nepieciešamo samazināšanu aprēķinam izraudzītajos punktos, arhitektūras, plānojuma un būvniecības akustikas trokšņa samazināšanas līdzekļu efektivitātes aprēķina metodiku, kā arī galvenās prasības projektēšanai jāpieņem atbilstoši īpašiem būvnormatīviem (Higiēnas normatīvi trokšņa līmenim apdzīvojamās vietās). (LBN 100, 10.16.p.)

#### 4.16.	Fasādes, jumti, ūdens notekcaurules

- Katra zemesgabala īpašniekam jāuztur kārtībā ēkas fasādes, jumts, ūdens notekcaurules un renes. Fasādes krāsošana jāveic saskaņā ar Salacgrīvas pilsētas Domes izdoto krāsu pasi vai būvprojektā akceptēto krāsojumu.

- Jumti jāizbūvē tā, lai ūdens no tiem netecētu uz kaimiņu zemesgabaliem. Jānovērš iespēja ledus un sniega kupenu krišanai no jumta uz ietves un kaimiņu zemesgabalos.

- Katra nama ielas pusē gar ietvi jābūt ierīkotai lietus ūdens renei un notekcaurulei vai citai lietus ūdens novadīšanas sistēmai. Notekcaurules un to gali jāierīko tā, lai netraucētu kustību pa ietvi. Ūdens notekcaurules jāizbeidz ne augstāk par (15) cm virs ietves.

- Ugunsdrošajām sienām jābūt augstākām par jumta segumu vismaz par 60 cm, ja kaut viens no savietotā jumta vai jumta elementiem (izņemot jumta segumu) būvēts no degošiem materiāliem, un vismaz par 30 cm, ja jumta vai savietotā jumta elementi (izņemot jumta segumu) būvēti no grūti degošiem materiāliem. Ugunsdrošās sienas var nebūt augstākas par jumta segumu, ja visi jumta vai savietotā jumta elementi (izņemot jumta segumu) būvēti no nedegošiem materiāliem.(LBN 201-96, 3.2.5.p.)

- Nav atļauta patvaļīga satelītantenu, televīzijas un radio antenu piestiprināšana un kabeļu nolaišana gar ēku galvenajām (ielas) fasādēm.

- Nav atļauta patvaļīga lodžiju un balkonu pārbūvēšana, arī aizstiklošana. Logu nomaiņa un lodžiju un balkonu pārbūvēšana jāveic vienlaicīgi visai ēkai saskaņā ar apstiprinātu projektu.

#### 4.17.	Žogi un prettrokšņa sienas

- Žogiem un vārtiem gar ielām un laukumiem jābūt saskanīgiem ar būvju un kaimiņu zemesgabalu žogu arhitektūru, nav pieļaujama žogu izveide no dzeloņdrātīm un surogātmateriāliem (metāllūžņi, plastmasas atgriezumi).

- Žoga izskats un novietojums saskaņojams ar pašvaldības galveno arhitektu.

- Žogiem visā ielas garumā jāatrodas vienā līnijā, izņēmums var būt vārtu daļa, kas var tikt nobīdīta uz zemes gabala iekšpusi.

- Robežžogi abiem kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi, bet ja viņi nevar vienoties, tad katram jāizbūvē un jāuztur kārtībā tā žoga puse, kas, skatoties no zemesgabala uz ielu, atrodas pa labi, turklāt žogam gar visu robežu jābūt vienā stilā un augstumā, izņemot gadījumus ja to pamato ar projektu. Gadījumos, ja uz robežas ir būves, kaimiņiem uz pusēm jāizbūvē un jāuztur atlikušās robežžoga daļas.

- Slēgtās (perimetrālās) apbūves gadījumā priekšpagalmu un ārējo sānpagalmu žogiem gar ielām un laukumiem, kā arī robežžogiem starp ēku un sarkano līniju, jābūt ne augstākiem par 1,5 m, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi. Tiem jābūt caurredzamiem vai jāveido dzīvžogi. Žogs jāveido vienādā augstumā visā tā garumā.

- Nav atļauts žogu stabu atbalstus izvietot ielu un laukumu teritorijā.

- Žogi jākrāso ar izturīgām krāsām. Nedrīkst krāsot dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu žogos.

- Prettrokšņa sienas nepieciešamību pamato ar detālplānojumu. Īpašos gadījumos par prettrokšņa sienu drīkst izmantot žogu.

#### 4.18. Skatlogi, reklāmas, markīzes

- Nav atļauta patvaļīga jaunu skatlogu un durvju ierīkošana esošajās ēkās.

- Izkārtnes, reklāmas, sludinājumi un citi vizuālās informācijas materiāli izvietojami atbilstoši Salacgrīvas pilsētas ar l.t. Domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem.

- Virs skatlogiem atļauts izbūvēt markīzes, ja tās neprojicējas brauktuvei tuvāk kā (0,5) m un to apakšējā mala ir vismaz (2,2) m virs ietves.

#### 4.19.	Pagrabu ieejas, lūkas un logi

- Pagrabu ieejas un lūkas nedrīkst ierīkot ietvēs. Esošās lūkas drīkst saglabāt ne vairāk par 70 cm platumā, ja brīvs ietves platums paliek vismaz 75 cm, bet tām jābūt ar noapaļotiem stūriem bez jumta izvirzījumiem un citām asām šķautnēm. Esošām lūkām pirms atvēršanas jāpieliek margas. Ēku pārbūves un kapitālā remonta gaitā ietvēs esošās, Vietējam likumam neatbilstošās pagrabu ieejas un lūkas jālikvidē.

- Pie pagrabstāvu logiem atļauts ierīkot gaismas šahtas, kas ievirzās ietvē ne vairāk kā 50 cm (gaismā). Tās pārsegumam jābūt vienā līmenī ar ietvi un jānodrošina šahtas izgaismošana. Pārsegumā nedrīkst būt lielākas spraugas par 2,5 cm. Pārseguma virsma nedrīkst būt slidena.

- Pie ietves izvietotie pagrabstāvu logi un vitrīnas jāaizsargā ar 80 cm augstām (mērot no ietves līmeņa) metāla margām. Tās drīkst izvirzīties no sienas ne vairāk par 30 cm.

#### 4.20.	Apgaismes ķermeņi, kioski, paviljoni un citi pilsētas ārtelpas elementi

- Apgaismes ķermeņi

- Ielu apgaismošanai atļauts izmantot virs ielām iekārtus vai arī pie stabiem piestiprinātus apgaismes ķermeņus. Apgaismes ķermeņiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem katra vizuāli vienlaicīgi uztverama ielas posma vai kvartāla garumā, kā arī katra laukuma vai skvēra robežās.

- 10 m platās un šaurākās ielās vai piebrauktuvēs atļauts izmantot arī pie būvju fasādēm piestiprinātus apgaismes ķermeņus.

- Laukumu un skvēru apgaismošanai atļauts izmantot apgaismes ķermeņus uz stabiem. Atļauts dažāds stabu augstums un apgaismes ķermeņu veids, bet tam jābūt saskanīgam katra laukuma vai skvēra robežās.

- Apgaismes ķermeņi jāpieslēdz pazemes kabeļiem vai kabeļiem būvju sienās. Kabeļi nedrīkst būt redzami būvju fasādēs.

- Brīdinot būves īpašnieku, atbilstošiem pilsētas dienestiem ir tiesības piestiprināt pie būvju fasādēm apgaismes ķermeņu, satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu u.c. gaisa vadu atsaites.

- Kioski, nojumes, paviljoni un citi pilsētas ārtelpas elementi

- Stacionārus, arī sezonas, tirdzniecības punktus (kioskus, nojumes, stendus, paviljonus un citus), neatkarīgi no to piederības, atļauts būvēt vai novietot gatavus tikai ar pilsētas galvenā arhitekta akceptu. Ja minētie objekti robežojas ar ielas sarkano līniju vai atrodas ielas sarkanajās līnijās nepieciešams arī LR SM Ceļu satiksmes drošības direkcijas rajona nodaļas akcepts.

- Zemesgabala īpašniekam jānodrošina, lai pie katras galvenās būves galvenās ieejas uz sienas būtu piestiprināta, pēc Domes noteikta etalona izgatavota, mājas numura zīme. To piestiprina pie katras mājas fasādes 2,5-3,0 m augstumā. Ja tā nav skaidri saskatāma no ietves, numura zīmei jābūt arī pie žoga pie ieejas vārtiņiem zemesgabalā. Zīmei ar mājas numuru jābūt arī pie citām ieejām ielas pusē.

- Stūra zemesgabala īpašniekam jānodrošina, lai uz žoga vai būves stūra būtu piestiprināta pēc Domes noteikta etalona izgatavota plāksnīte ar ielas (laukuma) nosaukumu valsts valodā. Plāksnītes attālumam no žoga vai būves stūra jābūt 0,1-1,0 m. Pie būves fasādes plāksnīti piestiprina 2,5-3,0 m augstumā no zemes līmeņa.

- Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju Domes attiecīgo dienestu vadībā specializētiem uzņēmumiem, kā arī zemes valdītājiem – uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām un pilsoņiem jānovieto atkritumu tvertnes šim nolūkam speciāli iekārtotās, ar Valsts veselības aģentūras saskaņotās vietās, jāuztur kārtībā piebraucamie ceļi uz atkritumu tvertnēm un jānodrošina pie tām brīva pieeja.

- Tiem zemesgabalu īpašniekiem, kuriem uz zemesgabala ir izvietots mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, sabiedriska iestāde, darījumu iestāde vai daudzstāvu daudzdzīvokļu nams, jānodrošina, lai pie katras ieejas šādā ēkā būtu uzstādīta atkritumu urna, kā arī jānodrošina, lai tā vienmēr būtu tīra, savlaicīgi nokrāsota un salabota. Atbilstoši noteikumiem sadzīves atkritumi regulāri jāizved.

- Zemesgabala īpašnieka pienākums ir pie būves ielas fasādes piestiprināt karoga turētāju vai uzstādīt brīvi stāvošu, balti krāsotu karoga mastu valsts karoga uzvilkšanai.

#### 4.21.	Degvielas uzpildes stacijas

- DUS un GUS būvniecības atļauti tikai plānojumā norādītajās vietās vai atbilstoši detālplānojumam.

- DUS un GUS teritorijās izvieto sabiedriskās (ar ūdeni un siltumu) aprīkotas tualetes un taksofonus.

#### 4.22.	Saimniecības ēkas

Ja vien šajā Vietējā likumā nav noteikts citādi, saimniecības ēku nedrīkst:

- ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā;

- ierīkot tuvāk par 3.0 m no zemesgabala iekšējās sānu vai aizmugures robežas. Ar sānu, aizmugures vai, ja nepieciešams, abu kaimiņu zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, minimālo attālumu līdz zemesgabala robežām drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no saimniecības ēkas līdz dzīvojamo telpu logiem kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 6,0 m (LBN 100, 3.4.p.). Ja kaimiņš vai kaimiņi atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā.

#### 4.23.	Būves mājlopiem

Mājlopiem paredzētas saimniecības ēkas un citas būves drīkst izvietot tikai atsevišķās pilsētas un ciemu teritorijās, kur galvenais zemes izmantošanas veids ir lauksaimnieciskā izmantošana (LS) un lauku teritorijas zemju apbūves zonā ievērojot veterinārās prasības un sanitāri higiēniskās normas.

Mājlopiem paredzētas saimniecības ēkas un citas būves nedrīkst:

- ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā;

- ierīkot tuvāk par 6,0 m no zemesgabala robežām. Ar sānu, aizmugures vai abu kaimiņu zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz zemesgabala plānojuma lapas, minimālo attālumu līdz zemesgabala robežām drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no mājlopiem paredzētas būves līdz dzīvojamo telpu logiem kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 15 m. Ja kaimiņš vai kaimiņi atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā,

- ierīkot tuvāk kā 300 m no sabiedriskiem objektiem.

- Teritorijai, kurā atrodas būves mājlopiem jābūt nožogotai,

- Kūtsmēslu uzglabāšana pieļaujama tikai aizmugures pagalmā,

- Būvvaldei ir tiesības pieprasīt aizsarg stādījumu izveidošanu,

- Pilsētā un ciemos izvietojot būves mājlopiem savrupmāju teritorijā nepieciešams visu kaimiņu saskaņojums uz tehniskā projekta ģenerālplāna lapas.

#### 4.24.	Stihiju postījumu atjaunošana

Neskatoties uz jebkādiem citiem Vietējā likuma noteikumiem, īpašnieks ir tiesīgs atjaunot ugunsgrēka vai dabas stihijas rezultātā nopostītu vai daļēji nopostītu būvi tajās pašās pamat dimensijās un tajā pašā novietnē, atbilstoši būvprojektam, pēc kura šī būve būvēta, vai, ja būvprojekts nav saglabājies – izstrādājot atbilstoši būves jaunākajai inventarizācijas lietai jaunu būvprojektu.

#### 4.25.	Inženiertehniskās apgādes nodrošinājums

Visās izbūves teritorijās jānodrošina atļauto objektu inženiertehniskā apgāde saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, kas izriet no teritorijas plānojuma, detaļplānojuma vai inženierkomunikāciju attīstības shēmām.

#### 4.26.	Inženierkomunikācijas un iekārtas

Rekonstrukcijas apstākļos jāparedz esošo 110 kV un augstāka sprieguma elektropārvades gaisvadu līniju pārvietošana ārpus apdzīvotņu teritorijām, vai arī to nomaiņa ar kabeļu līnijām.(LBN 100, 8.9.p.)

Četru stāvu un augstāku ēku apbūves vietās apdzīvotņu teritorijās elektriskie tīkli ar spriegumu līdz 20 kV ieskaitot jāparedz ar kabeļu līnijām.(LBN 100, 8.10.p.)

Apdzīvotņu teritorijā izvietojamās apakšstacijas ar 16 MVA un lielākas jaudas transformatoriem un gaisvadu-kabeļu līniju pārejas punkti jāparedz slēgtā tipa.(LBN 100, 8.11.p.)

110 kV slēgto apakšstaciju kā arī komplektu un sadales iekārtu zemesgabalu platība jāpieņem ne lielāka par 0,6 ha, bet gaisvadu-kabeļu līniju pārejas punktiem – ne lielāka par 0,1 ha.(LBN 100, 8.12.p.)

Izvietojot atsevišķus 6-20 kV sprieguma sadales punktus un apakšstacijas ar ne vairāk kā diviem 1000 kVA un lielākas jaudas transformatoriem un izpildot prasības aizsardzībai pret troksni, attālums no tiem līdz dzīvojamo un sabiedrisko ēku logiem jāpieņem ne mazāks par 10 m, bet ārstnieciskās profilakses iestāžu teritorijās – pēc nozaru normatīviem.(LBN 100, 8.13.p.)

Sakaru, radiotranslācijas un televīzijas, ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas būvju izvietojums jāparedz atbilstoši attiecīgo būvnormatīvu prasībām.(LBN 100, 8.19.p.)

#### 4.27.	Attālumi no inženierkomunikācijām līdz citām būvēm

- Horizontālie attālumi no tuvākajām inženierkomunikācijām līdz ēkām un citām būvēm jāpieņem pēc LBN 100, 10.tabulas.

- 10.tabulā norādītos attālumus drīkst samazināt, ja tas ir tehniski pamatots.(LBN 100, 8.23.p.)

- Neuzbūvētas (nodomātas vai paredzētas) būves gadījumā jāpieņem horizontālais attālums līdz būvlaidei.

#### 4.28.	Attālumi starp inženierkomunikācijām

Horizontālie attālumi starp paralēlām blakus izvietotām pazemes inženierkomunikācijām jāpieņem pēc LBN 100, 11.tabulas. Ja blakus izvietotu cauruļvadu dziļuma starpība ir lielāka par 0,4 m, tad 11.tabulā norādītie attālumi jāpalielina, ņemot vērā tranšeju nogāžu stāvumu, bet tiem jābūt ne mazākiem par tranšejas dziļumu.

11.tabulā norādītos attālumus drīkst samazināt, ja tas ir tehniski pamatots.(LBN 100, 8.23.p.)

#### 4.29.	Grāvju saglabāšana

Lai novērstu gruntsūdeņu līmeņa celšanos, jāsaglabā esošie grāvji un dabīgās ūdensteces, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi, iekļaujot grāvjus vienotā noteces sistēmā.

Zemesgabalu nedrīkst apbūvēt tuvāk par 10m no  pilsētas grāvja malas.

Ja grāvis atrodas zemesgabala robežās, zemesgabalu nedrīkst apbūvēt tuvāk par 2 m no grāvja malas.

#### 4.30.	Augsnes virskārtas un koku saglabāšana

Izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu, zemesgabalā maksimāli jāsaglabā augsnes virskārta un reljefs, kā arī esošie koki .

Augsnes virskārta pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno.

Mazvērtīgu koku izciršana, to vietā paredzot jaunus stādījumus, projektēšanas gaitā jāakceptē pilsētas pašvaldībā un, uzsākot būvniecību, jāsaņem ciršanas atļauja koku un citu vērtīgu stādījumu nociršanai.

## 5. nodaļa.	PRASĪBAS AUTOMAŠĪNU NOVIETOŠANAI

#### 5.1.	Vispārīgās prasības automašīnu novietošanai

- Vietējā likuma prasības automašīnu novietošanai neattiecas ne uz vienu šī likuma pieņemšanas dienā esošu būvi līdz brīdim, kad tās platība tiek palielināta, vai grozīta izmantošana, vai pieaug nodarbināto skaits, dzīvokļu skaits, vietu skaits, vai kāds cits raksturojošs lielums, kas prasītu palielināt automašīnu novietošanai nepieciešamo laukumu. Tad šāds laukums ir jānodrošina līdz minētajām izmaiņām atbilstošam lielumam.

- Nepieciešamo automašīnu novietņu (autostāvvietu) skaitu nosaka, saskaņā ar LVS.

#### 5.2.	Noteikumi autostāvvietām

- Ar autostāvvietām jānodrošina tajā brīdī, kad būve ir pabeigta vai paplašināta.

- Autostāvvietas jāizvieto uz tā paša zemesgabala vai tajā pašā būvē, kuras izmantošanai stāvvietas nepieciešamas, izņemot gadījumus, ja zemesgabals atrodas pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā vai, ja Vietējā likumā noteikts citādi. Ietverot autostāvvietas citās būvēs, jāievēro Latvijas būvnormatīvi attiecīgo būvju projektēšanai.

- Ja būve vai zemesgabals ietver vairāk nekā vienu izmantošanu un katrai izmantošanai noteikts savs autostāvvietu normatīvs, tad nepieciešamo automašīnu autostāvvietu skaitu nosaka katrai izmantošanai atsevišķi un skaitu summē.

- Autostāvvietas vienai izmantošanai nedrīkst uzskatīt par autostāvvietām jebkādai citai izmantošanai, izņemot, ja kādai no izmantošanām nepieciešams liels skaits īslaicīgas lietošanas autostāvvietu un lietošanas laiku iespējams savietot.

- Zemes platība vienas automašīnas izvietošanai virszemes atklātā autostāvvietā jāpieņem 25 m2 (LBN 100, 7.35.p.).

- Zemes platība viena pasažieru autobusa izvietošanai virszemes atklātā autostāvvietā jāpieņem 75 m2.

- Iežogotām autostāvvietām ar ietilpību līdz 100 vietām pirms vārtiem jānodrošina 6,0 m plats priekšlaukums, bet ar lielāku ietilpību – 12 m plats priekšlaukums.

- Zaļie stādījumi iežogotās autostāvvietās jākopj gan iekšpus, gan ārpus iežogojuma zemesgabala robežās.

## 6. nodaļa.	ATSEVIŠĶU IZBŪVES TERITORIJU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

#### 6.1. Vispārīgie teritoriju izmantošanas noteikumi

##### 6.1.1. Izmantošanas noteikumi

- Zemesgabala (parceles) minimālā platība

- No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība- Salacgrīvā, Svētciemā, Korģenē un Vecsalacā: 1200 m2,
ja ar detālplānojumu vai apbūves noteikumiem nav noteikts citādi.

- No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība- Lāņos un Vitrupē: 5000 m2, ja ar detālplānojumu vai apbūves noteikumiem nav noteikts citādi.

- Lauku teritorijā- 1ha, 
ja ar detālplānojumu vai apbūves noteikumiem nav noteikts citādi.

- Uz viena zemes gabala var atrasties viena dzīvojamā māja (dvīņu māja) vai viensēta.

- Apbūvējot vienu zemesgabalu ar vairākām dzīvojamajām mājām, vienlaicīgi jāparedz zemesgabala sadalīšanas iespējas.

- Lauku apvidus zemēs, kas atrodas krasta kāpu aizsargjoslā, jauni zemes īpašumi izveidojami vienlaidu platībās , kuras nedrīkst būt mazākas par 3 ha.

- Lauku apvidus zemēs, kas atrodas ierobežotas saimnieciskās darbības joslā, jauni zemes īpašumi izveidojami vienlaidu platībās , kuras nedrīkst būt mazākas par 3 ha.

- Zemēs, kas atrodas dabas parku un dabas liegumu zonās, jauni zemes īpašumi izveidojami vienlaidu platībās , kuras nedrīkst būt mazākas par 10 ha.

- Zemesgabala (parceles) minimālā fronte:

20 m pilsēta un ciemu teritorijā, 50m lauku teritorijā, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi.

- Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide)

- Priekšpagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 3,0 m , izņemot iedibinātas būvlaides gadījumus vai, ja ar detālplānojumu ir noteikts citādi.

- Priekšpagalma minimālais dziļums pie pilsētas vai rajona nozīmes maģistrālās ielas nedrīkst būt mazāks par 6,0 m, izņemot iedibinātas būvlaides gadījumus vai, ja ar detālplānojumu ir noteikts citādi.

- Priekšpagalma dziļums no jauna būvējamām pirmsskolas bērnu iestādēm nedrīkst būt mazāks par 25 m .

- Autostāvvietu izvietojums

- Visas autostāvvietas jāizvieto zemesgabalā uz piebraucamā ceļa (priekšpagalmā), kā arī sānu vai aizmugures pagalmā ar noteikumu, ka:

- autostāvvietu platība priekšpagalmā (uz piebraucamā ceļa) nepārsniedz 25% no priekšpagalma platības;

- piebraucamā ceļa platums nepārsniedz 5,0 m.

- Attālums starp dzīvojamajām mājām

Attālums starp 2-3 stāvu dzīvojamajām mājām, izvietojot tās ar garākajām fasādēm vienu pretī otrai, jāpieņem ne mazāks par 15 m, bet starp 4 stāvu ēkām – ne mazāks par 20 m. Izvietojot pretī vienas ēkas garākajai fasādei otras ēkas gala fasādi ar dzīvojamo istabu logiem, attālums starp tām jāpieņem ne mazāks par 10 m. Ja tiek nodrošināta istabu nepārskatāmība no ēku logiem un ievērotas insolācijas un apgaismojuma normas, minētos attālumus drīkst samazināt.

- Būvju izvietošana pie kaimiņu zemesgabala robežas

Ja būve izvietota tieši pie kaimiņa zemesgabala robežas, tad būves sienai, kas atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā ugunsdrošajai sienai ar iespēju kaimiņam piebūvēt pie tās savu būvi.

Pret zemesgabala sānu vai aizmugures robežu pavērsta dzīvojamās mājas fasāde, kurā ir logi, nedrīkst atrasties tuvāk par 3,0 m no attiecīgās robežas.

- Sānpagalma minimālais platums

- Sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemesgabala aizmugures robežai nedrīkst būt mazāks par 3,0 m , ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi.

- Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un zemesgabalu insolācijas prasības, ar sānu, aizmugures vai abu kaimiņu zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz zemesgabala plānojuma lapas, iekšējā sānpagalma minimālo platumu, kā arī attālumu līdz aizmugures robežai drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 6,0 m (LBN 100, 3.4.p.). Ja kaimiņš vai kaimiņi atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā.

- Ārējā sānpagalma minimālais platums pie pilsētas vai rajona nozīmes maģistrālās ielas nedrīkst būt mazāks par 6,0 m (LBN 209, 3.1.1.p.), ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi.

- Aizmugures pagalma minimālais dziļums

- Aizmugures pagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 3,0 m, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi.

- Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un zemesgabalu insolācijas prasības, ar aizmugures kaimiņu zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, aizmugures pagalma minimālo dziļumu drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 6,0 m (LBN 100, 3.4.p.). Ja kaimiņš atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā.

- Apbūves maksimālais augstums savrupmāju apbūvē

- Nevienā mājas punktā ēkas maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt pusi no attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un ielas ass līniju un pusotra attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un robežu ar kaimiņu zemesgabalu (LBN 209, 3.1.2.p.).

- Ja ēka izvietota mazākā attālumā kā 3,0 m no kaimiņu zemesgabala robežas, tad tās jumta jebkura punkta augstums šajā zonā nedrīkst pārsniegt 4,5 m.  Šo augstumu drīkst palielināt ar kaimiņu zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, norādot augstumu, kādam viņš piekrīt. Tādā gadījumā to jāieraksta Zemesgrāmatā.

- Attālums no tehniskās apkopes stacijas

Attālums no tehniskās apkopes stacijas līdz dzīvojamām un sabiedriskām ēkām, kā arī līdz izglītības iestādes, pirmsskolas bērnu iestādes, ārstniecības iestādes (ar stacionāru) zemesgabalam jāpieņem ne mazāks par LBN 100, 6.tabulā norādīto.

- Citi noteikumi

Jāievēro šādi attālumi no dzīvojamo māju logiem līdz attiecīgajai teritorijai:

- bērnu rotaļām –	12 m,

- pieaugušo iedzīvotāju atpūtai –	10 m,

- fizkultūras nodarbībām –	10-40 m (atkarībā no trokšņu līmeņa un nodarbību veida),

- saimnieciskiem mērķiem –	20 m,

- suņu pastaigai –	40 m,

- autostāvvietām –	pēc LBN 100, 6.tabulas.

- Attālums no atkritumu konteineru novietnes līdz laukumiem fizkultūras nodarbībām, bērnu rotaļām un pieaugušo iedzīvotāju atpūtai jāpieņem ne mazāks par 20 m, bet no saimnieciskiem mērķiem paredzētās teritorijas līdz visattālākajai ieejai dzīvojamā ēkā ne lielāks par 100 m.

##### 6.1.2. Palīgizmantošanu noteikumi

- Dzīvoklis

- Dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā dzīvojamā māja.

- Jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa ir apakšējā stāva dzīvokļa sastāvdaļa.

- Dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas apkalpotāja (dārznieka, sētnieka) vai pārvaldnieka mājoklis.

- Sporta būve

- ierīkot starp ielas sarkano līniju un būvlaidi (priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā);

- izmantot komerciāliem nolūkiem.

- Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts

- Tam jāatrodas pie galvenajām vai rajonu nozīmes ielām un valsts un pašvaldības ceļiem;

- Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts jānovieto galvenās ēkas iekšpusē.

- Atklāta uzglabāšana

Atklāta uzglabāšana:

- nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā izņemot, ja ar detālplānojumu ir noteikts citādi;

- jānožogo ar nepārtrauktu un necaurredzamu 1.8m augstu žogu.

- Pagaidu būve:

- kas plānota, izmantota vai nodomāta uz noteiktu vai nenoteiktu laiku, t.i., tai ir pagaidu statuss (piemēram, kioski, paviljoni, nojumes, sabiedriskā transporta pieturvietas u.c.),

- kuras būvkonstrukcijas atbilst pagaidu statusam,

- kas jānojauc līdz ar pagaidu statusa izbeigšanos un netiek kompensēta,

- kuras izvietojumu akceptē LR SM Ceļu satiksmes drošības direkcijas rajona nodaļa un pašvaldības galvenais arhitekts.

- Ielu tirdzniecība

Ielu tirdzniecība atļauta tikai attiecīgi šim nolūkam paredzētajās vietās pēc tirdzniecības atļaujas saņemšanas  Domē.

#### 6.2. Savrupmāju  teritorija

##### 6.2.1.	Definīcija

Savrupmāju teritorija DZS nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir savrupmāju (vienas ģimenes vai divu ģimeņu dzīvojamo māju) vai dvīņu māju (divu bloķētu vienas ģimenes dzīvojamo māju) apbūve, kur katra no tām izmantojama vienīgi kā vienas vai vairāku kopā dzīvojošu ģimeņu mājoklis.

##### 6.2.2.	 Izmantošanas noteikumi (papildus 6.1. Punktā noteiktajām prasībām)

- Atļautā izmantošana

- savrupmāja (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja),

- dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas),

- atsevišķā zemesgabalā, ja to pamato ar detālplānojumu – vietējas nozīmes:

- mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,

- sporta būve,

- dzīvoklis kā palīgizmantošana,

- sporta būve kā palīgizmantošana.

- Zemesgabala (parceles) minimālā platība-

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība:

- katrai no dvīņu mājām- 600 m2,

- lauku teritorijā- 5000m2.

- Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums

Savrupmāju un dvīņu māju apbūvē zemesgabala maksimālais kopējais apbūves laukums līdz 30%.

- Maksimālais augstums

2 stāvi jeb 9m.

- Laivu, ceļojuma treileru un kravas automašīnu atklāta novietošana

Laivu, ceļojuma treileru vai kravas automašīnu atklāta novietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, izņemot uz piebraucamā ceļa.

- Komposta vietu izvietojums

Komposta vietu izvietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.

Komposta vietu izvietošana nav atļauta tuvāk par 3.0 m no kaimiņu zemesgabala robežas.

Ar sānu, aizmugures vai, ja nepieciešams, abu kaimiņu zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz zemesgabala plānojuma lapas, šo attālumu drīkst samazināt vai izvietot komposta vietu uz zemesgabala robežas.

- Žogi

Apbūvēti zemesgabali var būt iežogoti, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi. Žogs saskaņojams ar pašvaldības galveno arhitektu.

- Īpašas prasības

Kokaugu stādījumu blīvums ne mazāks kā 10 %.

Projektā iekļaut apstādījumu un labiekārtojuma daļu.

##### 6.2.3. Izņēmumi

| Apzīm.pl | Atļautā izmantošana | Apbūves nosacījumi |
| --- | --- | --- |
| Atsevišķi zemes gabali | Sk. Punktu 6.2.2 | Zemes gabalu platība ne mazāka kā 350m2, sekojošos zemes gabalos: Smilšu ielā Nr. 13a un b, 39, 41,45 Līču ielā Nr. 4a, 4b Dārza ielā 14 un 16 |
| DzS-1 | Sk. Punktu 6.2.2 | Zemes gabala platība no 2500 līdz 4000 m2; Apbūves blīvums- līdz 15%; Zemes gabalam jābūt nožogotam ar 1.3 m augstu, caurredzamu žogu, pieļaujams arī tāda paša augstuma dzīvžogs; Liela auguma kokaugu stādījumu blīvums ne mazāks kā 25 % |
| DzS-3 | Sk. Punktu 6.2.2 | Atļauta apbūve ar noteikumu, ka zemes gabals netiek sīkāk sadalīts un neapbūvētā l/s platība tiek pļauta vai noganīta. |

#### 6.3 Mazstāvu daudzdzīvokļu teritorija

##### 6.3.1.	Definīcija

Mazstāvu daudzdzīvokļu teritorija (DZM) nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir mazstāvu daudzdzīvokļu namu un rindu māju dzīvojamā apbūve ar īres vai privātiem dzīvokļiem.

##### 6.3.2. Vispārīgie izmantošanas noteikumi (papildus 6.1. Punktā noteiktajām prasībām)

- Atļautā izmantošana

- mazstāvu daudzdzīvokļu nams,

- rindu māja,

- savrupmāja (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja),

- dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas),

- mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,

- saimniecības ēka,

- dzīvoklis kā palīgizmantošana,

- sporta būve kā palīgizmantošana.

- Zemesgabala (parceles) minimālā platība

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība- rindu mājas sekcijai –	300 m2, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi.

- Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums- 40%

- Zemesgabala (parceles) minimālā fronte:

Ir 30m, rindu mājas sekcijai –	8 m,

- Apbūves maksimālais augstums

Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 13m, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi.

- Maksimālais stāvu skaits:

2 stāvi, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi.

- Noteikumi savrupmājām un dvīņu mājām

Ierīkojot savrupmājas vai dvīņu mājas, jāievēro Vietējā likuma 6.2.apakšnodaļas attiecīgie noteikumi atbilstoši atļautajai izmantošanai.

#### 6.4. Daudzstāvu daudzdzīvokļu teritorija

##### 6.4.1. Definīcija

Daudzstāvu daudzdzīvokļu teritorija	(DZD) nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir daudzstāvu daudzdzīvokļu namu dzīvojamā apbūve ar īres vai privātiem dzīvokļiem.

##### 6.4.2. Vispārīgie izmantošanas noteikumi (papildus 6.1. Punktā noteiktajām prasībām)

- Atļautā izmantošana

- daudzstāvu daudzdzīvokļu nams,

- mazstāvu daudzdzīvokļu nams,

- rindu māja,

- dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas),

- pirmsskolas bērnu iestāde,

- dzīvoklis kā palīgizmantošana,

- sporta būve kā palīgizmantošana.

- ārstniecības iestāde,

- mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,

- individuālais darbs,

- privāts mājas bērnudārzs,

- saimniecības ēka.

- Apbūves maksimālais augstums

Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 20 m, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi.

- Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums- 50%

- Maksimālais stāvu skaits:

5 stāvi, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi.

- Noteikumi mazstāvu daudzdzīvokļu namiem, rindu mājām, dvīņu mājām un savrupmājām

Ierīkojot mazstāvu daudzdzīvokļu namus, rindu mājas, savrupmājas vai dvīņu mājas, jāievēro Vietējā likuma 6.2.apakšnodaļas vai 6.3.apakšnodaļas attiecīgie noteikumi atbilstoši atļautajai izmantošanai.

#### 6.5. Sabiedriskā teritorija

##### 6.5.1. Definīcija

Sabiedriskā teritorija (S) nozīmē izbūves teritoriju, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids kalpo sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem un ietver arī valsts, pašvaldības, reliģisku, izglītības, labklājības, labdarības vai citu līdzīgu nekomerciālu izmantošanu, kā arī darījumu iestādes un mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektus.

##### 6.5.2. Vispārīgie izmantošanas noteikumi (papildus 6.1. Punktā noteiktajām prasībām)

- a) Atļautā izmantošana

- pārvaldes iestāde,

- izglītības iestāde,

- pirmsskolas bērnu iestāde,

- ārstniecības iestāde,

- sociālās aprūpes iestāde,

- kultūras iestāde,

- zinātnes iestāde,

- nevalstiskas organizācijas iestāde,

- reliģiska iestāde,

- autoosta,

- sporta būve,

- darījumu iestāde,

- saimniecības ēka,

- dzīvoklis kā palīgizmantošana.

- Apbūves maksimālais augstums

Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 15m, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi.

- Maksimālais stāvu skaits:

3 stāvi, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi.

- Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums- 50%

- Īpašas prasības

- Zemes gabalam uz ielas pusi jābūt izgaismotam ar laternām. Apgaismojuma laternas vizuāli jāsaskaņo ar apkārtējām, ja tādas ir izbūvētas, tas neattiecas uz  pilsētas ielas apgaismes stabiem;

- Ietvju segums- sarkans bruģakmens;

- Brauktuvju un laukumu segums- asfaltbetons vai bruģakmens;

- Zemes gabalu norobežošana nav pieļaujama, izņemot sporta laukumus;

- Jumta segumu materiāli- visi izņemot šifera jumta segumu;

- Fasādes apdarei izmantot tikai dabīgos materiālus- koka dēlīši, krāsots apmetums, akmens mūris.

- Noteikumi daudzdzīvokļu namiem

Ierīkojot mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu namus, jāievēro Vietējā likuma 6.3.apakšnodaļas un 6.4.apakšnodaļas attiecīgie noteikumi atbilstoši atļautajai izmantošanai.

#### 6.6. Darījumu un komercteritorija

##### 6.6.1. Definīcija

Darījumu un komercteritorija (DK) nozīmē izbūves teritoriju, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir darījumu iestādes un mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti, kā arī daudzdzīvokļu nami. Pieļaujama vieglās ražošanas uzņēmuma, kas rada tikai nebūtisku piesārņojumu, izvietošana.

##### 6.6.2. Vispārīgie izmantošanas noteikumi (papildus 6.1. Punktā noteiktajām prasībām)

- Atļautā izmantošana

- darījumu iestāde,

- mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,

- degvielas un gāzes uzpildes stacija,

- sporta būve,

- mazstāvu daudzdzīvokļu nams,

- vieglās ražošanas uzņēmums,

- noliktava,

- inženierkomunikāciju objekts, ja to pamato ar detālplānojumu,

- dzīvoklis kā palīgizmantošana,

- atklāta uzglabāšana kā palīgizmantošana.

- Apbūves maksimālais augstums

Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 12 m, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi.

- Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums- 50%

- Maksimālais stāvu skaits:

3 stāvi, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi.

- Īpašas prasības

Darījumu iestāžu, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektu zemes gabaliem uz ielas pusi jābūt izgaismotiem ar laternām, tās vizuāli saskaņojot ar apkārtējo apgaismes laternu stilu (tas neattiecas uz pilsētas centralizētajiem apgaismes stabiem), ietvju segums- bruģakmens, brauktuvju un laukumu segums- asfaltbetons vai bruģakmens;

##### 6.6.3. Palīgizmantošanu noteikumi

- Atklāta uzglabāšana

- nav atļauta tuvāk par 3,0 m no zemesgabala robežas;

- nedrīkst pārsniegt 25% no zemesgabala platības;

- nav atļauta nevienā  autostāvvietā.

##### 6.6.4. Izņēmumi

| Apzīm.pl | Atļautā izmantošana | Apbūves nosacījumi |
| --- | --- | --- |
| DK-1 | Sporta būve Kempings, viesnīca Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts Zinātnes iestāde Dzīvoklis, kā palīgizmantošana | Atļauts izvietot būves, kuru darbības pilnīgi vai daļēji saistīta ar Zvejnieku parka izmantošanu. |
| DK-2 | Sporta būve, kempings, viesnīca Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts Zinātnes iestāde Dzīvoklis, kā palīgizmantošana | Atļauts izvietot būves, kuru darbības pilnīgi vai daļēji saistīta ar Kickiņurgas aktīvās atpūtas parka izmantošanu. |

#### 6.7.Noliktavu teritorijas

##### 6.7.1.definīcija

Noliktavu teritorijas (N) nozīmē izbūves teritoriju, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir transporta un noliktavu uzņēmumi un iestādes.

##### 6.7.2. Vispārīgie izmantošanas noteikumi (papildus 6.1. Punktā noteiktajām prasībām)

- Atļautā izmantošana

- vairumtirdzniecības iestāde,

- noliktava,

- sabiedriskā garāža,

- tehniskās apkopes stacija,

- auto tirdzniecības iestāde,

- saimniecības ēka,

- atklāta uzglabāšana

- Apbūves  maksimālais augstums

Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 20 m, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi. Augstuma ierobežojums neattiecas uz dūmeņiem un tehnoloģiskām iekārtām.

- Žogi

Zemes gabali, kur notiek atklāta uzglabāšana ir jānožogo ar 1.8 m augstu, necaurredzamu žogu.

#### 6.8.Ražošanas teritorijas

##### 6.8.1.definīcija

Ražošanas teritorija (R) nozīmē izbūves teritoriju, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir ražošanas un noliktavu uzņēmumi un iestādes.

##### 6.8.2. Vispārīgie izmantošanas noteikumi (papildus 6.1. Punktā noteiktajām prasībām)

- Atļautā izmantošana

- vispārīgās ražošanas uzņēmums,

- vieglās ražošanas uzņēmums,

- vairumtirdzniecības iestāde,

- noliktava,

- tehniskās apkopes stacija,

- saimniecības ēka,

- atklāta uzglabāšana

- mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts kā palīgizmantošana.

- Apbūves  maksimālais augstums

Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 20 m, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi. Augstuma ierobežojums neattiecas uz dūmeņiem un tehnoloģiskām iekārtām.

- Žogi

Zemes gabali, kur notiek atklāta uzglabāšana ir jānožogo ar 1.8 m augstu, necaurredzamu žogu.

#### 6.9. Tehniskās teritorijas

##### 6.9.1. Definīcija

Tehniskās teritorijas (T) nozīmē izbūves teritoriju, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir valsts un pilsētas inženierkomunikāciju objekti, kā arī transporta un noliktavu uzņēmumi un iestādes.

##### 6.9.2. Vispārīgie izmantošanas noteikumi (papildus 6.1. Punktā noteiktajām prasībām)

- Atļautā izmantošana

- inženierkomunikāciju objekts,

- kravu stacija,

- noliktava,

- sabiedriskā garāža,

- tehniskās apkopes stacija,

- saimniecības ēka,

- atklāta uzglabāšana.

- Apbūves maksimālais augstums

Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 20m, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi. Neattiecas uz dūmvadiem un tehnoloģiskām iekārtām.

- Žogi

Zemes gabali, kur notiek atklāta uzglabāšana ir jānožogo ar 1.8 m augstu, necaurredzamu žogu.

##### 6.9.3. Izņēmumi

| Apzīm.pl. | Atļautā izmantošana | Apbūves nosacījumi |
| --- | --- | --- |
| ATT-1 | Attīrīšanas iekārtas | Demontējamas attīrīšanas iekārtas. |
| ATT-2 | Attīrīšanas iekārtu uzturēšanas teritorija- grāvji | Meža teritorija tiek saglabāta, bet tajā tiek izveidoti grāvji notekūdeņu novadīšanai un attīrīšanai. |

#### 6.10. Ostu teritorijas

##### 6.10.1. Definīcija

Ostu  teritorija (O) nozīmē izbūves teritoriju, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir kuģu un pasažieru apkalpošana, kravas, transporta un ekspedīciju operāciju veikšana un citas ar kuģošanu saistītas saimnieciskas darbības.

##### 6.10.2. Vispārīgie izmantošanas noteikumi (papildus 6.1. Punktā noteiktajām prasībām)

- Atļautā izmantošana

- kravu osta,

- pasažieru osta,

- hidrotehniska būve,

- noliktava,

- saimniecības ēka,

- atklāta uzglabāšana,

- Apbūves maksimālais augstums

- Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 25m, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi.

- Augstuma ierobežojums neattiecas uz ostas celtņiem, bākām, navigācijas būvēm un citām iekārtām, kā arī būvēm, ja tas pamatots ar detālplānojumu.

- Žogi

Zemes gabali, kur notiek atklāta uzglabāšana ir jānožogo ar 1.8 m augstu, necaurredzamu žogu.

#### 6.11. Ielu un ceļu teritorijas

##### 6.11.1. Definīcija

Ielu un ceļu teritorijas izmantošanas veids ir autotransporta, gājēju un velosipēdistu satiksme, kā arī maģistrālo inženierkomunikāciju izvietošana.

##### 6.11.2. Vispārīgie izmantošanas noteikumi (papildus 6.1. punktā noteiktajām prasībām)

- Atļautā izmantošana

- pilsētas nozīmes maģistrālā iela,

- rajona nozīmes maģistrālā iela,

- vietējās nozīmes iela,

- laukums,

- atklāta autostāvvieta,

- pilsētas grāvis,

- maģistrālā inženierkomunikācija,

- pagaidu būve kā palīgizmantošana;

- Ielu klasifikācija

| Ielas nosaukums | Ielas platums (m) | Sarkanā līnija (m no ass) | Būvlaide (m no ielas malas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilsētas galvenās ielas |  |  |  |
| Pērnavas | Līdz skolai 10, tālāk 30 | Līdz skolai A=7 R=10, tālāk 15 | Līdz skolai 6 Tālāk 10m un 50m -apdzīvojamai apbūvei |
| Vidzemes | 15 | 15 | 10m un 50m -apdzīvojamai apbūvei |
| Viļņu | 15 | 15 | 10m un 50m -apdzīvojamai apbūvei |
| Pilsētas nozīmes maģistrālās ielas |  |  |  |
| Āķu | 12 | 10 | 10 |
| Baznīcas | 8.5 | Līdz Tīruma ielai=6.0, tālāk =9.0 | 17 |
| Tērces | 8.5 | 7.0 | Z=10.0; D=15.0 |
| Valmieras | 10 | 8.0 | Z=15.0; D=17.0 |
| Transporta | 8.5 | 5.5 | 6 |
| Jūras | 8.5 | Z=7.0; D=5.0 | 6 |
| Pilsētas rajonu nozīmes ielas |  |  |  |
| Bērzu | 7.5 | 6 | 6.0 |
| Bišu | 8 | 5.0 | 6.0 |
| Brenguļmeža | 7.5 | 6 | 6.0 |
| Dārza | 8.5 | A=5.0; R=8.0 | 6.0 |
| Dzeņu | 7.5 | 6.0 | 6.0 |
| Ganību | 7.0 | Z=9; D=5 | 8.0 |
| Grīvas | 7.0 | 5.0 | 6.0 |
| Jūrmalas | 8.5 | 5.0 | 5.0 |
| Krīperu | 7.0 | 4.5 | 2.0 |
| Krūmiņu | 8.5 | 6.0 | 10.0 |
| Lauteru | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
| Lēģeru | 8.5 | 5.0 | 6.0 |
| Meldru | 7.0 | 4.5 | 6.0 |
| Meža | No Valmieras ielas līdz upei 7.5, pārējā 7.0 | No Valmieras ielas līdz upei R=6; A=9.5, pārējā 5.0 | 7.0 |
| Murdu | 7.5 | 6.0 | 8.0 |
| Ostas | 7.5 | 4.5 | 6.0 |
| Pļavas | 7.5 | Z=5; D=4 | 3.0 |
| Rīgas (Ietvju segums-sarkans bruģakmens) | 8.0 | 4 | 1.0 |
|  |  | No Sila līdz Vidzemes ielai = 8.0 | 8.0 |
| Sila | 8.5 | 5.0 | 6.0 |
| Smilšu | 8.5 | 5.5 | 6.0 |
| Smiltenes | 7.5 | R=5.0; A=7.0 | 7.0 |
| Tirgus | 8.5 | 5.0 | 6.0 |
| Tīruma | 7.5 | R=6.0; A=5.0 | 6.0 |
| Vasaras | 8.5 | 5.0 | 6.0 |
| Zaļā | 7.5 | 6.0 | 6.0 |
| Vietējas nozīmes ielas |  |  |  |
| Aizkalna | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
| Atlantijas | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
| Austrumu | 7.5 | 5.0 | 6.0 |
| Avotu | 8.5 | 4.5 | 6.0 |
| Bangu | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
| Blaumaņa | 7.0 | 5.0 | 3.0 |
| Briežu | 7.0 | 4.5 | 6.0 |
| Brīvības | 6.0; no Skolas līdz Ostas ielai 7.5 | 5.0 | 6.0 |
| Ceriņu | 7.5 | 4.5 | 6.0 |
| Cīruļu | 7.0 | 5.0 | 6.0 |
| Čiekuru | 3.5 | 3.0 | 6.0 |
| Dienvidu | 7.5 | 6.5 | 6.0 |
| Dīriķa | 7.5 | A=4.5; R=6.0 | 6.0 |
| Jāņa | 7.0 | 5 | 6.0 |
| Jaunā | 7.0 | 5.0 | 3.0 |
| Kapu | 3.5 | 3.0 | 6.0 |
| Krasta | 4.0 | 2.0 | 3.0 |
| Krāsotāju | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
| Krišjāņa | 7.0 | 5.0 | 3.0 |
| Krusta | 7.5 | 5.0 | 6.0 |
| Kulanču | 7.5 | 5.0 | 6.0 |
| Laivu | 6.0 | 4.0 | 6.0 |
| Lazdu | 7.0 | 5.0 | 6.0 |
| Lejas | 7.0 | D=3.0; Z=7.0 | 6.0 |
| Liepu | 7.0 | 4.0 | 6.0 |
| Līču | 5.0 | 4.0 | 6.0 |
| Līduma | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
| Mazā | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| Melnalkšņu | 7.5 | Z=4; D=5.0 | D=8.0; Z=3.0 |
| Miera | 7.5 | 4.0 | 5.0 |
| Niedru | 6.0 | 4.0 | 6.0 |
| Peldu | 7.5 | 5.0 | 8.0 |
| Priežu | 7.5 | 4.0 | 6.0 |
| Robežu | 7.0 | 4.5 | 6.0 |
| Salacas | 6.0 | 4.0 | 6.0 |
| Salas | 7.5 | 4.5 | 6.0 |
| Selgas | 5.0 | 4.0 | 3.0 |
| Skolas | 7.5 | 4.5 | 6.0 |
| Sporta | 7.5 | 6.0 | 12.0 |
| Strandiņu | 3.5 | 3.0 | 10.0 |
| Šķūņu | 7.0 | 5.0 | 3.0 |
| Tilta | 7.5 | 5.0 | R=7.0; A=10.0 |
| Upes | 7.5 | 5.0 | 6.0 |
| Urgas | 7.0 | 4.0 | 6.0 |
| Vidus | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
| Vilmas | 7.0 | 5.0 | 3.0 |
| Ziedu | 7.5 | R=6.0; A=10.5 | 17.0 |
| Zvaigžņu | 7.0 | 4.0 | 6.0 |
| Zvejnieku | 7.5 | 4.0 | 5.0 |

- Ielas šķērsprofils

- Teritorijas plānojumā doti orientējoši ielu šķērsprofili, kas jādetalizē ar detālplānojumu.

- Izstrādājot detālplānojumus un būvprojektus, par pamatu jāņem šādi attālumi starp ielu sarkanajām līnijām:

- pilsētas nozīmes maģistrālajām ielām –	25 m, rekonstrukcijas gadījumā –	15 m;

- rajona nozīmes maģistrālajām ielām –	20 m, rekonstrukcijas gadījumā –	12 m.

- Ielu aprēķina parametri

Ielu aprēķina parametri jāpieņem pēc LBN 100, 4. tabulas, kā arī ievērojot transporta būvju būvnormatīvu prasības. (LBN 100, 7.19.p.)

- Inženierkomunikācijas zem ielu brauktuvēm

Ja paredzēts rekonstruēt ielas, zem kuru brauktuvēm izvietotas pazemes inženierkomunikācijas, un ierīkot kapitālu ielas segumu, tad vienlaicīgi jāparedz šo komunikāciju pārlikšana zem ietvēm un sadalošām joslām. Esošo komunikāciju saglabāšana, kā arī jaunu komunikāciju izvietošana kanālos un tuneļos zem brauktuvēm, pieļaujama, ja tas ir attiecīgi pamatots. Esošajās ielās, kurām nav sadalošo joslu, pieļaujama jaunu inženierkomunikāciju izvietošana zem brauktuvēm ar nosacījumu, ka tās izvietotas tunelī vai kanālā. Gāzes vadu izvietošana zem ielu brauktuvēm pieļaujama tikai tad, ja tas nepieciešams tehnisku grūtību dēļ. (LBN 100, 8.21.p.)

- Prasības ielu, ietvju un grāvju ierīkošanai un uzturēšanai

Pilsētas dienestiem jāierīko un jāremontē ielas un laukumi to sarkanajās līnijās, kā arī lietus ūdens novadīšanas sistēma, arī pilsētas grāvji un caurtekas zem ielām.

Pilsētas dienestiem jāuztur kārtībā ielu un laukumu brauktuves, kā arī caurtekas zem ielām.

Zemesgabala īpašniekam jāuztur kārtībā ietves, ietvju pārbrauktuves un pilsētas grāvjus gar zemesgabala ielas robežu, kā arī pilsētas grāvjus sava zemesgabala robežās, atbilstoši pilsētas Domes izdotiem noteikumiem.

Pilsētas dienestiem ir tiesības pārbūvēt grāvjus saskaņā ar detālplānojumu, kā arī tos tīrīt privāto zemesgabalu robežās.

Ūdens caurvadīšanai un novadīšanai zemesgabalu īpašnieki ar pilsētas Domes atļauju drīkst sava zemesgabala robežās grozīt grāvju virzienus, kā arī ierīkot caurules saskaņā ar pilsētas Domes izdotiem tehniskajiem noteikumiem.

Ietvju platumam jāatbilst LBN 100, 4.tabulas prasībām, izņemot atsevišķas vietas aizsargājamās apbūves teritorijās.

Ietvju augstumam pie ielas braucamās daļas jābūt 15 cm.

Ielu pārejās jāveido uzbrauktuves uz ietves bērnu un invalīdu ratiņiem ar ielas apmales vertikālo daļu ne augstāku par 2,5 cm.

Ja, izdarot būvdarbus, nepieciešama ielas slēgšana, jāsaņem  pašvaldības atļauja.

- Klātne (segums)

Pilsētas un rajona nozīmes maģistrālo ielu un vietējās nozīmes ielu, kā arī laukumu, atklātu autostāvvietu un ietvju, klātnēm jābūt ar cietu segumu (asfaltbetons, bruģakmens).

- Lauku teritorijas autoceļi un ciemu ielas

Pašvaldības autoceļu aizsargjosla- 30m no ceļa ass. Ciemu teritorijās ielu sarkanā līnija 8m no ielas ass, būvlaide 6m no ielas malas, izņemot ceļam Rīga-Ainaži sarkanā līnija 25m no ceļa malas, būvlaide 25m, 50m apdzīvojamai apbūvei no brauktuves malas, lauku teritorijā 25m, apdzīvojamai apbūvei 100m.

Galvenās ielas statuss ciemu teritorijās ir

- Korģenē- Zītaru, Līvānu ielām un autoceļam Salacgrīva- Pāle- Limbaži (Bērzu iela),

- Vecsalacā- Ķēniņu ielai un autoceļam Vecsalaca- Mērnieki,

- Svētciemā- Liepu, Mehanizācijas ielai, vecajai šosejai un autoceļam Rīga- Ainaži.

| Nr. plānā | Ceļa nosaukums | Platums, m | Nr. plānā | Ceļa nosaukums | Platums, m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kuiviži - Milleri | 12 | 2 | Hornas- Krastmaļi | 10 |
| 3 | Pamati- Alkšņi | 10 | 4 | Dzeņi- Vecsalacas | 12 |
| 5 | Akmeņlīdumi - Otīlijas | 10 | 6 | Dūjiņas - Salašas | 15 |
| 7 | Robežnieki - Mūri | 12 | 8 | Varži -Vecsalaca | 12 |
| 9 | Munas - Ļekungas | 10 | 10 | Karateri - Bērzsuliņas | 12 |
| 11 | Luģi - Rudzīši | 12 | 12 | Dibeni - Viļči | 12 |
| 13 | Strenči - Braslas | 10 | 14 | Strenči - Vidmeži | 12 |
| 15 | Vecsapati - Sargi - Kvotnoras | 12 | 16 | Smilgas - Jaunmedņi | 10 |
| 17 | Lazdas - Akmeņgravas | 10 | 18 | Karogi - Dundagas | 10 |
| 19 | Enkuri - Aizkalni | 10 | 20 | Gundegas - Košķuļi | 10 |
| Vecsalacas ielas |  |  |  |  |  |
| 21 | Vecsalacas – Mežniecība (Parka iela) | 10 | 22 | Uplejas (Niedru iela) | 8.5 |
| 23 | Vecsalacas – MRS (Madaru iela) | 8.5 | 24 | Akācijas- Donavas (Donavu iela) | 10 |
| 4 | Ķēniņu iela | 10 |  |  |  |
| 25 | Lejnieki - Priežkalni | 6 | 26 | Zaķi - Silupītes | 10 |
| 27 | Stienūži - Tamisāri | 10 | 28 | Kliķi - Mežuļi | 8 |
| 29 | Melupes - Gobas | 12 | 30 | Ābelītes - Ezerkalni- Zītari | 10 |
| 31 | Ezerkalni - Gailīši - Irbītes | 10 | 32 | Korģene - Strēlnieki | 12 |
| Korģenes ielas |  |  |  |  |  |
| 33 | Zītaru iela | 8 | 34 | Kalte - katlumāja Korģenē | 7 |
| 35 | Līvānu iela | 8 | 36 | Zāļu iela | 7.5 |
| 37 | Ošu iela | 7.5 | 38 | Pūpolu iela | 7 |
| 39 | Svirpi - Korģene | 10 |  |  |  |
| 40 | Jaunaģi - Priedītes | 12 |  |  |  |
| 41 | Priediņi - Lāņu skola(88) | 12 | 42 | Aijas - Līdumi | 12 |
| 43 | Līdumi - Vīcupi | 10 | 44 | Kalte - Ozoldegumi | 8 |
| 45 | Svētciems - Torbgaļi | 10 | 46 | Liepavoti- Vairogi | 8 |
| 47 | Liepu ielas sākums - Jennas | 12 | 48 | Liepavoti - Lapmeži | 8 |
| 49 | Torbgaļi - Melderi | 10 |  |  |  |
| Svētciema ielas |  |  |  |  |  |
| 47 | Liepu iela | 10 | 50 | Saimniecības iela | 4 |
| 51 | Svētupes iela | 4 | 52 | Dzirnavu iela | 8 |
| 53 | Sēņu iela | 10 | 54 | Jūras iela | 7.5 |
| 55 | Kāpu iela | 7.5 | 56 | Ābeļu iela | 6 |
| 57 | Ķiršu iela | 6 | 58 | Dārza iela | 8 |
| 59 | Mazā dārza iela | 7 | 91 | Vecā šoseja Svētciemā | 10 |
| 60 | Svētupes-Vedamurgas | 10 |  |  |  |
| 61 | Jesperi-Misiņi | 10 | 62 | Pūpoli - Vībotnes | 10 |
| 63 | Altaji - Straumes | 10 | 64 | Zvejnieki - Balvas | 10 |
| 65 | Ķelderi - Ozoli | 10 | 66 | Ozoli - Kuļmaki | 10 |
| 67 | Utkas - Urgaskalni | 10 | 68 | Lipas - Arupītes | 10 |
| 69 | Ceļmalas - Bērziņi | 10 | 70 | Sēļi - Kuiķule | 10 |
| 71 | Stūrīši - Kaktiņi | 10 | 72 | Lāņu skola-Uņģēni-šoseja | 12 |
| 73 | Lāņu ceļš | 12 | 74 | Skaras - Gulbīši | 12 |
| 75 | Mazburtnieki - Grantskalni | 12 | 76 | Grantskalni - Stirnas | 12 |
| 77 | Burtnieki - Stirnas | 10 | 78 | Silmaļi - Imantas - Šķīsteri | 8 |
| 79 | Zvejnieki - Mieriņi | 12 | 80 | Korķi - Cinīši | 12 |
| 81 | Mazvitrupes - Dzelzītes | 10 | 82 | Silnieki - Saulītes | 10 |
| 83 | Ziemeļi - Zeltkalni | 8 | 84 | Vitrupe - Bāka | 10 |
| 85 | Jūriņas - Veczemji - Jespari | 12 | 86 | Ķieģeļcepļi - Varoņi | 8 |
| 87 | Oltūži - Siliņi | 10 | 88 | Jasmīni - Eglaines | 8 |
| 89 | Jesperi - Jasmīni | 8 | 90 | Veckraujas - Ligzdas | 8 |

#### 6.12. Rekreācijas teritorijas

##### 6.12.1. Definīcija

Pie rekreācijas teritorijām tiek pieskaitītas labiekārtotas un apstādījumu teritorijas (ZA) un ūdens un ūdensteču teritorijas. Rekreācijas teritorijas nozīmē izbūves teritorijas, ko veido sabiedrībai pieejamas dabas un apzaļumotās un labiekārtotās teritorijas (arī kapsētas apzīmētas papildus ar K), kur apbūve nav galvenais zemes izmantošanas veids, bet izmantošana lielākā vai mazākā mērā, atkarībā no attiecīgās izbūves teritorijas daļas īpatnībām, ir saistīta ar dabas resursu izmantošanu, arī rekreāciju un vides aizsardzību.

##### 6.12.2. Vispārīgie izmantošanas noteikumi

- Atļautā izmantošana

- Būves, kas saistītas ar teritorijas izmantošanu- peldvietas, labiekārtojuma elementi, kapsētu celtnes, skatu torņi

- Maksimālais stāvu skaits

1.5	stāvi, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi.

- Prasības kapsētai

Priekšpagalma dziļums 6m

##### 6.12.3. Pieejas jūrai

Šajās vietās jāizbūvē speciālas koka laipas noejai uz jūru.

| Nr. plānā | Pieejas apraksts |
| --- | --- |
| 1 | Pa Rožupītes tauvas joslu |
| 2 | Starp Ciedru un Ziemeļu īpašumu (jānosaka servitūts saskaņā ar aizsargjoslu likuma 36.panta 5.punktu) |
| 3 | Starp Straumes-1 un Zuši īpašumiem (jānosaka servitūts saskaņā ar aizsargjoslu likuma 36.panta 5.punktu) |
| 4 | Starp Pērnavas-75 un Jūrmalas īpašumiem (jānosaka servitūts saskaņā ar aizsargjoslu likuma 36.panta 5.punktu) |
| 5 | Pa Kuivižu ostas ziemeļu robežu |
| 6 | Pa īpašumā Kraujas-2 atrodošos servitūta ceļu |
| 7 | Gar īpašuma Kraujas-1 dienvidu robežu pa VMF zemi |
| 8 | Gar īpašuma Jūrasstrames un Straumes dienvidu robežu pa VMF zemi |
| 9 | Pa īpašumā Lejasozoli atrodošos servitūta ceļu |
| 10 | Pa VMF zemi pretim Zemzarītes mājām |
| 11 | Pa VMF zemi pretim Lāņu skolai |
| 12 | Gar īpašuma Dailes ziemeļu robežu pa VMF zemi |
| 13 | Pa servitūtu ceļu starp īpašumiem Trimpas un Brūzieši |
| 14 | Gar īpašuma Unģēni dienvidu robežu, ar grāvi |
| 15 | Gar īpašuma Varoņi ziemeļu robežu pa VMF zemi |
| 16 | Pa VMF zemi pretim īpašumam Korķi |
| 17 | Stāvlaukums pie Vitrupes |
| 18 | Pa VMF zemi pretim iepretim Asaru mājām |
| 19 | Stāvlaukums pie STOP bāra |
| 20 | Kempinga Meleki pludmale |
| 21 | Gar īpašuma Avotiņi-1 ziemeļu zobežu pa VRF zemi |
| 22 | Iepretim Rankuļragam ( pa īpašumu Klintis- jānosaka servitūts saskaņā ar aizsargjoslu likuma 36.panta 5.punktu) |
| 23 | Pa īpašumu Ligzdas (jānosaka servitūts saskaņā ar aizsargjoslu likuma 36.panta 5.punktu) |
| 24 | Starp īpašumu Vecsiliņi un Zivtiņu robežu (jānosaka servitūts) |
| 25 | Pa īpašumu Jaunsiliņi(jānosaka servitūts) |

#### 6.13. Lauksaimnieciskās teritorijas

##### 6.13.1. Definīcija

Vietējā likumā  lauksaimnieciskās teritorijas (LSM un LSN) nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir lauksaimnieciskā un savrupmāju (vienas ģimenes vai divu ģimeņu dzīvojamo māju) vai dvīņu māju (divu bloķētu vienas ģimenes dzīvojamo māju) apbūve, kur katra no tām izmantojama vienīgi kā vienas vai vairāku kopā dzīvojošu ģimeņu mājoklis.

##### 6.13.2. Vispārīgie izmantošanas noteikumi (papildus 6.1. Punktā noteiktajām prasībām)

- Atļautā izmantošana

- viensēta

- savrupmāja (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja),

- dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas),

- pirts,

- saimniecības ēka,

- būves mājlopiem,

- dīķis,

- sporta būve.

Zemes gabalos pie galvenajām un maģistrālas  nozīmes ielām pilsētās un ciemos, lauku teritorijā pie valsts un pašvaldības ceļiem:

- vieglās ražošanas uzņēmums,

- vairumtirdzniecības iestāde,

- noliktava,

- sabiedriskā garāža,

- tehniskās apkopes stacija,

- atklāta uzglabāšana,

- auto stāvlaukums,

- mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts.

- Zemesgabala (parceles) minimālā platība

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība pilsētas un ciemu teritorijā - 5000 m2 ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi.

- Apbūves blīvums

15 %, tas neattiecas uz zemesgabaliem uz kuriem atrodas ražošanas uzņēmumi.

- Žogi

Apbūvēti zemesgabali var būt iežogoti, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi.

##### 6.13.3. Izņēmumi

6.13.3.1. Attiecas uz teritorijām, kas atrodas:

- Upju (Salacas, Svētupes un Vitrupes) aizsargjoslas teritorijā,

- Kultūras pieminekļu aizsargjoslā,

- Salacas dabas parka teritorijā,

- Dabas liegumos „Randu pļavas” un „Vidzemes akmeņainā jūrmala”,

- Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā.

- Prasības notekūdeņu savākšanai un utilizācijai

- Projektā paredzēt izsmeļamu notekūdeņu rezervuāru vai arī lokālās attīrīšanas ietaises

- Ja notekūdeņus paredzēts savākt rezervuārā, tad projektam jābūt pievienotam līgumam par notekūdeņu izvešanu par noteiktiem apjomiem.

- Prasības būvēm

- Ēkas ne augstākas par  1,5 stāviem;

- Neizmantot plakanos jumtus;

- Celtniecībā izmantot tikai dabīgos materiālus- akmens, koks un stikls, jumta segumi- bitumena vai koka šindeļi, niedres, dakstiņi;

- Ēkām vienā viensētā jābūt saskaņotām savā starpā un ieturētam vienotā stilā;

- Projektā ietvert apstādījumu projektu, kā arī izstrādāt skiču projektu;

- Nožogošanai izmantot tikai koka materiāla žogus, neaugstākus par 1.3m un ar caurredzamību līdz 50%, žogu var aizstāt ar dzīvžogu.

- Papildus prasības auto stāvlaukumiem

- Auto stāvlaukumiem, kas paredzēti vairāk kā 20 automašīnām jābūt ar cieto segumu, notekūdeņu savākšanu un eļļas ķērājiem;

- Pie stāvlaukuma jāatrodas tualetei ar izsmeļamo rezervuāru, projektam jāpievieno līgums par izvešanu;

- Pie stāvlaukuma jābūt atkritumu savākšanas vietai ar atkritumu konteineriem, projektam jāpievieno līgums par atkritumu izvešanu.

- Izmantošana

| Teritorijas | Atļautā izmantošana un citi noteikumi |
| --- | --- |
| Visas teritorijas, kas atrodas upju aizsargjoslā, kultūras pieminekļu aizsargjoslā un Salacas dabas parkā | - Savrupmāja, dvīņu māja - Saimniecības ēka - Viensēta - Autostāvvieta - Telšu, ugunskuru vietas - Pakalpojumu objekts |
| Visa teritorija, kas atrodas krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā | - Esošā viensētā drīkst būvēt palīgēkas, kas nepieciešamas saimniecības uzturēšanai, ja tādas nav, un rekonstruēt un paplašināt esošās ēkas ja saņemts pozitīvs ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums. - Rekonstruēt ēkas un būves nepārsniedzot esošo būvapjomu, ja ēkas un būves neatrodas esošas viensētas teritorijā, ja saņemts pozitīvs ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums. - Autostāvvieta - Esošo tūrisma infrastruktūras (pakalpojumu) objektu rekonstrukcija un paplašināšana. |
| Teritorija dabas liegumā „Vidzemes akmeņainā jūrmala” | - Ainavu aizsardzības zonā - Tūrisma infrastruktūras objekti - Viensēta - Dabas lieguma un stingrā režīma zona - Tūrisma infrastruktūras objekti saskaņā ar individuāliem teritorijas aizsardzības izmantošanas noteikumiem. - Esošie viensētu rekonstrukcija |
| Teritorija dabas liegumā „Randu pļavas”. | - Objekti, ko nosaka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. - Esošo viensētu rekonstrukcija - eritorijas"eabas liegum00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |

6.13.3.2. Attiecas uz teritoriju, kas atrodas apzīmēta ar simbolu „LSP”

- a) Zemesgabala (parceles) minimālā platība

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība - 3000 m2 ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi.

#### 6.14. Mazdārziņu teritorijas

##### 6.14.1. Definīcija

Vietējā likumā mazdārziņu teritorijas (LSD) nozīmē teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids dārzkopība.

##### 6.14.2. Vispārīgie izmantošanas noteikumi

- Atļautā izmantošana,

- Saimniecības ēka – tikai V kapitalitātes grupas ēkas (LBN 401),

- Siltumnīca.

- No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība: 300m2

- Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums-20%

- Maksimālais augstums -4m

- Žogi

Zemesgabali var būt iežogoti ar 1.5 augstu žogu -sietu.

#### 6.15. Mežu teritorijas

##### 6.15.1. Definīcija

Vietējā likumā mežu teritorijas (ZM) nozīmē teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir mežsaimniecība. Pilsētu un ciemu teritorijā pie sabiedriskiem objektiem atļauts izveidot mežaparku ar labiekārtojuma elementiem ( celiņi, apgaismojums, soli, atkritumu tvertnes u.tml..

##### 6.15.2. Vispārīgie izmantošanas noteikumi

- Atļautā izmantošana, tikai lauku teritorijā (izņemot dabas liegumus un dabas parku), ja objektu nav iespējams novietot ārpus mežu zemes

- savrupmāja (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja),

- saimniecības ēka,

Zemes gabalos pie valsts un pašvaldību autoceļiem:

- pakalpojumu objekts.

#### 6.16. Citas teritorijas

##### 6.16.1. Pilsētas centra zona

Papildus apbūves noteikumos minētajam centra zonā rekonstruējot vai izbūvējot jaunus objektus jāparedz:

- sarkana bruģakmens seguma gājēju ceļi;

- autostāvvietas un ceļi jāparedz ar  asfaltbetona, bruģakmens vai cita veida cieto segumu;

- visām teritorijām jāizstrādā labiekārtojuma projekti;

- centra teritorijā esošās teritorijas nav atļauts nožogot, izņēmums ir atklāta uzglabāšana;

- ēku ielu fasādes jāizgaismo, izstrādājot apgaismojuma projektu.

##### 6.16.2. Aizsargājamā vēsturiskā apbūve un kultūrvēsturiski nozīmīgi objektu teritorijas

  - Papildus apbūves noteikumos minētajam izbūvējot jaunas ēkas, rekonstruējot esošās, kā arī veicot labiekārtošanas darbus jāparedz maksimāli saglabāt:

    - Ēku apjomu,

    - Fasādes risinājumus,

    - Apdares materiālus,

    - Teritorijas plānojuma kompozīciju.

  - Veidojot jaunus apjomus pie jau esošajām ēkām, ieturēt minēto ēku vēsturisko stilu,

  - Izveidojot jaunas ēkas šajā teritorijā tās jāsaskaņo ar esošo vēsturisko apbūvi.

  - Veicot projektēšanas darbus nepieciešams izstrādāt labiekārtošanas un apgaismošanas projektu.